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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP T4
	Học phần: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT
	Lớp:  19T4	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Đề số 01

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)


Bài 1: (4,0 điểm)
Thực hiện quá trình cấp nhiệt đẳng áp cho 500g không khí có:
· 


Trạng thái 1: , ,  
· 


Trạng thái 2: , , 
a. 


Xác định , , 
b. 


Xác định , ,  
c. 


Xác định , , 

Bài 2: (3,0 điểm)
Xác định trạng thái pha và thông số trạng thái: t, v, i, u của hơi nước khi biết p=10bar, s=1,0740kJ/kg.K 

Bài 3: (3,0 điểm) 
[bookmark: _GoBack]Cho khối không khí ẩm có nhiệt độ nhiệt kế khô 260C, nhiệt độ đọng sương 170C. Hãy xác định các thông số trạng thái còn lại (độ chứa hơi, enthanpy, độ ẩm tương đối) bằng phương pháp toán học
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            P.TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




          					       VÕ ANH HÀO		         TRẦN ĐÌNH KHOA
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP T4
	Học phần: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT
	Lớp:  19T4	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Đề số 01

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)


NỘI DUNG
	Câu 
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,00

	
	a
	


Xác định , , 
	1,50

	
	
	
 
	0,50

	
	
	
 
	0,50

	
	
	

	0,50

	
	b
	


Xác định , ,  
	1,50

	
	
	
 
	0,50

	
	
	

	0,50

	
	
	

	0,50

	
	c
	


Xác định , , 
	1,00

	
	
	
 
	0,25

	
	
	
 
	0,25

	
	
	

	0,50

	2
	
	
	3,00

	
	
	
 

thuộc vùng nước chưa sôi				
	0,50

	
	
	

	0,50

	
	
	
							
	0,50

	
	
	
								
	0,50

	
	
	

	1,00

	3
	
	
	3,00

	
	
	Độ ẩm tương đối 

					
	0,50

	
	
	
					
	0,50

	
	
	
							
	0,50

	
	
	Độ chứa hơi

					
	0,50

	
	
	Enthanpy


	1,00


_______Hết_______

TỔ TRƯỞNG								GV RA ĐỀ


       VÕ ANH HÀO							   	TRẦN ĐÌNH KHOA
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP T4
	Học phần: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT
	Lớp:  19T4	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Đề số 02

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)


Bài 1: (3,0 điểm)
Hãy xác định: trạng thái pha, nhiệt độ, entropy, enthanpy, nội năng của hơi ẩm ở áp suất p=13bar, độ ẩm y=0,02

Bài 2: (4,0 điểm)
Cho 5kg không khí được nén đẳng nhiệt ở nhiệt độ 300C từ áp suất đầu 1bar đến áp suất cuối 10bar. Hãy xác định:
a. Khối lượng riêng trước và sau khi nén
b. Công nén, nhiệt lượng thải của quá trình.
c. Độ biến thiên nội năng, độ biến thiên enthanpy, độ biến thiên entropy

Bài 3: (3,0 điểm)


Không khí ẩm trước khi đi vào thiết bị A có . Bằng phương pháp toán học xác định nhiệt độ t2 và độ chứa hơi d2 của không khí sau khi ra khỏi thiết bị A, biết thiết bị A là bộ gia nhiệt kiểu điện trở với 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            P.TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




          					       VÕ ANH HÀO		         TRẦN ĐÌNH KHOA
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP T4
	Học phần: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT
	Lớp:  19T4	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Đề số 02

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu 
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,00

	
	
	y = 0,02 Trạng thái pha: hơi bảo hòa ẩm			
	0,50

	
	
	
	
	0,50

	
	
	
	
	0,50

	
	
	
		
	0,50

	
	
	

	0,05

	
	
	

	0,05

	2
	
	
	4,00

	
	a
	Khối lượng riêng trước và sau khi nén
	2,00

	
	
	
	
	0,50

	
	
	
						
	0,50

	
	
	

	0,50

	
	
	
	
	0,50

	
	b
	Công nén, nhiệt lượng thải của quá trình.
	1,00

	
	
	
					
	0,50

	
	
	
						
	0,50

	
	c
	Độ biến thiên nội năng, độ biến thiên enthanpy, độ biến thiên entropy
	1,00

	
	
	
							
	0,50

	
	
	

	0,50

	3
	
	
	3,00

	
	
	
					
	0,50

	
	
	

	0,50

	
	
	

	0,50

	
	
	
					
	0,50

	
	
	
						
	0,50

	
	
	
				
	0,25

	
	
	

	0,25


_______Hết_______

TỔ TRƯỞNG								GV RA ĐỀ


       VÕ ANH HÀO							   	TRẦN ĐÌNH KHOA
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