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· Khói: có áp suất là 1at, lưu lượng 
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· Không khí: lưu lượng 
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tấn/h, nhiệt độ vào 
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, nhiệt độ ra 
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· Vật liệu: đường kính 
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, hệ số dẫn nhiệt 
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, nhiệt độ bề mặt trong và ngoài ống bằng nhau 
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, hệ số bám bẩn 
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Xác định:
1. Nhiệt lượng trao đổi Q
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2. Nhiệt độ khói ra khỏi bộ sấy không khí 
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3. Hệ số tỏa nhiệt khói tới vách trong ống 
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4. Hệ số tỏa nhiệt vách ngoài ống tới dòng không khí 
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, hệ số hiệu chỉnh số hàng ống 
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5. Độ chênh nhiệt độ trung bình logarit của thiết bị 
[image: image23.wmf]t

D

. Biết 
[image: image24.wmf]ng

tt

D=D



1,00 điểm
6. Hệ số truyền nhiệt thực 
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7. Diện tích trao đổi nhiệt 
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