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Cho bộ hâm nước sole có bước ống ngang 
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; bước ống dọc 
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· Vật liệu: thép Crom – mangan có hệ số dẫn nhiệt 
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, nhiệt độ bề mặt ống trong và ngoài bằng nhau 
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, độ đen bề mặt thép 
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· Nước: lưu lượng nước qua bộ hâm 
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tấn/h, tốc độ nước 
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. Nhiệt độ nước vào và ra khỏi bộ hâm nước 
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· Khói: lưu lượng 
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tấn/h, nhiệt độ khói vào 
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, nhiệt dung riêng của khói 1,239kJ/kg.K, tốc độ khói 
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, hệ số bám bẩn 0,85, tổn thất nhiệt khói truyền qua tường và ra ngoài môi trường 5%

Xác định:

1. Nhiệt lượng trao đổi Q
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2. Nhiệt độ khói ra khỏi bộ hâm nước
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3. Hệ số tỏa nhiệt dòng khói tới vách ngoài ống 
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, hệ số hiệu chỉnh số hàng ống 
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4. Hệ số tỏa nhiệt vách trong ống tới dòng nước 
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5. Độ chênh nhiệt độ trung bình logarit của thiết bị 
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6. Hệ số truyền nhiệt thực 
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7. Diện tích trao đổi nhiệt 
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