DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ PHÒNG THỰC HÀNH

NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Năm học 2020 - 2021

Xã hội ngày càng phát triển, hiện đại kéo theo các nhu cầu, lợi ích khác. Chính vì thế về hệ thống điện thông minh là một nhu cầu tất yếu của con người với sự phát triển của xã hội.

Có thể coi hệ thống điện thông minh gồm có hai lớp: lớp 1 là hệ thống điện thông thường và bên trên lớp 1 là lớp 2, hệ thống thông tin, truyền thông, đo lường.

Hệ thống điện thông minh cần phát triển trên 4 khâu:

- Phát điện: Smart Generation

- Truyền tải: Smart Transmission

- Phân phối: Smart Distribution

- Tiêu thụ: Smart Power Consumers

- Chức năng của hệ thống điện thông minh là:

- Giảm lượng tiêu hao năng lượng trên dây dẫn, tăng cường chất lượng điện năng

- Giảm chi phí sản xuất, truyền tải, chi phí nâng cấp nhờ phân hóa lượng điện tiêu thụ

- Có khả năng tụ phục hồi khi xảy ra mất điện

- Ưu điểm của hệ thống điện thông minh

- Không cần đi dây điện điều khiển, chỉ cần cấp nguồn cho thiết bị, toàn bộ thiết bị được kết nối Internet bằng WiFi.

- Điều khiển: Không cần bộ điều khiển trung tâm, bộ chuyển đổi vì tất cả được lưu trữ và xử lý trên Cloud (đám mây của Apple, Google, Amazon)

- Điều khiển qua giọng nói dễ dàng với các trợ lý ảo của Google (Google Assistant), Apple (Siri), Amazon (Alexa), hay sử dụng các ứng dụng trên iPhone, iPad, Android.

# Hệ thống điện thông minh Ngành: Điện công nghiệp

| Stt | Tên thiết bị | Ký mã hiệu, nhãn mác SP | SL | Xuất xứ | Đơn giá (Vnđ) | Thành tiền (Vnđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| 1 | Phòng thực hành nhà thông minh |  | 1 |  |  | 2,067,595,000 |
| 2 | Hệ thống thực hành trạm phát điện, hòa đồng bộ máy phát điện: | EUG 1/2 | 1 |  | 3,617,274,000 | 3,617,274,000 |
| 3 | Hệ thống thực hành trạm truyền tải + trạm phân phối và bảo vệ đường dây: | ESG 1.1 | 1 |  | 3,166,171,000 | 3,166,171,000 |
| 4 | Hệ thống thực hành Trạm tiêu thụ, Quản lý năng lương: | ESG 1.2 | 1 |  | 2,754,535,000 | 2,754,535,000 |
| 5 | Hệ thống đào tạo năng lượng mặt trời | EPH 3 | 1 |  | 2,835,712,000 | 2,835,712,000 |
| 6 | Hệ thực hành: Đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao HVDC | EDC1 | 1 |  | 2,431,473,000 | 2,431,473,000 |
| 7 | Hệ thực hành lưới điện Micro - Điều khiển các mạng điện độc lập | EMG 1 | 1 |  | 3,127,240,000 | 3,127,240,000 |
|  | Tổng giá trị |  |  |  |  | 20,000,000,000 |