## Sheet1
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP ĐÀO TẠO GV CHO DỰ ÁN LUXEMBOURG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DTNT BẮC CẠN TỪ 12-24/2/2019
TT | ngày |  |  | Nội dung | Giảng viên | Ghi chú
| 2019-12-02 | Sáng | 8h-11h30 | '- Khai giảng
1 |  |  |  | - Giới thiệu chương trình học - Nội qui lớp học - Giới thiệu thiết bị phòng thực hành điện xanh - Tham quan xưởng thực hành khoa CN Đ-ĐT | Tạ Minh Cường
|  | Chiều | 1h30-4h30 | Bài 01: Cấu trúc của Hệ thống Điện mặt trời | Tạ Minh Cường
|  |  |  | Bài 02: Đặc tính I-V, P-V và hiệu suất của tấm pin quang điện: ảnh hưởng của nhiệt độ; ảnh hưởng của bức xạ mặt trời và mô phỏng | Tạ Minh Cường
|  |  |  | Thực hành Lắp ráp và vận hành mô hình năng lượng mặt trời Bibop | Nguyễn Minh Đức Tạ Minh Cường
2 | 13/2/2019 | Sáng | 8h-11h30 | Bài 03: Đặc điểm Hệ thống điện mặt trời độc lập và Hệ thống điện mặt trời nối lưới điện chung | Tạ Minh Cường
|  |  |  | Thực hành Lắp ráp và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời của công ty Vũ Phong | Nguyễn Minh Đức Tạ Minh Cường
|  | Chiều | 1h30-4h30 | Bài 04: Bộ nghịch lưu trong Hệ thống Điện mặt trời | Tạ Minh Cường
|  |  |  | Thực hành Vận hành hệ thống năng lượng mặt trời của công ty Việt Linh AST | Nguyễn Minh Đức Tạ Minh Cường
3 | 14/2/2019 | Sáng | 8h-11h30 | Bài 05: Phân biệt bộ nghịch lưu cho hệ thống điện độc lập và hệ thống điện mặt trời nối lưới Bài 06: Điểm công suất cực đại (MPPT) và phương pháp truy xuất (MPPT Algorithm) | Tạ Minh Cường
|  |  |  | Thực hành Lắp ráp và vận hành bộ nạp năng lượng mặt trời | Nguyễn Minh Đức Tạ Minh Cường
|  | Chiều | 1h30-4h30 | Bài 07: Phân loại cấu trúc bộ nghịch lưu Điện mặt trời và các tiêu chuẩn lựa chọn | Tạ Minh Cường
|  |  |  | Bài 08: Định lượng công suất lắp đặt và hiệu năng của Hệ thống Điện mặt trời: vị trí và diện tích lắp đặt; hướng lắp đặt; góc nghiêng modul quang điện; phương pháp đấu nối; hiệu năng hệ thống. Các bài toán tính toán định lượng khái toán | Tạ Minh Cường
|  |  |  | Thực hành Lắp ráp và vận hành bộ nghịch lưu | Nguyễn Minh Đức Tạ Minh Cường
4 | 15/2/2019 | Sáng | 8h-11h30 | Tham quan thực tế công ty lắp đặt hệ thống điện mặt trời ( tại Đồng Nai) | Châu Văn Bảo
|  | Chiều | 1h30-4h30
5 | 16/2/2019 | Sáng | 8h-11h30 | Thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời sử dụng phần mềm SMA | Nguyễn Minh Đức
|  | Chiều | 1h30-4h30 | Học viên tự nghiên cứu
6 | 18/2/2019 | Sáng | 8h-11h30 | Thực hành Lắp đặt và vận hành bộ thí nghiệm bơm nước dùng hệ thống năng lượng mặt trời | Cao Văn Tuấn
|  | chiều | 1h30-4h30 | Thực hành Lắp ráp hệ thống pin mặt trời
7 | 19/2/2019 | Sáng | 8h-11h30 | Bài 09: Các phương pháp đấu nối Hệ thống điện mặt trời: Kết nối với hợp đồng bán hàng của toàn bộ điện năng sản xuất. | Nguyễn Minh Đức Cường
Thực hành Lắp ráp hệ thống năng lượng mặt trời độc lập
|  | Chiều | 1h30-4h30 | Thực hành Lắp ráp hệ thống năng lượng mặt trời độc lập
8 | 20/2/2019 | Sáng | 8h-11h30 | Thi công hệ thống năng lượng điện mặt trời nối lưới | Nguyễn Minh Đức Cường
|  | Chiều | 1h30-4h30
9 | 21/2/2019 | Sáng | 8h-11h30 | Tham quan thực tế ảo tại công ty Kone | Châu Văn Bảo
|  | Chiều | 1h30-4h30 | Kiểm tra Lý thuyết-thực hành | Nguyễn Minh Đức Cường
10 | 22-24/02/2019 | Thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời ( tại Mỹ Tho -Tiền Giang) |  |  | Châu Văn Bảo Cao Văn Tuấn