## BG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ ÁN PHÒNG THỰC HÀNH KHÍ NÉN - THỦY LỰC (Giai đoạn 2020-2021)
STT | Tên và quy cách, thông số kỹ thuật | Model | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (có VAT)
| Phòng thực hành khí nén | VN | VN | Bộ | 8 | 250000000 | 2000000000
Thiết bị bao gồm:
1 | * Thiết bị dùng chung
1. Bàn thí nghiệm
| + Bảng làm việc: 1 cái. | Lk Misumi, Nhật | VN
• Kích thước : 1120(W) x 760(D)mm .
• Làm bằng nhôm 30x120mm định hình dày 2mm, anot hóa, chống xước.
Khoảng cách giữa các rãnh : 30mm.
Số rãnh : 25 rãnh.
• Khả năng điều chỉnh độ nghiêng của bảng (30˚~90˚)
• Panel gá phía trên cho phần điện : 1 cái
Làm bằng nhôm định hình 30x120 dày 2mm, anot hóa, chống xước.
| + Bàn làm việc: 1 cái | Lk DBASIX, Singapore | VN
• Kích thước : 1520(W) x 1685(H) x 850(D)mm, 1 cái.
• Làm bằng nhôm định hình 40x80mm hình dày 2mm, anot hóa, chống xước.
| • Tủ đựng : 1 tủ có ngăn kéo 3 ngăn và 1 tủ có ngăn kéo 4 ngăn (Loại có khóa), ngăn kéo có bảng cố định các bộ phận. |  | VN
• Tủ làm bằng sắt sơn tĩnh điện.
• Dưới bàn có các bánh xe có thể khóa được
• Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp dầy 25mm, phủ melamin chống trầy.
2 | 2. Phần cấp khí( bình+ máy nén)
| 2.1 Bộ lọc, điều áp với van phân phối 3/2: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 2 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/4"
+ Trạng thái thông thường: closed
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 2.2 Bộ phân phối khí: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng vào : 1 cổng có van ngắt bằng tay 3/2 chu kỳ gắn vào phần đóng/mở khí
+ Số lượng cổng ra: 7 cổng (loại van kiểm tra) của SangA_ Hàn Quốc.
+ Cỡ lỗ: đầu nối nhanh 4mm
+ Trạng thái thông thường: closed
+ Bộ chia bằng nhôm được CNC chính xác.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 2.3 Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 2 cổng
+ Cỡ lỗ: 1/4"
+ Trạng thái thông thường: closed
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 2.4 Đồng hồ áp suất 1Mpa: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 1 cổng
+ Cỡ ren: 1/4"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
2.5. Xilanh
| a/Xilanh tác động đơn: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 1 cổng
+ Đường kính: 20mm
+ Hành trình: 50mm
+ Trả về bằng lo xo
+ Đầu xy lanh có gắng đầu nhôm dùng tác động van khí hoặc công tác điện.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| b/Xilanh tác động kép: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 3 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 2 cổng
+ Đường kính: 20mm
+ Hành trình: 100mm
+ Đầu xy lanh có gắng đầu nhôm dùng tác động van khí hoặc công tác điện.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
3 | 3. Thiết bị khí nén
| 3.1 Van thường đóng 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.2 Van thường đóng/ thường mở 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.3 Van dừng khẩn 3/2 thường đóng: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.4 Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại : 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 4 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.5 Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại theo một hướng: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.6 Van 3/2 thường đóng dạng công tắc chuyển mạch: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.7 Van công tắc chuyển mạch 5/2: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 3
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
3.8 Van tác động khí nén
| 3.8.1 Van tác động khí nén 3/2 đơn, thường đóng: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.8.2 Van định thời 3/2 thường đóng, có thể chuyển đổi: 1 Bộ. | Lk SMC, Nhật | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 2 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.8.3 Van tác động khí nén đơn 5/2: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.8.4 Van tác động khí nén kép 5/2: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 3 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.8.5 Van tác động khí nén kép 5/3: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 3
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.8.6 Van tác động khí nén kép 4/2: 1 Bộ. | Lk SMC, Nhật | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
3.9 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng
| 3.9.1 Van OR: 1 Bộ. | Lk Jelpc, TQ | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Giải áp suất làm việc: 0.1 to 1.0MPa( 1 to 10 bar)
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.9.2 Van OR kép: 1 Bộ. | Lk Jelpc, TQ | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Giải áp suất làm việc: 0.1 to 1.0MPa( 1 to 10 bar)
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.9.3 Van tiết lưu một chiều( kép): 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Giải áp suất làm việc: 0.1 to 1.0MPa( 1 to 10 bar)
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.9.4 Van xả nhanh: 1 Bộ. | Lk Jelpc, TQ | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: giảm âm dựng sẵn
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Giải áp suất làm việc: 0.1 to 1.0MPa( 1 to 10 bar)
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 3.9.5 Van AND: 1 Bộ. | Lk SMC, Nhật | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Giải áp suất làm việc: 0.1 to 1.0MPa( 1 to 10 bar)
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
4 | 4. Thiết bị điện khí nén
4.1. Van điện từ khí nén
| 4.1.1 Van điện từ khí nén thường đóng 3/2: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 3 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.1.2 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút đơn: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.1.3 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút kép: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 3 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.1.4 Van điện từ khí nén 5/3 cuộn hút kép: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 3
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.1.5 Van điện từ khí nén 4/2 cuộn hút kép: 1 Bộ. | Lk SMC, Nhật | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Số lượng cổng: 5 cổng
+ Vị trí: 2
+ Cỡ lỗ: 1/8"
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
4.2 Module điều khiển
| 4.2.1 Bộ cấp nguồn 24VDC: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Điện áp vào: AC220V
+ Điện áp đầu ra: 24VDC/2A
+ Có bảo vệ chống ngắn mạch, hiển thị Led
+ Khung hộp: kích thước 140x200x110mm bằng nhôm dầy 1.5mm sơn trắng sữa định hình bằng Laminate chống trầy.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.2 Bộ tạo tín hiệu điện đầu vào: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ 3 nút bấm đầu vào
+ Đèn led hiển thị độc lập.
+ Khung hộp: kích thước 140x200x110mm bằng nhôm dầy 1.5mm sơn trắng sữa định hình bằng Laminate chống trầy.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.3 Bộ 3 rơle: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Điện áp cuộn hút: 24VDC
+ 3 rơle mỗi rơle có 4 cặp tiếp điểm
+ Khung hộp: kích thước 140x200x110mm bằng nhôm dầy 1.5mm sơn trắng sữa định hình bằng Laminate chống trầy.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.4 Bộ hiển thị: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Đèn pilot và 1 chuông
+ Có thể dùng để hiển thị và phân phối nguồn
+ Khung hộp: kích thước 140x200x110mm bằng nhôm dầy 1.5mm sơn trắng sữa định hình bằng Laminate chống trầy.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.5 Bộ phân phối nguồn điện: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Kết nối +, -: 2 mạch với mỗi mạch có 6 cổng trên và dưới
+ Kết nối với tải: Với 8 đường ( Hiển thị LED màu đỏ)
+ Rating Current : DC 24V 5A
+ Khung hộp: kích thước 140x200x110mm bằng nhôm dầy 1.5mm sơn trắng sữa định hình bằng Laminate chống trầy.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.6 Bộ relay thời gian số: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Hoạt động: Trễ thời gian ON
Trễ thời gian OFF
+ Thời gian trễ: 0.1~99 sec
+ Điện thế vào : DC 24V
+ Thành phần liên kết: 2a-2b, 1 cái
+ Khung hộp: kích thước 140x200x110mm bằng nhôm dầy 1.5mm sơn trắng sữa định hình bằng Laminate chống trầy.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.7 Bộ đếm số: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Hoạt động: theo bộ đếm
+ Hiển thị
• Giá trị đặt: đếm từ 0~99, hiển thị 2 số
• Giá trị hiện tại: đếm từ 0~99, hiển thị 2 số
+ Kết nối ngoài : DC 24V, 2A
+ Contact Composition : C contact, 1 cái
+ Khung hộp: kích thước 140x200x110mm bằng nhôm dầy 1.5mm sơn trắng sữa định hình bằng Laminate chống trầy.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.8 Cảm biến xilanh: 1 Bộ. | Lk Airtac, ĐL | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Điện áp làm việc: 24VDC
+ Dòng cực đại 100mA, có led hiển thị
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.9 Cảm biến tiệm cận: 1 Bộ. | Lk Autonic, HQ | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Điện áp làm việc: 24VDC
+ Dòng cực đại 100mA, có led hiển thị
+ Khoảng cách phát hiện: 2-5mm
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.10 Cảm biến quang: 1 Bộ. | Lk Autonic, HQ | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Điện áp làm việc: 24VDC
+ Dòng cực đại 100mA, có led hiển thị
+ Khoảng cách phát hiện: 30mm
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.11 Cảm biến điện dung: 1 Bộ. | Lk Autonic, HQ | VN
+ Số lượng: 2 cái/bộ
+ Điện áp làm việc: 24VDC
+ Dòng cực đại 100mA, có led hiển thị
+ Khoảng cách phát hiện: 2-5mm
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.12 Công tác hành trình điện: 1 Bộ. | Lk Omron, Nhật | VN
+ Số lượng: 4 cái/bộ
+ Dòng điện : DC 24V 5A
+ Bộ phận tương tác : 1a-1b(1c)
+ Loại con lăn gạt
+ Lò xo hồi
+ Có thể điều chỉnh vị trí con lăn
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.13 Công tắc áp suất- điện: 1 Bộ. | Lk HQ | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ NO/NC công tắc
+ Dải điều chỉnh: 0-0.8Mpa
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.14 Đồng hồ áp suất có kèm công tắc áp suất: 1 Bộ. | Lk Panasonic, Nhật | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ NO/NC công tắc
+ Thích hợp cho việc test áp suất trên đường ống khí nén
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x70mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
| 4.2.15 Bộ PLC Siemens S7-1200 lập trình khí nén: 1 Bộ. | Siemens | TQ
+ CPU: SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC
+ Số lượng: 1 cái/bộ
+ Nguồn điện: 24VDC, 10W
+ Ngõ vào: 24VDC, 14 ngõ.
+ Ngõ ra: 24VDC, 10 ngõ.
+ Ngõ vào 2AI: 0-10V
+ Nạp chương trình dùng cáp Profinet
+ Khung hộp: kích thước 140x200x110mm bằng nhôm dầy 1.5mm sơn trắng sữa định hình bằng Laminate chống trầy.
+ Đế gá lắp: gá nhanh trên bảng làm việc bằng chốt gạt.
- Đế gá lắp linh kiện: làm bằng Laminate 4mm chống trầy, được CNC đúng với kích thước gá lắp linh kiện và đế gạt gá lắp với bảng làm việc.
- Đế gá lắp bảng làm việc: kích thước 70x120mm đúc khuôn bằng nhựa thủy tinh độ bền cao, gắn định hình trên bảng làm việc, có hệ thống bánh răng xoay chốt gạt gắn có định đế vào bảng làm việc.
- Chốt gạt bằng inox chống rỉ.
5. Các phụ kiện
| 5.1 ống khí nén: 1 Bộ. |  | ĐL
+ Số lượng: 1 cuộn/bộ
+ Chất liệu: Polyerthane
+ Đường kính: 4mm
+ Chiều dài: 100m
| 5.2 Bộ 10 đầu nối chữ T: 1 Bộ. |  | ĐL
+ Số lượng: 10 cái/bộ
+ Đầu nối: 4mm
| 5.3 Bộ 10 đầu bịt 4mm: 1 Bộ. |  | ĐL
+ Số lượng: 10 cái/bộ
+ Đường kính: 4mm
| 5.4 Bộ 5 vít chỉ 1/8": 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 5 cái/bộ
+ Cỡ ren: 1/8"
| 5.5 Dụng cụ cắt ống: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
| 5.6 Ống khí nén: 1 Bộ. |  | ĐL
+ Chất liệu: Polyerthane
+ Đường kính: 6mm
+ Chiều dài: 50m
| 5.7 Dụng cụ gỡ ống: 1 Bộ. |  | VN
+ Số lượng: 1 cái/bộ
* Tài liệu thực hành kèm theo( sách+ đĩa)
- Các bài tập thực hành soạn theo mô hình
6 | 6. Máy tính để bàn: 1 cái | Dell | TQ
Model: MT01B
* Thông số kỹ thuật:
- Mainboard GIGABYTE H81M-DS2: Intel H81 chipset - Socket LGA 1150 - tích hợp SOUND HD Audio 7.1-CHANNEL + VGA Intel® GMA HD Technology with D-SUB + LAN Realtek tốc độ 1000Mbps + 6*USB2.0 port + 2*USB 3.0 port + 2*SATA3 6Gb/s + 1*PCIE x16 + 2*PCIEx1 + 2*PS/2 port + 1*Parrael (LPT Port) + 1*RS232 (COM port) + Dual Channel DDR3 2*DIMM upto 16GB RAM DDR3 upto 1600MHz Support for Extreme Memory Profile (XMP)
- CPU: Intel Core i3-4160 (3.6Ghz), socket 1150, 3MB Cache
- Ram: DDR3 Kingston 4GB bus 1600
- HDD: Seagate 500GB SATA3, 7200rpm
- Case A101 + Power Acbel 450W
- Màn Hình LCD AOC 19.5'' WN Led: 1600x900, Độ tương phản 20.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, D-Sub, LED (kèm cáp VGA)
- Hệ điều hành không bản quyền: window 7, office,…
- Phụ kiện: USB Bàn phím + chuột optical
7 | 7. Máy nén khí | PUMA | ĐL
PUMA PK - 0260
- Công suất: 0,37 KW
- Điện áp hoạt động: 220V AC , 50hz
- Độ ồn: rất thấp
- Thể tích bình: 60 lít
- Đầu xịt vệ sinh: 1 cái
TỔNG CỘNG | [6 empty] | 2000000000
Bằng chữ: Hai tỉ chẵn
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, chuyển giao công nghệ và lắp đặt tại Trường.
TP.HCM, ngày tháng 08 năm 2019
P.Trưởng khoa
| Mục đích |  |  |  |  | Tạ Minh Cường
- Thiết kế phục vụ giảng dạy bổ trợ cho các ngành tự động hóa, cơ điện tử, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp
PHẦN8
KHÍ NÉN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ