ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG  CĐT

Lớp : 16  TCN –ĐT     Khoá : 2016

Họ và tên giảng viên :   Nguyễn Minh Đức

Năm học:    2018-2019

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 22/10/2018 Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày 22/10/2018 đến ngày22/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:     LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH BĂNG TẢI

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Lắp ráp được các phần tử cơ và điện của mô hình băng tải

Kiểm tra được các chi tiết truyền động

Kiểm tra được các thiết bị điện

Viết chương trình và nạp vào PLC.

Điều khiển được mô hình băng tải

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Máy tính

PLC

Mô hình băng tải

Nút nhấn, rơ le trung gian, công tắc tơ, cảm biến quang, pitông, van3/2

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Công dụng của băng tải | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Kiểm tra các chi tiết truyền động của mô hình băng tải. 2.Kiểm tra động cơ điện. 3.Kiểm tra cảm biến quang 4. Cấp nguồn +24VDC. Đo điện áp ngõ ra khi không che cảm biến và khi che cảm biến 5. Cấp nguồn 220VAC cho PLC 6. Khởi động phần mềm STEP7 MICROWIN 7. Nhập chương trình 8.Nạp chương trình 9.Chạy thử chương trình 10. Đấu dây mạch điều khiển 11. Đấu dây mạch động lực | Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và làm theo Kiểm tra Quan sát và làm theo Đấu dây và chạy thử | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Đọc Sơ đồ đấu dây cảm biến - Đọc sơ đồ đấu dây PLC - Ý nghĩa các lệnh cơ bản của PLC | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Viết chương trình PLC -Đấu dây ngõ vào , ra của PLC - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Giải thích các lệnh cơ bản của PLC |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bổ sung thêm PLC  ZEN

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày22tháng10năm 2018 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 												                                                                       Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 29/10/2018 Bài học trước :Lắp ráp và vận hành mô hình băng tải Thực hiện từ ngày 29/10/2018 đến ngày 05/11/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:     LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH TAY MÁY

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Lắp ráp được các phần tử cơ và điện của mô hình tay máy

Kiểm tra được các chi tiết truyền động

Kiểm tra được các thiết bị điện

Viết chương trình và nạp vào PLC.

Điều khiển được mô hình tay máy

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Máy tính

PLC

Mô hình băng tải

Nút nhấn, rơ le trung gian, công tắc tơ, cảm biến quang, pitông, van3/2

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Công dụng của băng tải | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Kiểm tra các chi tiết truyền động của mô hình băng tải. 2.Kiểm tra động cơ điện. 3.Kiểm tra cảm biến quang 4. Cấp nguồn +24VDC. Đo điện áp ngõ ra khi không che cảm biến và khi che cảm biến 5. Cấp nguồn 220VAC cho PLC 6. Khởi động phần mềm STEP7 MICROWIN 7. Nhập chương trình 8.Nạp chương trình 9.Chạy thử chương trình 10. Đấu dây mạch điều khiển 11. Đấu dây mạch động lực | Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và làm theo Kiểm tra Quan sát và làm theo Đấu dây và chạy thử | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Đọc Sơ đồ đấu dây cảm biến - Đọc sơ đồ đấu dây PLC - Ý nghĩa các lệnh cơ bản của PLC | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 320’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Viết chương trình PLC -Đấu dây ngõ vào , ra của PLC - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Giải thích các lệnh cơ bản của PLC |  | 10’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bổ sung thêm PLC  ZEN

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày30tháng10năm 2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 																		Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 12/11/2018 Bài học trước: Lắp ráp và vận hành mô hình tay máy Thực hiện từ ngày 12/11/2018 đến ngày12/11/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:     LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Lắp ráp được các phần tử cơ và điện của mô hình năng lượng mặt trời

Vận hành được mô hình năng lượng mặt trời

Kiểm tra được các chi tiết truyền động

Kiểm tra được các thiết bị điện

Cài đặt các thông số của biến tần.

Điều khiển được mô hình năng lượng mặt trời

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Đồng hồ VOM

Tấm năng lượng mặt trời

Mô hình năng lượng mặt trời

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Công dụng của pin năng lượng mặt trời | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Kiểm tra pin mặt trời 2. Kiểm tra hộp điều khiển 3.Kiểm tra hộp nối 4.Đấu dây - Đấu nối tiếp - Đấu song song 5. Sơ đồ nguyên lý hộp điều khiển 6. Kết nối pin mặt trời và hộp điều khiển 7. Vận hành mô hình năng lượng mặt trời | Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và làm theo Kiểm tra Quan sát và làm theo Đấu dây và chạy thử | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Đọc Sơ đồ nguyên lý hộp điều khiển - Đọc sơ đồ đấu dây - Vận hành mô hình | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Nguyên lý hộp điều khiển -Đấu nối pin mặt trời và hộp điều khiển - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Vận hành mô hình |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

bộ điều khiển nối trực tiếp với nguồn điện

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày12tháng11năm 2018 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 																		Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 19/11/2019 Bài học trước: Lắp ráp và vận hành mô hình năng lượng mặt trời Thực hiện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 01/12/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:     LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH MÁY PHAY CNC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Lắp ráp được các phần tử cơ và điện của mô hình máy phay CNC

Vận hành được mô hình máy phay CNC

Kiểm tra được các chi tiết truyền động

Kiểm tra được các thiết bị điện

Viết chương trình USB CONTROLLER.

Điều khiển được mô hình máy phay CNC

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Máy tính

Tủ điều khiển

Mô hình máy phay CNC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Công dụng của băng tải | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Kiểm tra phần cơ của mô hình máy phay CNC 2. Khảo sát sơ đồ nguyên lý - Sơ đồ cấp điện trụcchính, MP5W và USB Controller - Sơ đồ cấp điện 3 động cơ bước - Sơ đồ mạch điều khiển usb controller 3. Nguyên lý hoạt động 4. Nạp chương trình vào CNC USB CONTROLLER 5. Chạy thử 6. Các hư hỏng và nguyên nhân khắc phục | Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề | Quan sát và làm theo Trả lời các câu hỏi Trả lời các câu hỏi Trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Sơ đồ cấp điện trụcchính, MP5W và USB Controller - Sơ đồ cấp điện 3 động cơ bước - Sơ đồ mạch điều khiển usb controller | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 320’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Chuẩn bị bài kiểm tra | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Giải thích các lệnh cơ bản của G code |  | 10’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bổ sung thêm mô hình

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày19 tháng11năm 2018 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức