[bookmark: _Toc408001231][bookmark: _Toc408045102][bookmark: _Toc408223583]THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
1. Tên học phần              	: THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
2. Mã học phần	: 3102023032
3. Số tín chỉ        	: 2(0, 2, 2) 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 	: 60 tiết
· Tự học		: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Đo lường cảm biến(a)
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
· Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.
· Lắp ráp  được các loại cảm biến.
· Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.
Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số
Lắp đặt các loại cảm biến.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: 
· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình thực tập đo lường cảm biến – Khoa Điện-Điện Tử, 2013.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Giáo trình cảm biến – Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật  năm 2006
[2]. Giáo trình kỹ thuật cảm biến – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam  năm 2006
[3]. http://omron.com
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Báo cáo thực hành
12. Thi kết thúc học phần Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần
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	1
	Bài 1: Ráp mạch cảm biến từ 
	4
	
	4
	4
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	Bài 2: Ráp mạch cảm biến chuyển động
	4
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	Bài 3: Ráp mạch cảm nhiệt độ
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	Bài 4: Ráp mạch cảm biến quang
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	Bài 5: Ráp mạch máy đo tần số
	8
	
	8
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	6
	Bài 6: Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng
	8
	
	8
	8
	

	7
	Bài 7: Ráp mạch máy đo dòng và áp
	8
	
	8
	8
	

	8
	Bài 8: Ráp mạch cảm biến vị trí
	8
	
	8
	8
	

	9
	Bài 9: Ráp mạch báo khói
	8
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	8
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
[bookmark: _Toc407975601][bookmark: _Toc408001232][bookmark: _Toc408045103][bookmark: _Toc408223584]Bài 1: Ráp mạch cảm biến từ
1.1 Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến từ
1.2 Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến từ
1.3 Ráp mạch kiểm tra sản phẩm
1.4 Ráp mạch hạn chế hành trình
[bookmark: _Toc407975602][bookmark: _Toc408001233][bookmark: _Toc408045104][bookmark: _Toc408223585]Bài 2: Ráp mạch cảm biến chuyển động
2.1 Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến chuyển động
2.2 Đọc được đặc tính kỹ thuật của chuyển động
2.3 Ráp mạch chiếu sáng tự động
2.4 Ráp mạch đóng mở cửa tự động
[bookmark: _Toc407975603][bookmark: _Toc408001234][bookmark: _Toc408045105][bookmark: _Toc408223586]Bài 3: Ráp mạch cảm nhiệt độ
3.1 Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo
3.2 Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra 
3.3 Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel
3.4 Lưu đồ cài đặt
3.5 Đặt giá trị giới hạn ngõ ra 
3.6 Cài đặt các thông số cơ bản.
3.7 Đo nhiệt độ lò sấy
[bookmark: _Toc407975604][bookmark: _Toc408001235][bookmark: _Toc408045106][bookmark: _Toc408223587]Bài 4: Ráp mạch cảm biến quang 
4.1 Kiểm tra LED  thu phát tia hồng ngoại
4.2 Ráp mạch điện thu phát tia hồng ngoại 
4.3 Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát riêng
4.4 Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát chung
4.5 Ráp mạch chống trộm
[bookmark: _Toc407975605][bookmark: _Toc408001236][bookmark: _Toc408045107][bookmark: _Toc408223588]Bài 5: Ráp mạch máy đo tần số
5.1 Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo
5.2 Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra 
5.3 Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel
5.4 Lưu đồ cài đặt.
5.5 Đặt giá trị giới hạn ngõ ra 
5.6 Cài đặt các thông số cơ bản.
5.7 Đo tốc độ động cơ
[bookmark: _Toc407975606][bookmark: _Toc408001237][bookmark: _Toc408045108][bookmark: _Toc408223589]Bài 6: Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng
6.1 Đọc được các đặc tính kỹ thuật 
6.2 Đọc sơ đồ nguyên lý mạch
6.3 Giải thích hoạt động của mạch
6.4 Ráp mạch cấp nước từ hồ chứa đến hộ tiêu thụ
6.5 Kiểm tra hoạt động của mạch
[bookmark: _Toc407975607][bookmark: _Toc408001238][bookmark: _Toc408045109][bookmark: _Toc408223590]Bài 7: Ráp mạch máy đo dòng và áp
7.1 Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo
7.2 Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra 
7.3 Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel
7.4 Lưu đồ cài đặt.
7.5 Đặt giá trị giới hạn ngõ ra 
7.6 Cài đặt các thông số cơ bản.
7.7 Đo điện áp, dòng điện
[bookmark: _Toc407975608][bookmark: _Toc408001239][bookmark: _Toc408045110][bookmark: _Toc408223591]Bài 8: Ráp mạch cảm biến vị trí
8.1 Đọc được các đặc tính kỹ thuật của cảm biến
8.2 Kết nối động cơ DC, tín hiệu đầu ra
8.3 Đo các giá trị ngõ ra A,B,C
8.4 Quan sát và đo điện áp các ngõ ra
[bookmark: _Toc407975609][bookmark: _Toc408001240][bookmark: _Toc408045111][bookmark: _Toc408223592]Bài 9: Ráp mạch báo khói
9.1 Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý
9.2 Làm mạch in 
9.3 Kiểm tra linh kiện
9.4 Ráp linh kiện lên mạch in
9.5 Thử mạch
14. Phê duyệt   
                                                        Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20    
 (
Tổ trưởng bộ môn
) (
Trưởng đơn vị đào tạo
)

