# THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

- Tên học phần              	: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

- Mã học phần	: 3102022087

- Số tín chỉ        	: 2(0, 2, 2)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	:   0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

  - Thực hành 	: 60 tiết

  - Tự học		: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	: Điện tử công suất(a)

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

- Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử công suất.

- Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử công suất.

- Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Nhận dạng , kiểm tra DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET.

Khảo sát các chế độ làm việc của mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

  - Dự lớp: Bắt buộc 100%

  - Bài tập: Trên lớp và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập điện tử công suất – Khoa Điện-Điện Tử, 2013.

  - Tài liệu tham khảo

  - Giáo trình điện tử công suất – Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 2005

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

  - Thảo luận theo nhóm

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Báo cáo thực hành

  - Thi kết thúc học phần

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | ##### Bài 1: Chỉnh lưu Điốt 3 pha | 6 |  | 6 | 6 |  |
| 2 | Bài 2: Chỉnh lưu Thyristor | 6 |  | 6 | 6 |  |
| 3 | Bài 3: Ráp mạch điều khiển động cơ một chiều | 12 |  | 12 | 12 |  |
| 4 | Bài 4:Điều chỉnh điện áp xoay chiều | 6 |  | 6 | 6 |  |
| 5 | Bài 5: Ráp mạch giao tiếp công suất lớn dùng MOC 3020 | 12 |  | 12 | 12 |  |
| 6 | Bài 6: Biến tần | 6 |  | 6 | 6 |  |
| 7 | Bài 7: Ráp mạch Inverter 1 pha | 12 |  | 12 | 12 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

# Bài 1: Chỉnh lưu Điốt 3 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu diot 3 pha hình tia

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu diot 3 pha hình tia

- Ráp mạch chỉnh lưu diot 3 pha hình tia

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu diot 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu diot 3 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu cầu diot 3 pha

# Bài 2: Chỉnh lưu Thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

# Bài 3: Ráp mạch điều khiển động cơ một chiều

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

# Bài 4: Điều chỉnh điện áp xoay chiều

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac

- Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha

- Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha

# Bài 5: Ráp mạch giao tiếp công suất lớn dùng MOC 3020

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

# Bài 6: Biến tần

- Vẽ mạch  mạch biến tần bằng Mosfet theo sơ đồ

- Vẽ  đồ thị của mạch biến tần bằng Mosfet

- Chỉnh tần số dao động của sóng mang  Triangular là 180, quan sát dạng điện áp V_1

- Tương tự, quan sát dạng điện áp V_3, V_5 và V_2,   V_6, V_4.

- Giải thích hoạt động của mạch

- So sánh họat động của mạch  với bảng mẫu

- Quan sát các khối của bộ biến tần

- Tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị

- Sơ đồ đấu dây

- Trình tự cài đặt các thông số

- Chỉnh các thông số

# Bài 7: Ráp mạch Inverter 1 pha

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày     tháng    năm 20

Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo