THIẾT BỊ VẬT TƯ THI GIỎI NGHỀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2019

| STT | TÊN THIẾT BỊ VẬT TƯ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC MELSEC FX3U 48MT 220VAC | 01 |  |
| 2 | Servo driver MADHT1507E | 01 |  |
| 3 | Servo motor MHMD022G1U | 01 |  |
| 4 | Cáp nguồn + cáp nối MADHT1507E với MHMD022G1U | 01 bộ |  |
| 5 | Cảm biến từ GH1-F170NA | 02 |  |
| 6 | # Cảm biến từ CS1-J | 03 |  |
| 7 | Cảm biến từ CS1-G | 03 |  |
| 8 | Cảm biến từ CS-9D | 03 |  |
| 9 | Cảm biến từ CS-15T | 03 |  |
| 10 | Cảm biến từ HSM- D05NK | 03 |  |
| 11 | Cảm biến quang MHT15-N2317 | 02 |  |
| 12 | Cảm biến từ OBM-D04NK | 02 |  |
| 13 | Cảm biến từ D-C73 | 04 |  |
| 14 | PLC MITSUBISHI FX 3U-32MR 220AC | 01 |  |
| 15 | Mô đun analog FX3U-3A-ADP | 01 |  |
| 16 | Đầu cos kim 1mm | 05 Bịch ( 100 cái) | Theo mẫu |
| 17 | Đầu cos kim 0.6mm | 05 Bịch ( 100 cái) | Theo mẫu |
| 18 | Đầu cos chẻ | 05 Bịch ( 100 cái) | Theo mẫu |
| 19 | Dây điều khiển ( đỏ ) | 02 Cuộn | Theo mẫu |
| 20 | Dây điều khiển ( đen ) | 02 Cuộn | Theo mẫu |
| 21 | Dây điều khiển ( xanh ) | 02 Cuộn | Theo mẫu |
| 22 | Dây rút | 05 Bịch ( 3x100) |  |
| 23 | Van khí nén 5/2 24VDC | 03 | 01 cuộn coil |
| 24 | Van khí nén 5/2 24VDC | 03 | 02 cuộn coil |