| PLC cơ bản | 2(2,0,4) | 3101022018(a) Tổ TĐH |
| --- | --- | --- |
| Kỹ thuật số | 2(2,0,4) | Tổ TĐH |
| Vi xử lý | 2(2,0,4) | 3101022018(a) Tổ TĐH |
| Thực tập Kỹ thuật số | 2(0,2,2) | 3101022018(a) Tổ TĐH |
| Thực tập PLC | 2(0,2,2) | 3101022030(c) Tổ TĐH |
| Thực tập Scada | 2(0,2,2) | Tổ TĐH |

- PLC cơ bản	2(2,0,4)

Có kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Trình bày được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình, thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp.

- Kỹ thuật số	2(2,0,4)

Khảo sát cấu tạo, đặc tính, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các họ vi mạch số.

- Vi xử lý	2(2,0,4)

Sơ đồ khối của hệ thống VXL, vi điều khiển họ 89xx

Trình bày được tính năng của các chân IC 89xx, tổ chức bộ nhớ, các thanh ghi đặc biệt.

Trình bày được các chế độ định vị địa chỉ, các nhóm lệnh liên quan.

Trình bày được các chế độ hoạt động định thời, ngắt, nối tiếp.

Nhập được chương trình vào máy tính dạng file.asm. Biên dịch sang các file.obj, file.hex, file.bin và mô phỏng

- Thực tập Kỹ thuật số	2 (0,2,2)

Đọc được các sơ đồ chân linh kiện, bảng sự thật các cổng logic, lắp mạch logic điều khiển.

Kiểm chứng hoạt động của các cổng logic bằng các biểu thức đại số BOOLE.

Phân tích được hoạt động mạch logic theo giản đồ thời gian, từ đó có hướng phân tích và sử dụng các IC tương ứng vào việc thiết kế các mạch đếm theo giản đồ thời gian hoạt động của mạch.

Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC tổ hợp, IC đếm và thanh ghi

- Thực tập PLC	2 (0,2,2)

Khảo sát bộ điều khiển lập trình PLC, các ngõ vào ra I/O.

Từ quy trình hoạt động mạch cụ thể lập được giải thuật chương trình, vẽ được giản đồ thời gian hoạt động và viết được chương trình điều khiển (sử dụng được các lệnh tiếp điểm, lệnh tiếp điểm đặc biệt, timer, counter, move…)

Nối dây liên kết PLC với nguồn, với các rơle, nút nhấn, contactor, vận hành được thiết bị chạy thử chương trình.

Nhập được chương trình vào máy tính, nạp chương trình vào PLC, kết nối ngoại vi, chạy thử thành công các mạch điều khiển động cơ ba pha, mạch ứng dụng trong công nghiệp

- Thực tập SCADA	2(0,2,2)

Tìm hiểu về cấu trúc hệ thống SCADA, các thành phần trong hệ thống, lập trình PLC điều khiển thiết bị từ xa thông qua hệ thống mạng. Lập trình điều khiển màn hình giám sát HMI. Giám sát và thu thập dữ liệu từ xa.

# KỸ THUẬT SỐ

- Tên học phần  	: KỸ THUẬT SỐ

- Mã học phần	: 3102022018

- Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	: 30 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

  - Thực hành 	:   0 tiết

  - Tự học 	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	: Điện tử cơ bản (a)

- Mục tiêu của học phần

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

  - Nắm vững được lý thuyết về các hệ thống số đếm

  - Nắm vững được lý thuyết nền tảng về đại số Boolean, biết vận dụng để phân tích và thiết kế mạch tổ hợp số.

  - Biết phương pháp thiết kế hệ tổ hợp, hệ tuần tự

  - Hiểu rõ được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mạch logic lập trình. có khả năng phân tích sữa chữa và thiết kế được một số mạch số cơ bản.

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật số: các hệ thống số, các cổng Logic, Flip Flop để khảo sát các mạch điện tử số, phân tích lý luận logic và thiết kế các mạch số.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: trên 75%

- Bài tập: trên lớp và ở nhà

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Kỹ thuật số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM

  - Tài liệu tham khảo

- Giáo trình TT Kỹ thuật xung số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng, 2010.

- Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

- Nguyễn Thúy Vân, Kĩ thuật số, NXB Khoa học và kĩ thuật, 1994.

- Richard F.Tinder, Prentice Hall, Digital Engineering Design, 1991.

- John F.Wakerly, Prentice Hall, Digital Design Principles and Practices, 1990.

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: trên 75%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Tiểu luận: không

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1: Các hệ thống số đếm | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 2 | Chương 2: Các Hàm - Cổng logic cơ bản. | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 3 | Chương 3: Đại số Boolean và thiết kế Logic | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 4 | Chương 4: Mạch tuần tự | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 5 | Chương 5: Mạch ghi chuyển | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 6 | Chương 6: Mạch đếm | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 7 | Chương 7: Mạch mã hóa | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 8 | Chương 8: Mạch giải mã | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 9 | Chương 8: Mạch đa hợp | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 10 | Chương 8: Mạch giải đa hợp | 2 | 2 |  | 4 |  |
|  | Tổng | 30 | 30 |  | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các hệ thống số đếm

- Hệ thống số thập phân.

- Hệ thống số nhị phân.

- Hệ thống số thập lục phân.

- Hệ thống số bát phân.

- Bảng liên hệ giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Các phép tính trong hệ nhị phân.

Chương 2: Các hàm – Cổng Logic cơ bản

- Giới thiệu.

- Cổng AND.

- Cổng OR

- Cổng NOT

- Cổng NAND

- Cổng NOR

- Cổng EX-OR

- Cổng EX-NOR

Chương 3: Đại số Boolean và Thiết kế logic

- Đại số Boolean.

- Định luật Demorgan

- Bảng đồ Karnaugh

- Thiết kế Logic.

Chương 4: Mạch tuần tự

- Mô tả Flip Flop.

- FF RS.

- FF RST

- FF JK

- FF D

- FF T.

Chương 5: Mạch ghi chuyển

- Giới thiệu

- Dữ liệu vào nối tiếp.

- Dữ liệu vào song song

Chương 6: Mạch đếm

  - Giới thiệu

  - Mạch đếm nhị phân

  - Mạch đếm Modulo N

Chương 7: Mạch mã hóa

7.1   Mã BCD

7.2   Mạch mã hóa 2n = m

7.3   Mạch mã hóa thập phân -> BCD

Chương 8: Mạch giải mã

8.1   Mạch giải mã 2n = m

8.2   Mạch giải mã BCD -> thập phân

8.3   Mạch giải mã BCD -> 7 đoạn

Chương 9: Mạch đa hợp

9.1   Giới thiệu

9.2   Nguyên lý mạch đa hợp

9.3   Khảo sát IC đa hợp

Chương 10: Mạch giải đa hợp

10.1   Giới thiệu

10.2   Nguyên lý mạch giải đa hợp

10.3   Khảo sát IC giải đa hợp

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20

Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo

- Tên học phần	: PLC CƠ BẢN

- Mã học phần	: 3102023030

- Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	: 30 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm :   0 tiết

  - Thực hành 	:  0 tiết

  - Tự học                                 : 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	:

PLC cơ bản là học phần lý thuyết chuyên ngành, được giảng dạy vào năm thứ ba, học kì 5 của ngành đào tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử.

Để tiếp thu được nội dung học phần PLC cơ bản, sinh viên phải được trang bị kiến thức học phần:Thực tập Kỹ thuật số.

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

  - Nắm được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của PLC.

  - Nắm vững được ngôn ngữ lập trình: cú pháp, lệnh điều kiện, lệnh vòng lặp.

  - Biết lập trình theo phương pháp sơ đồ và ngôn ngữ lệnh.

  - Có kĩ năng lập trình, biên dịch, download cho PLC.

  - Biết thiết kế hệ thống điều khiển dùng PLC trong công nghiệp.

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Ứng dụng máy tính trong điều khiển công nghiệp, các ngôn ngữ lập trình logic, phương pháp lập trình và ứng dụng cho điều khiển các quá trình công nghiệp.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: lí thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Điều khiển công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM

-	Tài liệu tham khảo

- Tự động hóa với Simatic S7-200, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

- Ian G.Warnock,  Programmable Controllers.

- Omron, Technical Training Course.

- LG Programmable Controller Master- Kseries, LG Industry Systems..

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp:lí thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Tiểu luận: không

  - Báo cáo thực hành

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1: Giới thiệu về PLC | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 2 | Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC | 14 | 14 |  | 28 |  |
| 3 | Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển | 14 | 14 |  | 28 |  |
|  | Tổng | 30 | 30 |  | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Giới thiệu về PLC

  - Cấu tạo PLC

  - Các thành phần cơ bản

    - Cảm biến

    - Bộ chấp hành

    - Cấu hình cứng

    - Cấu trúc bộ nhớ và cách phân chia bộ nhớ

    - Vùng dữ liệu và vùng đối tượng

    - Cổng vào ra mở rộng

    - Cấu trúc chương trình và cách thực hiện chương trình của PLC.

    - Phép toán logic: NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXCUSIVE-OR

    - Tổ hợp các phép toán

Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC

  - Ngôn ngữ lập trình trên PLC

    - Phân loại

    - Phương pháp lập trình trên PLC

    - Cú pháp lệnh

    - Toán hạng và giới hạn cho phép

  - Tập các lệnh

# Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển

## Chương trình con

    - Các hàm biến đổi dữ liệu

    - Xây dựng cấu trúc vòng lập

## Các lỗi thường gặp trong lập trình

## Ứng dụng

    - Chương trình điều khiển động cơ tuần tự

    - Chương trình điều khiển đèn giao thông

    - Chương trình máy đóng gói sản phẩm

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày    tháng    năm 2015

Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo

VI XỬ LÍ

1. Tên học phần : 	VI XỬ LÍ

2. Mã học phần : 	DDT025

3. Số tín chỉ : 2 (2, 0, 4)

4. Trình độ : Dành cho sinh viên năm thứ 3

5. Phân bố thời gian

- Lên lớp : 30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm : 0 tiết

- Thực hành : 0 tiết

- Tự học : 60 tiết

Điều kiện tiên quyết : Kỹ thuật số(a), Thực tập Điện tử cơ bản (a) ,

6. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần Vi xử lý, sinh viên thực hiện được:

- Vẽ đúng sơ đồ khối của vi điều khiển họ MCS51

- Trình bày đúng các tính năng của 40 chân IC 8051, tổ chức bộ nhớ, và các thanh ghi chức năng đặc biệt.

- Trình bày đúng các chế độ đánh địa chỉ, các nhóm lệnh.

- Trình bày đúng các chế độ hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp, ngắt.

- Viết được các chương trình ứng dụng cơ bản nhất của bộ định thời.

- Viết được các chương trình ứng dụng cơ bản nhất của ngắt.

- Lập được giải thuật chương trình cho bàn phím, hiển thị đo độ rộng xung, chuyển đổi A/D, D/A và viết được chương trình thực hiện giải thuật.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giới thiệu sơ đồ khối của một bộ vi xử lý và bộ vi điều khiển. Giới thiệu cấu trúc phần cứng, tập lệnh của MCS 8051. Ứng dụng vi điều khiển 8951 trong các ứng dụng cụ thể như quét bàn phím, điều khiển Led đơn, điều khiển động cơ, điều khiển Led 7 đoạn, Led ma trận, DAC, ADC.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: trên 75%

- Bài tập: trên lớp và ở nhà

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

9. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Vi xử lý, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Tài liệu tham khảo

[1]. Phạm Hữu Lộc, Phạm Quang Trí – Vi điều khiển MCS – Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

[2]. Tống văn On – Họ vi điều khiển 8951  Nhà xuất bản KHKT Hà Nội – 1988.

[3]. Vương Khánh Hưng - Ứng dụng và lập trình với IC đơn phiến AT8951 – Nhà Xuất Bản Hồng Đức.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: trên 75%

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận: không

- Kiểm tra thường xuyên

- Thi giữa học phần

- Thi kết thúc học phần

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

11. Thang điểm thi:10, Theo học chế tín chỉ

12. Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 2 | Chương 2: TẬP LỆNH | 6 | 6 |  | 12 |  |
| 3 | Chương 3:CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT | 8 | 8 |  | 16 |  |
| 4 | Chương 4: ỨNG DỤNG | 12 | 12 |  | 24 |  |
|  | Tổng | 30 | 30 |  | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ VI ĐIỀU KHIỂN

1.1. VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN

1.1.1. Khái niệm hệ thống vi xử lý

1.1.2. Khái niệm hệ thống vi điều khiển

1.1.3. So sánh Z80 và 8051

1.2. CẤU HÌNH HỆ THỐNG

1.2.1. Giới thiệu họ MCS51

1.2.2. Sơ lược về các chân của 8051

1.2.2. Tổ chức bộ nhớ

1.2.2. Các thanh ghi chức năng đặc biệt

1.2.2. Bộ nhớ ngoài

1.2.2. Kết nối ngoại vi

Chương 2: TẬP LỆNH

2.1. LỆNH DI CHUYỂN DỮ LIỆU

2.1.1. Các chế độ đánh địa ch

2.1.1.1 Địa chỉ tức thời

2.1.1.2 Địa chỉ thanh ghi

2.1.1.3 Địa chỉ trực tiếp

2.1.1.4 Địa chỉ gián tiếp

2.1.2. Di chuyển dữ liệu

2.1.2.1 Di chuyển dữ liệu ngoài

2.1.2.2 Di chuyển dữ liệu từ Rom nội

2.1.2.3 Lệnh Push và Pop

2.1.2.4 Trao đổi dữ liệu

2.2. LỆNH LUẬN LÝ

2.2.1. Lệnh xử lý byte

2.2.1.1 Lệnh ANL

2.2.1.2 Lệnh ORL

2.2.1.2 Lệnh XRL

2.2.1.2 Lệnh CLR

2.2.1.2 Lệnh CPL

2.2.2. Lệnh xử lý bit

2.2.2.1 Lệnh ANL

2.2.2.2 Lệnh ORL

2.2.2.3 Lệnh CPL

2.2.2.4 Lệnh MOV

2.2.2.5 Lệnh SETB

2.2.3. Lệnh Xoay

2.2.3.1 Lệnh RL

2.2.3.2 Lệnh RR

2.2.3.3 Lệnh RLC

2.2.3.4 Lệnh RRC

2.2.3.5 Lệnh SWAP

2.3. LỆNH XỬ LÝ SỐ H C

2.3.1. Cờ

2.3.2. Lệnh Tăng giảm

2.3.2. Lệnh INC

2.3.2. Lệnh DEC

2.3.3. Lệnh cộng, trừ

2.3.3.1 Lệnh ADD

2.3.3.2 Lệnh SUBB

2.3.4. Lệnh Nhân chia

2.3.4.1 Lệnh MUL

2.3.4.2 Lệnh DIV

2.3.5. Lệnh DA

2.4. LỆNH CHUYỂN ĐIỀU KHIỂN

2.4.1 Lệnh Nhảy

2.4.1.1 Lệnh JMP bit

2.4.1.2 Lệnh JMP byte

2.4.2 Lệnh CALL và chương trình con

2.4.2.1 Lệnh ACALL

2.4.2.2 Lệnh LCALL

2.4.3 Lệnh Ngắt và Trở về

2.4.3.1 Lệnh RETI

Chương 3: CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT

3.1. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ Đ NH THỜI

3.1.1. Thanh ghi chế độ TIMER (TMOD)

3.1.2. Thanh ghi điều khiển TIMER (TCON)

3.1.3. Các chế độ TIMER

3.1.4. Bắt đầu, dừng và điều khiển Timer

3.1.5. Khởi động và truy xuất các thanh ghi Timer

3.1.6. Ứng dụng Timer tạo xung

3.2. NGẮT ( INTERRUPT)

3.2.1. Tổ chức ngắt

3.2.2. Xử lý ngắt

3.2.3. Thiết kế chương trình dùng các ngắt

3.2.4. Các ngắt của MCS51

3.2.5. Giản đồ thời gian khi xảy ra ngắt

3.2.6. Chương trình ứng dụng ngắt

Chương 4: ỨNG DỤNG

4.1. BÀN PHÍM

4.1.1. Sơ đồ mạch bàn phím

4.1.2. Lập trình cho bàn phím

4.2. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN

4.2.1. Điều khiển LED đơn cơ bản

4.2.2. Điều khiển LED đơn sáng dần tắt dần

4.2.3. Điều khiển LED đơn theo bảng định sẵn

4.3. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

4.3.1 Điều khiển động cơ DC

4.3.1.1 Mạch khởi động trực tiếp

4.3.1.2. Mạch khởi động trực tiếp, có đảo chiều

4.3.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

4.3.2.1 Mạch khởi động trực tiếp

4.3.2.2 Mạch thuận ngược

4.3.2.3 Mạch khởi động sao / tam giác

4.4. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN

4.4.1 Điều khiển từng LED riêng biệt

4.4.2 Điều khiển nhiều led theo kiểu

4.4.3 Điều khiển nhiều led theo kiểu quét

4.5. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN

4.5.1 Sơ đồ Led ma trận 8x8

4.5.2 Nguyên tắc điều khiển Led ma trận

4.5.3 Điều khiển led ma trận 8x8

4.6. BIẾN ĐỔI DAC, ADC

4.6.1 Biến đổi số - tương tự DAC

4.6.2 Biến đổi tương tự - số

13. Phê duyệt

Tp. HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Trưởng đơn vị đào tạo					Tổ trưởng bộ môn

# THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỐ

- Tên học phần  	: THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỐ

- Mã học phần	: 3102022027

- Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	:   0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

  - Thực hành 	: 60 tiết

  - Tự học	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	: Kỹ thuật số(a), Điện tử công suất (a), TT Điện tử cơ bản (a)

- Mục tiêu của học phần

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

  - Thực hành các mạch điện tử số, thiết kế được các mạch IC số.

  - Sửa chữa được các mạch số đơn giản.

  - Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch số

  - Đọc và hiểu được sơ đồ chân và bảng trạng thái của các IC số.

  - Thiết kế và lắp ráp được các mạch IC số.

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng IC số.

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Khảo sát các cổng logic và flip-flop, các mạch tổ hợp, mạch đếm, thanh ghi dịch, các vi mạch số và thiết kế, lắp ráp các mạch ứng dụng từ các IC đã khảo sát.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

  - Dự lớp: Bắt buộc 100%

  - Bài tập: Trên lớp và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập Kỹ Thuật Xung-Số, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

- Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

- Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.

- John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990.

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

  - Thảo luận theo nhóm

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Báo cáo thực hành

  - Thi kết thúc học phần

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 2 | Bài 2: Thực hành các cổng Logic | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 3 | Bài 3: Thực hành các mạch dùng cổng Logic | 12 |  | 12 | 12 |  |
| 4 | Bài 4: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 5 | Bài 5: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm | 12 |  | 12 | 12 |  |
| 6 | Bài 6: Thực hành mạch mã hóa | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 7 | Bài 7: Thực hành mạch giải mã | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 8 | Bài 8: Thực hành mạch đa hợp - giải đa hợp | 4 |  | 4 | 4 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

## Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

- Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

- Kiểm tra được các thành phần trên bộ thí nghiệm

- Đo được các điện áp và tín hiệu trên bộ thí nghiệm

- Ráp mạch chọn mã nhị phân

## Bài 2: Thực hành các cổng Logic

- Thí nghiệm các IC cổng Logic AND, OR, NOT, NAND, NOR, EX-OR

- Đọc được sơ đồ chân các IC cổng logic

- Kiểm chứng và hiểu được trạng thái các cổng Logic

- Vận dụng các cổng Logic lắp thành các mạch điện

## Bài 3: Thực hành các mạch dùng cổng Logic

- Sử dụng các cổng Logic tạo tín hiệu xung điều khiển cho các IC số

- Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch cổng logic

3.3    Rèn luyện kỹ năng thiết kế và lắp ráp các mạch logic theo

yêu cầu

3.4   Giải thích được nguyên lý làm việc mạch chuông đố vui cho 2

đội chơi

3.5   Vẽ được sơ đồ, lắp ráp được các mạch đã thiết kế hoạt động

đúng theo yêu cầu.

## Bài 4: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển

- Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7474 và 74164

- Thí nghiệm Flip Flop D.

- Ghép các FF D tạo mạch ghi chuyển nối tiếp bit 1

- Ghép các FF D tạo mạch ghi chuyển nối tiếp bit 0 và ghi chuyển tự động

- Thực hành ghi chuyển dùng IC 74164

## Bài 5: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm

  - Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7476, 4017, 7490 và 7493

  - Thí nghiệm Flip Flop JK.

5.3   Ghép các FF JK tạo mạch đếm lên, đếm xuống, đếm Modulo

5.4    Thực hành mạch đếm dùng IC 7490, IC 7493

5.5    Mạch đếm thập phân

5.6    Thiết kế và thi công mạch đếm từ  00-59 và 00 đến 23 hiển thị

số trên Led 7 đoạn.

## Bài 6: Thực hành mạch mã hóa

- Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 74147

- Thí nghiệm mã hóa theo yêu cầu dùng Diode và dùng IC 74147.

## Bài 7: Thực hành mạch giải mã

  - Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7447

  - Thí nghiệm giảimã hóa dùng IC 7447.

  - Thiết kế mạch mã hóa và giải mã cho 10 nút nhấn từ 0-9 hiển

thị số nút nhấn trên Led 7 đoạn.

  - Thi công mạch mã hóa và giải mã cho 10 nút nhấn từ 0-9 hiển

thị số nút nhấn trên Led 7 đoạn.

## Bài 8: Thực hành mạch đa hợp – giải đa hợp

8.1   Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 74153, 74138

8.2   Thí nghiệm đa hợp dùng IC 7453.

8.3   Thí nghiệm giải đa hợp dùng IC 74138.

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20

Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo

# THỰC TẬP PLC

- Tên học phần  	: THỰC TẬP PLC

- Mã học phần	: 3102023031

- Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	:   0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm      :   0 tiết

  - Thực hành 	: 60 tiết

  - Tự học	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	: Vi xử lý (a), Thực tập Kỹ thuật số (a), Thực tập Vi xử lý (a),  PLC cơ bản (a)

Thực tập PLC là học phần thực hành chuyên ngành, được giảng dạy vào năm thứ ba của ngành đào tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử.

Để tiếp thu được nội dung học phần Thực tập PLC , sinh viên phải được trang bị kiến thức các học phần như: TT Kỹ thuật số, Vi điều khiển, Vi điều khiển, và PLC cơ bản.

- Mục tiêu của học phần

Sau khi thực hành xong xong học phần này, sinh viên thực hiện được:

-  Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển thiết bị.

-  Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển trình tự - dây chuyền sản xuất.

-  Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt.

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

+ TT Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển thiết bị.

+ Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển trình tự - dây chuyền sản xuất.

+ Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

  - Dự lớp: Bắt buộc 100%

  - Bài tập: Trên lớp và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

[1]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

[2]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện Công nghiệp, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

  - Tài liệu tham khảo

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

  - Thảo luận theo nhóm

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Báo cáo thực hành

  - Thi kết thúc học phần

- Thang điểm thi: 10, Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Bài 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 2 | Bài 2: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ | 15 |  | 15 | 15 |  |
| 3 | Bài 3: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ | 20 |  | 20 | 20 |  |
| 4 | Bài 4: PLC TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT | 20 |  | 20 | 20 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

###### Bài 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC

1.1 Khởi động chương trình lập trình.

1.2 Viết chương trình (theo mẫu).

1.3 Biên dịch và sửa lỗi cú pháp của chương trình.

1.4 Mô phỏng lập trình trên Proteus.

1.5 Chạy thử chương trình vừa viết.

1.6 Hiệu chỉnh lại các lỗi trong chương trình vừa chạy thử.

1.7 Tiến hành mô phỏng lại và sửa cho đến khi đạt yêu cầu.

1.8 Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo

###### Bài 2: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

2.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

2.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

2.3. Viết chương trình.

2.4. Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

2.5. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

2.6. Sửa lỗi.

###### Bài 3: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ

3.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

3.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

3.3. Viết chương trình.

3.4. Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

3.5. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

3.6. Sửa lỗi.

###### Bài 4: PLC TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT

4.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

4.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

4.3. Viết chương trình.

4.4. Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

4.5. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

4.6. Sửa lỗi.

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20

Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo

# THỰC TẬP SCADA

- Tên học phần  	: THỰC TẬP SCADA

- Mã học phần	: 3101023104

- Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	:   0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm      :   0 tiết

  - Thực hành 	: 60 tiết

  - Tự học	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	: Vi xử lý (a), Thực tập Kỹ thuật số (a), Thực tập Vi xử lý (a),  PLC cơ bản (a)

Thực tập SCADA là học phần thực hành chuyên ngành, được giảng dạy vào năm thứ ba của ngành đào tạo SC TB CNC.

Để tiếp thu được nội dung học phần Thực tập SCADA , sinh viên phải được trang bị kiến thức các học phần như: TT Kỹ thuật số, Vi điều khiển, Vi điều khiển, và PLC cơ bản.

- Mục tiêu của học phần

Sau khi thực hành xong xong học phần này, sinh viên thực hiện được:

-  Điều khiển thiết bị bằng chương trình từ xa.

-  Lập trình giao tiếp HMI điều khiển thiết bị.

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

+ TT Ứng dụng PLC Mitsubishi trong hệ thống điều khiển thiết bị.

+ Lập trình PLC trong hệ thống điều khiển thiết bị từ xa.

+ Lập trình PLC giao tiếp HMI điều khiển thiết bị.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

  - Dự lớp: Bắt buộc 100%

  - Bài tập: Trên lớp và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

[1]- Giáo trình Thực tập SCADA – Khoa Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

[2]-  Mitsubishi PLC User guid.

  - Tài liệu tham khảo

[1] TL HDSD PLC Mitsubishi

[2] TL HDSD MC Works 64

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

  - Thảo luận theo nhóm

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Báo cáo thực hành

  - Thi kết thúc học phần

- Thang điểm thi: 10, Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | PLC Mitsubishi căn bản | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 2 | Lập trình PLC điều khiển thiết bị | 20 |  | 20 | 20 |  |
| 3 | Lập trình PLC giao tiếp HMI | 20 |  | 20 | 20 |  |
| 4 | Liên kết mạng CCLINK | 10 |  | 10 | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

###### Bài 1: PLC MITSUBISHI CĂN BẢN

1.1 Phần mềm GX-Work2.

1.2 Các lệnh cơ bản .

1.3 Các lệnh ứng dụng điều khiển thiết bị.

1.4 Các ví dụ

###### Bài 2: LẬP TRÌNH PLC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

2.1. Điều khiển đèn giao thông.

2.2. Điều khiển biến tần.

2.3. Điều khiển băng tải phân loại sản phẩm.

###### Bài 3: LẬP TRÌNH PLC GIAO TIẾP HMI

3.1. HMI GOT 1000.

3.2. Phần mểm GT – Work3.

3.3. Viết chương trình giao tiếp HMI.

###### Bài 4: LIÊN KẾT MẠNG CCLINK

4.1. Mạng CCLINK.

4.2. Viết chương trình điều khiển từ xa qua mạng CCLINK.

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20

Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo