I. Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH 1
1. Sử dụng các lệnh tiếp điểm cơ bản để viết chương trình khởi động và đảo chiều quay động cơ từ 1 hoặc nhiều vị trí

2. Sử dụng các lệnh tiếp điểm để viết các mạch khởi động và dừng các động cơ theo trình tự (điều khiển bằng tay)

3. Sử dụng các lệnh tiếp điểm kết hợp timer để viết các chương trình khởi động động cơ qua sao tam giác, khởi động theo trình tự thời gian

4. Sử dụng counter để viết các chương trình điều khiển động cơ theo trình tự của nút nhấn

5. ÑIEÀU KHIEÅN MAÏCH ÑEØN GIAO THOÂNG

Vieát chöông trình ñieàu khieån ñeøn giao thoâng öu tieân tuyeán ñoâng taây :

-  Xanh nam baéc = 20s

- Vaøng nam baéc = 5s 

- Ñoû nam baéc = 35s 

- Xanh ñoâng taây = 30s

- Vaøng ñoâng taây =5s 

- Ñoû ñoâng taây = 25s 

XNB + VNB = ÑÑT, XÑT + VDT = ÑNB

6. ÑIEÀU KHIEÅN MAÏCH CHUOÂNG ÑOÁ VUI

Vieát chöông trình ñoá vui ñeå hoïc nhö sau: 

Coù 4 thí sinh ñieàu khieån 4 coâng taéc treân baøn. Neáu coâng taéc aán ñeøn saùng chuoâng keâu, caùc coâng taéc coøn laïi khoâng taùc duïng, chuoâng keâu sau 5s roài taét.

 Moät baøn giaùm khaûo coù moät nuùt Reset. Khi nuùt naøy ñöôïc aán thì ñeøn seõ taéc vaø maïch seõ veà traïng thaùi ban ñaàu ñeå chuaån bò cho laàn sau.

7. ÑIEÀU KHIEÅN MAÙY KHOAN

Vieát chöông trình daïng LADDER PLC OMROM CPM2A ñieàu khieån heä thoáng maùy khoan nhö sau: 

- Khi aán start seõ khôûi ñoäng Motor M1 bôm daàu boâi trôn, vaø laøm saùng ñeøn cuïc boä. 

- Khi M1 hoïat ñoäng thì môùi cho pheùp vaän haønh motor khoan M2, M2 coù theå chaïy thuaän, ngöôïc. 

- Khi heä thoáng coù söï coá aán coâng taéc Stop heä thoáng seõ ngöøng laøm vieäc.

8. ÑIEÀU KHIEÅN CÖÛA GARA


Laäp trình ñieàu khieån cöûa garage töï ñoäng cho xe chaïy ra vaøo, khi xe caùch cöûa 5m thì CB1 caûm bieán sieâu aâm seõ phaùt hieän ñieàu khieån motor quay thuaän keùo cöûa leân khi ñeán vò trí treân cuøng seõ taùc ñoäng vaøo CTHT SWH thì döøng. Khi xe chaïy khoûi cöûa seõ coù CB2 phaùt hieän vaø ñieàu khieån motor quay ngöôïc cho ñeán khi chaïm coâng taéc SWL thì döøng.
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