- Tên học phần 	:THỰC TẬP CƠ ĐIỆN TỬ

- Mã học phần 	: CK253

- Số tín chỉ 	: 3(0,3,3)

- Trình độ  	: Dành cho sinh viên năm thứ 3

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp 	: 0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm	: 0 tiết

  - Thực hành 	: 90 tiết

  - Tự học 	: 90 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	: không

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng luyện tập kỹ năng tư duy logic và hệ thống để biết phương pháp phân tích và thực hành lắp ráp các phần tử trong hệ thống ĐKTĐ. Biết cách kết nối các bộ điều khiển lập trình với máy tính và thiết bị ngoại vi. Lập trình, vận hành và điều chỉnh hệ thống hoạt động theo yêu cầu thực tiễn.

- Mô tả vắn tắt nội dung  học phần

Môn học là sự tổng hợp và nâng cao các kiến thức về điều khiển tự động, Môn học tập trung khai thác, ứng dụng các bộ điều khiển công nghiệp, điều khiển bằng Rơle, PLC, ứng dụng các loại cảm biến, điều khiển nhiệt độ… vào các hệ thống tự động trong công nghiệp và dân dụng.

Ngoài ra môn học còn giúp cho sinh viên biết ứng dụng phần mềm Capture vào vẽ, thiết kế các mạch in.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

  - Dự lớp

  - Tự học: đọc trước các tài liệu liên quan đến bài học

  - Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Khoa Điện-Điện tử, Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Giáo trình Thực hành Cơ điện tử, 2015.

  - Tài liệu tham khảo

- Phan Xuân Trung, Thực hành công nghệ điện tử 1, ĐHQG TP.HCM 2005.

- Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7-300-NXB KHKT 2002.

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thi thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó theo quy định.

  - Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành

- Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| ###### TT | ###### Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
|  | Phần 1. Điện tử ứng dụng | 25 |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế mạch nguyên lý | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 2 | Thiết kế layout | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 3 | Mạch ứng dụng của khuếch đại thuật toán | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 4 | Cảm biến | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 5 | Kỹ thuật điện tử cơ bản | 5 |  | 5 | 5 |  |
|  | Phần 2. Điều khiển quá trình công nghệ | 20 |  |  |  |  |
| 1 | Điều khiển nhiệt độ | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 2 | Điều khiển quá trình công nghệ | 10 |  | 10 | 10 |  |
|  | Phần 3. Lập trình điều khiển giao diện người – máy (HMI) | 25 |  |  |  |  |
| 1 | Tạo giao diện người dùng | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 2 | Tạo giao diện điều khiển | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 3 | Điều khiển hệ thống ON/OFF | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 4 | Điều khiển hệ thống liên tục | 10 |  | 10 | 10 |  |
|  | Phần 4. Điều khiển động cơ điện | 20 |  |  |  |  |
| 1 | Khảo sát đặc tính cơ-điện của động cơ thông dụng (AC-DC) | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 2 | Điều khiển tốc độ động cơ AC | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 3 | Điều khiển tốc động cơ DC | 5 |  | 5 | 5 |  |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 90 | 90 |  |

Phần 1. Điện tử ứng dụng

Bài tập 1.1 Thiết kế mạch nguyên lý

Bài tập 1.2 Thiết kế layout

Bài tập 1.3 Mạch ứng dụng của khuếch đại thuật toán

Bài tập 1.4 Cảm biến

Bài tập 1.5 Kỹ thuật điện tử cơ bản

Phần 2. Điều khiển quá trình công nghệ

Bài tập 2.1 Điều khiển nhiệt độ

Bài tập 2.2 Điều khiển lưu lượng hệ bồn chứa

Bài tập 2.3 Điều khiển mực chất lỏng

Bài tập 2.4 Điều khiển áp suất chất lỏng

Phần 3. Lập trình điều khiển giao diện người-máy (HMI)

Bài tập 3.1 Tạo giao diện người dùng

Bài tập 3.2 Tạo giao diện điều khiển

Bài tập 3.3 Điều khiển hệ thống ON/OFF

Bài tập 3.4 Điều khiển hệ thống liên tục

Phần 4. Điều khiển động cơ điện

Bài tập 4.1 Khảo sát đặc tính cơ-điện của động cơ thông dụng AC, DC

Bài tập 4.2 Điều khiển tôc độ động cơ AC

Bài tập 4.3 Điều khiển tốc độ động cơ DC

- Phê duyệt

| Trưởng đơn vị đào tạo | Tp. HCM, ngày tháng năm 2015 Tổ trưởng bộ môn |
| --- | --- |