# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Mạch điện

# Mã môn học: DDT131

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 22 giờ; Bài tập: 6 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học mạch điện được bố trí học sau các môn học chung và học trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện.

- Trình bày được các phương pháp phân tích, các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm về mạch điện | 4 | 4 |  |  |
|  | - Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Cấu trúc mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Phần tử nguồn |  | 0.5 |  |  |
|  | - Phần tử tải của mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Các định luật cơ bản của mạch điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các phương pháp biến đổi tương đương |  | 0.5 |  |  |
| 2 | Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều | 9 | 5 | 3 | 1 |
|  | - Phương trình điện thế nút |  | 2 | 1 |  |
|  | - Phương trình dòng mắc lưới |  | 2 | 1 |  |
|  | - Mạch tương đương Thévenin – Norton |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) | 14 | 10 | 3 | 1 |
|  | - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện hình sin đơn giản |  | 2 | 1 |  |
|  | - Nguyên lý bảo toàn công suất |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song |  | 2 | 1 |  |
|  | - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức |  | 2 |  |  |
|  | - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) |  | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha | 3 | 3 |  |  |
|  | - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng |  | 1 |  |  |
|  | - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng |  | 1 |  |  |
|  | - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 22 | 06 | 02 |

  - Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái niệm về mạch điện 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung

- Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện

- Cấu trúc mạch điện

- Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện

1.3.1. Dòng điện

1.3.2. Điện áp

1.3.3. Công suất

1.3.4. Điện năng

- Phần tử nguồn

1.4.1. Nguồn áp độc lập

1.4.2. Nguồn dòng độc lập

1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc

1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc

- Phần tử tải của mạch điện

1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm

1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm

1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện

- Các định luật cơ bản của mạch điện

1.6.1. Định luật Kirchhoff 1

1.6.2. Định luật Kirchhoff 2

- Các phương pháp biến đổi tương đương

1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp

1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng

1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang  và ngược lại

Bài tập chương 1

Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều 	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

- Phương trình điện thế nút

- Phương trình dòng mắc lưới

- Mạch tương đương Thévenin – Norton

Bài tập chương 2

Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) 	Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin

- Biểu thức tức thời

- So sánh góc pha - độ lệch pha

- Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel

- Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp

- Tổng hợp hai tín hiệu hình sin

  - Mạch điện hình sin đơn giản

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung

- Mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp

- Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp

  - Nguyên lý bảo toàn công suất

  - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

  - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức

- Tổng trở phức

- Công suất phức

  - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)

- Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức

- Truyền công suất cực đại

Bài tập chương 3

Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  	Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng

4.1.1  Định nghĩa

4.1.2  Phân loại

4.1.3 Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng

- Mạch điện ba nguồn Y – Tải Y

- Mạch điện ba nguồn Y – Tải

- Mạch điện ba nguồn  – Tải Y

- Mạch điện ba nguồn  – Tải

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng

- Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng

- Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng

Bài tập chương 4

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Chương 2:

+ Các Định luật, biểu thức cơ bản.

+ Giải mạch một chiều có nhiều nguồn tác động.

- Chương 3:

+ Giải mạch xoay chiều phân nhánh, mạch không phân nhánh, dạng bài toán ngược.

- Chương 4:

+ Sơ đồ đấu dây mạng 3 pha, mối quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha, công suất trong mạng 3 pha cân bằng.

+ Giải bài toán mạng 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

+ Phương pháp giải mạng 3 pha bất đối xứng.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 2, chương 3 và chương 4.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff” ở chương 1.

- Chú ý bổ sung phần số phức trước khi dạy phần “phương pháp biên độ phức” ở chương 2.

- Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Mạch điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

- Nguyễn Kim Đính, Bài tập Kỹ Thuật điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010

- Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005

- Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2010