	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	


XƯỞNG: THỰC HÀNH ĐL&MĐ 			       	

PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Cấp vật tư thi công đường dây 
Xưởng Thực tập đo lường và mạch điện 



                
	STT
	Tên vật tư
	Thông số       kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng đề nghị cấp
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	Dây điện 3 pha 4 lõi 
	Cadivi VVC- 4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V
	m
	60
	

	2
	Dây 1 lõi  
	Cadivi  CVV-I0 (lx7/1.3S)-O,6/1kV
	m
	100
	

	3
	Nẹp luồn dây bán nguyệt 
	PVC60x22mm
	m
	60
	

	4
	MCCB 3 pha 4 cực 
	Mitsubishi NF125-SW 4P 20A
	cái
	2
	

	5
	Kiềm tước dây tự động Asaki 
	AK-340
	cái
	4
	

	6
	Kiềm bấm đầu cosse tròn, cosse pin 

	LY-06WF2C
(0.5 ~ 2.5 mm2 )
	cái
	4
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