| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |

XƯỞNG: THỰC HÀNH ĐL&MĐ

# PHIẾU ĐỀ NGHỊ

# Cấp vật tư thi công đường dây

# Xưởng Thực tập đo lường và mạch điện

| STT | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng đề nghị cấp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây điện 3 pha 4 lõi | Cadivi VVC- 4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V | m | 60 |  |
| 2 | Dây 1 lõi | Cadivi CVV-I0 (lx7/1.3S)-O,6/1kV | m | 100 |  |
| 3 | Nẹp luồn dây bán nguyệt | PVC60x22mm | m | 60 |  |
| 4 | MCCB 3 pha 4 cực | Mitsubishi NF125-SW 4P 20A | cái | 2 |  |
| 5 | Kiềm tước dây tự động Asaki | AK-340 | cái | 4 |  |
| 6 | Kiềm bấm đầu cosse tròn, cosse pin | LY-06WF2C (0.5 ~ 2.5 mm2 ) | cái | 4 |  |

Ngày 19 tháng 3 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG                P.TB-VT   	        TRƯỞNG KHOA	      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Châu Văn Bảo 	Ngô Hoàng Anh