UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ CẢM BIẾN

HỌC KỲ: II	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 14TC- Đ, ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề )

 Nội dung đề: 006

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: Mỗi câu 0,4 điểm

01.  Khi sử dụng Ohm kế để đo điện trở của tải yêu cầu :

A. Tải đang hoạt động có điện áp bằng điện áp định mức

B. Tải đang hoạt động có điện áp lớn hơn điện áp định mức

C. Tải đang hoạt động có điện áp nhỏ hơn điện áp định mức

D. Tải đang ngừng hoạt động không có nguồn

02.  Khi cần đo điện trở của tải thì phải mắc:

A. Ohm kế song song tải (tải cấp nguồn)	B. Vôn kế nối tiếp tải

C. Ohm kế song song tải (tải không cấp nguồn)	D.  Ampe kế song song tải

03.	Khi đo điện dung C của tụ điện (không có tổn hao) bằng phương pháp đo gián tiếp cần sử dụng:

A. Vôn kế xoay chiều và Ampe kế xoay chiều 	B.	Vôn kế xoay chiều và Ampe kế một chiều

C. Vôn kế một chiều và Ampe kế xoay chiều	D.	Vôn kế một chiều và Ampe kế một chiều

04. Một công tơ điện có ghi trên mặt số là 220V- 50A-1000 vòng/KWh, thì hằng số định mức của công tơ là:

A. Cđm = 1,1 (Wh/vòng)	B. Cđm = 0,9 (Wh/vòng)	C. Cđm = 0,83 (Wh/vòng)	D. Cđm = 1(Wh/vòng)

05. Để mở rộng thang đo dòng điện n lần, thì công thức tính RS riêng biệt là:

A.	RS / (n -1)                     B. RA . (n -1)     	C.	RA . (n + 1)	D.	RA / (n -1)

06. Động cơ KĐB 3 pha có dòng điện định mức là 20A. Dùng Ampe kìm kẹp đo 1 dây động cơ khi đang hoạt động bình thường thì dòng điện đo được là:

A.  60 (A) 		B.  20(A) 	C.  40(A) 	D.  0 (A)

07.  Với cách mắc R Shunt riêng biệt để mở rộng thang đo dòng điện :

A.	Mắc song song với cơ cấu đo và nối tiếp với tải 	B. Mắc nối tiếp với cơ cấu đo và song song với tải

C.  Dòng điện qua cơ cấu đo tăng                      	D. RS = RA /(n - 1)

08.  Động cơ KĐB 1 pha có dòng điện định mức là 10A. Dùng Ampe kìm kẹp đo 1 dây động cơ khi đang hoạt động bình thường thì dòng điện đo được là:

A. 10 (A) 	B.  20(A) 	C.  30 (A) 	D.  0 (A)

09. Một công tơ điện có ghi trên mặt số là 220V- 50A-1200vòng/KWh. Nếu sử dụng tải có công suất tác dụng là 100W, trong 3 phút dĩa nhôm quay được 6 vòng thì :

A.  Công tơ không quay		B.  Công tơ quay chậm

C. Công tơ quay đúng chuẩn 	D.  Công tơ quay nhanh

10. Gọi RX là điện trở tải, RA là nội trở Ampe kế, RV là nội trở Vôn kế, nếu đo điện trở bằng phương pháp gián tiếp Ampere kế trong, để sai số phép đo nhỏ thì:

A.	RX>> RA	B.	RX = RA	C.	RX<< RV	D.	RX<< RA

11. Dùng Ampe kìm đo dòng điện định mức của động cơ, nếu quấn 8 vòng dây dẫn mang dòng cần đo quanh gọng kìm, Ampe kìm chỉ giá trị 20A thì dòng định mức của động cơ là …

A.	2,5A 	B.	1,5A 	C.	90A 	D.	15A

12.	Khi đo điện cảm L của cuộn dây thuần cảm bằng phương pháp đo gián tiếp cần sử dụng:

A.	Nguồn một chiều và xoay chiều	B.	Nguồn xoay chiều

C.	Nguồn một chiều 			D.   Vôn kế và Watt kế

13. Dùng VOM để kiểm tra sự chạm vỏ của động cơ, thì chọn thang đo….và chọn cỡ đo ….

A.  Ohm…..Rx10K               B.  Ohm…..Rx1	C.  DCV…..250V	D.  ACV…..250V

14. Máy biến áp đo lường có:

A.	Dòng điện qua cuộn thứ cấp I2 lớn hơn dòng điện qua sơ cấp I1

B.	Số vòng dây cuộn sơ cấp W1 nhiều hơn số vòng dây cuộn thứ cấp W2

C.	Dòng điện qua cuộn sơ cấp I1 lớn hơn dòng điện qua cuộn thứ cấp I2

D.	Tiết diện của cuộn sơ cấp bằng cuộn thứ cấp

15. Trên thang đo điện trở của VOM, kim lên hết thang đo là chỉ giá trị RX=0 vì

A.	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ nghịch góc quay 

B.	Góc quay  tỉ lệ thuận với RX

C.	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ thuận với RX.

D.	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ nghịch với RX.

16. Khi sử dụng Ampe kìm để đo dòng điện xoay chiều một pha thì :

A.	Dùng hai que đo chạm vào hai đầu của sợi dây dẫn mang dòng cần đo

B.  Mở gọng kìm kẹp hai sợi dây dẫn mang dòng cần đo lọt vào trong lòng gọng kìm

C.  Mở gọng kìm kẹp một sợi dây dẫn mang dòng cần đo lọt vào trong lòng gọng kìm.

D.	Dùng hai que đo chạm vào hai đầu của hai sợi dây dẫn mang dòng cần đo

17. Dùng VOM để xác định điện áp nguồn cung cấp cho tải đang hoạt động, nếu để thang đo DCmA thì :

A. VOM bị hư hỏng vì ngắn mạch	B. Kim không lên

C. Kim lên, nhưng chỉ giá trị không chính xác	D. Kim dao động quanh vị trí giá trị 0

18.	Xem hình 1 và hình 2, xác định cách đấu dây của công tơ để công tơ quay thuận. Lưu ý: Nguồn vào gồm: Dây pha (PV) và dây trung tính (NV); Đường dây ra tải: Dây pha (Pr) và dây trung tính (Nr)

A.	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 4- Nr nối số 3 (hình2)

B.	PV nối số 1- NV nối số 3; Pr nối số 2- Nr nối số 4 (hình2)

C.	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 4- Nr nối số 3 (hình1)

D.	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 3- Nr nối số 4 (hình1)

19. Màn hình dao động ký hiển thị như hình 4, tính độ lệch pha của hai dạng sóng:

A.	 600	B.	1200	C.	300	D.900

20. Xem hình 3, xác định giá trị đo được của Ampe kìm ứng với thang đo 6A

A.	 6A  	B.	2,4A	C.	24A	D.  2,2A

- ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG: Mỗi câu 1 điểm

21. Theo hình 5, xác định giá trị tương ứng với các giai đo: R x100, 50DCV, 250DCmA, 10ACV:

22. Sensor là loại cảm biến …………………

Cảm biến nhiệt điện trở (Thermistor) có hệ số nhiệt âm thì điện trở ……………..theo nhiệt độ

Hình 2

Hình 1

n

m

Hình 3

Hình 4

Hình 5

TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Ngô Hoàng Anh			   Trần Thị Lệ