ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 17C1–ĐCN 1,4   Khoá: 2017CĐ

Họ và tên giảng viên: Nguyễn Anh Tăng

Năm học: 2017 - 2018

Quyển số:.......

|  | Giáo án số:01; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 04 – 09 tháng 09 năm 2017. Tên bài: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được các đặc điểm cơ bản của hệ thống cung cấp điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Tầm quan trọng của điện năng; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc trao đổi với sinh viên vai trò của năng lượng điện.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Khái niệm cơ bản của hệ thống điện II.Đặc điểm của hệ thống cung cấp điện III. Một số yêu cầu cơ bản của hệ thống điện. IV. Đặc điểm của hộ tiêu thụ điện; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 20 phút 20 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình cung cấp điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng. Giáo án số:02; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN(tt) Thực hiện ngày 11 – 16 tháng 09 năm 2017. Tên bài: CÁC DẠNG NGUỒN ĐIỆN Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: giải thích nguyên lý hoạt động của các nhà máy điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Cung cấp điện; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi điện năng có từ đâu; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Nhà máy thủy điện II.Nhà máy nhiệt điện III. Nhà máy điện nguyên tử. IV Các nhà máy điện dùng năng lượng khác; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 20 phút 20 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình cung cấp điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng. Giáo án số:03; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI ĐIỆN Thực hiện ngày 16 – 23 tháng 09 năm 2017. Tên bài: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI ĐIỆN Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:giải thích ý nghĩa các dạng đồ thị phụ tải và xây dựng các dạng đồ thị phụ tải Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Thiết bị tiêu thụ điện; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc giới thiệu các thiết bị tiêu thụ điện và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Khái niệm chung II.Đồ thị phụ tải điện - Phụ tải ngày - Phụ tải tháng - Phụ tải năm. III. Các đại lượng trong tính toán phụ tải. IV. Các phương pháp tính toán phụ tải; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 4 phút 25 phút 20 phút 25 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình cung cấp điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng. Giáo án số:04; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 25 – 30 tháng 09 năm 2017. Tên bài: TỔN THẤT ĐIỆN ÁP Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán giá trị điện áp tổn thất trên đường dây trong hệ thống cung cấp điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Các thông số đặc trưng của đường dây; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các thông số đặc trưng của đường dây và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và cơ sở tính toán II.Tính toán tổn thất điện áp trong hệ thống cung cấp điện 1.Xác định tổn thất điện áp trên đường dây có một phụ tải 1.1 Sơ đồ nguyên lý. 1.2 Sơ đồ thay thế. 1.3 Công thức tính toán. 1.4 Bài tập 2.Xác định tổn thất điện áp trên đường dây có n phụ tải tập trung không phân nhánh 2.1 Sơ đồ nguyên lý. 2.2 Sơ đồ thay thế. 2.3 Công thức tính toán. 2.4 Bài tập; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính tổn thất Cho ví dụ và hướng dẫn tính tổn thất. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính tổn thất Cho ví dụ và hướng dẫn tính tổn thất.; Quan sát và lắng nghe Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính tổn thất theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính tổn thất theo sự hướng dẫn của giảng viên; 14 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình cung cấp điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng. Giáo án số:05; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 02 – 07 tháng 10 năm 2017. Tên bài: TỔN THẤT CÔNG SUẤT Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán giá trị công suất tổn thất trên đường dây trong hệ thống cung cấp điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Các thông số đặc trưng của đường dây; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các thông số đặc trưng của đường dây và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và cơ sở tính toán II.Tính toán tổn thất công suất trong hệ thống cung cấp điện 1.Xác định tổn thất công suất trên đường dây có một phụ tải 1.1 Sơ đồ nguyên lý. 1.2 Sơ đồ thay thế. 1.3 Công thức tính toán. 1.4 Bài tập 2.Xác định tổn thất công suất trên đường dây có n phụ tải tập trung không phân nhánh 2.1 Sơ đồ nguyên lý. 2.2 Sơ đồ thay thế. 2.3 Công thức tính toán. 2.4 Bài tập; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính tổn thất Cho ví dụ và hướng dẫn tính tổn thất. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính tổn thất Cho ví dụ và hướng dẫn tính tổn thất.; Quan sát và lắng nghe Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính tổn thất theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính tổn thất theo sự hướng dẫn của giảng viên; 4 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình cung cấp điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng. Giáo án số:06; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 9 - 14 tháng 10 năm 2017. Tên bài: TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán giá trị điện năng tổn thất trên đường dây trong hệ thống cung cấp điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Các thông số đặc trưng của đường dây; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các thông số đặc trưng của đường dây và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và cơ sở tính toán II.Tính toán tổn thất điện năng trong hệ thống cung cấp điện 1.Xác định tổn thất điện năng trên đường dây có một phụ tải 1.1 Sơ đồ nguyên lý. 1.2 Sơ đồ thay thế. 1.3 Công thức tính toán. 1.4 Bài tập 2.Xác định tổn thất điện năng trên đường dây có n phụ tải tập trung không phân nhánh 2.1 Sơ đồ nguyên lý. 2.2 Sơ đồ thay thế. 2.3 Công thức tính toán. 2.4 Bài tập; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính tổn thất Cho ví dụ và hướng dẫn tính tổn thất. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính tổn thất Cho ví dụ và hướng dẫn tính tổn thất.; Quan sát và lắng nghe Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính tổn thất theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính tổn thất theo sự hướng dẫn của giảng viên; 4 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình cung cấp điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng. Giáo án số:07; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 16 – 21 tháng 10 năm 2017. Tên bài: TỔN THẤT ĐIỆN ÁP – CÔNG SUẤT – ĐIỆN NĂNG VỚI PHỤ TẢI PHÂN BỐ ĐỀU Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán giá trị tổn thất trên đường dây trong hệ thống cung cấp điện với phụ tải phân bố đều Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Các thông số đặc trưng của đường dây; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các thông số đặc trưng của đường dây và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và cơ sở tính toán II.Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện với tải phân bố đều 1.Xác định tổn thất điện áp trên đường dây có phụ tải phân bố đều 1.1 Sơ đồ nguyên lý. 1.2 Sơ đồ thay thế. 1.3 Công thức tính toán. 1.4 Bài tập 2.Xác định tổn thất công suất và điện năng trên đường dây có n phụ tải phân bố đều 2.1 Sơ đồ nguyên lý. 2.2 Sơ đồ thay thế. 2.3 Công thức tính toán. 2.4 Bài tập; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính tổn thất Cho ví dụ và hướng dẫn tính tổn thất. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính tổn thất Cho ví dụ và hướng dẫn tính tổn thất.; Quan sát và lắng nghe Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính tổn thất theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính tổn thất theo sự hướng dẫn của giảng viên; 4 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình cung cấp điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng. Giáo án số:08; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG – NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT Thực hiện ngày 23 – 28 tháng 10 năm 2017. Tên bài: TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG – NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: giải thích ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Tiết kiệm điện năng; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi cho việc tiết kiệm điện.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và cơ sở tính toán II.Các định nghĩa hệ số công suất 1.Hệ số công suất tức thời 2. Hệ số công suất trung bình 3. Hệ số công suất tự nhiên III. Các biện pháp nâng cao hệ số công suất 1. Nâng cao hệ số công suất tự nhiên 2. Nâng cao hệ số công suất bằng phương pháp bù; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính toán; Quan sát và lắng nghe Quan sát Vẽ sơ đồ Lắng nghe Quan sát Vẽ sơ đồ Lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên; 4 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình cung cấp điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng. |
| --- | --- |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 30/ 10 – 04 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán giá trị dòng ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Sự cố chập điện | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc các vụ hỏa hoạn do chập điện gây ra | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Sơ đồ thay thế và cơ sở tính toán II.Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện 1.Tính ngắn mạch cao áp 2.Tính ngắn mạch hạ áp | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính ngắn mạch Cho ví dụ và hướng dẫn tính ngắn mạch. | Quan sát và lắng nghe Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe Tính ngắn mạch theo sự hướng dẫn của giảng viên | 4 phút 30 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình cung cấp điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng |
| Giáo án số:10 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 06 – 11 tháng 11 năm 2017 |  |

Tên bài: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN DÂY DẪN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán và lựa chọn dây dẫn trong hệ thống cung cấp điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Sự cố quá tải | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc các vụ hỏa hoạn do quá tải gây ra | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Tính toán và lựa chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng II.Tính toán và lựa chọn dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép III.Tính toán và lựa chọn dây dẫn theo điều kiện tổn hao kim loại màu thấp nhất | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Tính toán theo tửng bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 34 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình cung cấp điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng |
| Giáo án số:11 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 15 – 18 tháng 11 năm 2017 |  |

Tên bài: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CẦU CHÌ BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán và lựa chọn được cầu chì bảo vệ động cơ trong hệ thống cung cấp điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Sự cố đứt cầu chì | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc cầu chì bị đứt dây chảy trong thực tế | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Khái quát cầu chì II.Tính toán chọn cầu chì bảo vệ một động cơ III.Tính toán chọn cầu chì bảo vệ n động cơ | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính toán chọn cầu chì Cho ví dụ và hướng dẫn tính toán. | Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên | 4 phút 30 phút 40 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình cung cấp điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng |
| Giáo án số:12 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương:TÍNH TOÁN LỰA CHỌN PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 20 – 25 tháng 11 năm 2017 |  |

Tên bài: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CB

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán lựa chọn CB trong hệ thống cung cấp điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Sựcố chập điện làm CB tác động | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc các sự cố làm thiết bị đóng cắt tác động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Khái quát 1. Vai trò của CB 2. Phân loại CB II.Các thông số của CB 1.Thông số điện áp 2.Thông số dòng điện III. Điều kiện lựa chọn CB | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Diễn giải, thuyết trình | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Lắng nghe | 20 phút 20 phút 24 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình cung cấp điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng |
| Giáo án số:13 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương:TÍNH TOÁN LỰA CHỌN PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 27/ 11 – 02 tháng 12 năm 2017 |  |

Tên bài: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CB

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán lựa chọn CB trong hệ thống cung cấp điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập CB và điều kiện lựa chọn CB | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại điều kiện lựa chọn CB | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới Bài tập lựa chọn CB theo yêu cầu. - Tính dòng làm việc của phụ tải. - Chọn CB. - Áp mã CB theo hãng sản xuất. | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên | 64 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình cung cấp điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng |
| Giáo án số:14 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN TRẠM Thực hiện ngày 04 – 09 tháng 12 năm 2017 |  |

Tên bài: TÍNH TOÁN TRẠM

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán chọn phương án vận hành kinh tế trạm biến áp trong hệ thống cung cấp điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hao phí do tổn thất điện năng | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại tổn thất điện năng | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Khái quát về trạm biến áp II.Vận hành kinh tế trạm biến áp 1.Tổn thất trong TBA 2.Phương án vận hành kinh tế trạm biến áp III. Tính toán chi phí tổn thất trong năm và chi phí tiết kiệm do vận hành kinh tế | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Cho ví dụ và yêu cầu tính toán chi phí | Quan sát và lắng nghe Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe Tính chi phí theo sự hướng dẫn của giảng viên | 10 phút 24 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình cung cấp điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng |
| Giáo án số:15 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN Thực hiện ngày 11 – 16 tháng 12 năm 2017 |  |

Tên bài: TÍNH KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán hợp lý giữa 2 chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình cung cấp điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Kinh tế - kỹ thuật | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ minh họa yếu tố kinh tế quan trọng trong thiết kế cung cấp điện | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I.Khái quát II.Tính kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện 1.Tính kinh tế 2.Tính kỹ thuật 3. Sự phù hợp giữa kinh tế và kỹ thuật | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 4 phút 60 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình cung cấp điện |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Anh Tăng |