| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng

Học phần: 			Kỹ thuật chiếu sáng

Khối lớp: 16CĐLT-Đ		Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 1

Câu 1: (3,5 điểm)

Trình bày khái niệm kỹ thuật chiếu sáng và các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng.

Câu 2: (3,0 điểm)

Khi mặt trời ở vị trí ánh sáng chiếu thẳng góc với bề mặt trái đất tại một điểm khảo sát (Hình 1), người ta đo được độ rọi của bức xạ ánh sáng mặt trời trên bề mặt trái đất lúc đó là E = 116.106 lx.

Cho biết: 	- Bán kính mặt trời ước tính là: RMT  =  695.103 Km,

- Bán kính trái đất là: rTĐ  = 6300 Km,

- Khoảng cách ước lượng từ mặt trời đến trái đất là: d =155.106 Km.

a). Xác định quang thông của bức xạ từ mặt trời đến trái đất.

b). Xác định cường độ của ánh sáng từ mặt trời.

c). Xác định độ chói của ánh sáng mặt trời được quan sát từ trái đất.

Câu 3: (3,5 điểm)

Một bóng huỳnh quang có chiều dài AB bằng 1,2 m, công suất 40 W, hiệu suất phát quang chuẩn η = 50 lm/W, được treo nghiêng một góc 300 so với phương ngang ở độ cao 1,6 m tính từ điểm thấp nhất của đèn đến bề mặt làm việc (Hình 2). Chọn M, N là 2 điểm trên bề mặt làm việc, với M thẳng góc với đầu A của đèn, N cách M một khoảng bằng 1,4 m theo phương ngang.

Hãy xác định độ rọi tại các điểm M và N.

Hình 2

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng

Học phần: 			Kỹ thuật chiếu sáng

Khối lớp: 15CĐLT-Đ		Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Đề số 1

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Khái niệm kỹ thuật chiếu sáng và các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng | 3,5 |
|  |  | Khái niệm kỹ thuật chiếu sáng: Là khoa học nghiên cứu về sự hình thành, phân bố và lan truyền trong không gian của các bức xạ điện từ trong dải quang phổ cùng với việc nghiên cứu các phương thức kiểm soát và ứng dụng của chúng trong phục vụ hoạt động sống con người. Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng bao gồm: | 0,5 |
|  | a. | Nguồn sáng: Là đối tượng có khả năng phát ra những chùm bức xạ điện từ phân kỳ trong vùng khả kiến – Nguồn sáng điểm: Bức xạ phát ra tập trung từ một điểm – Nguồn sáng đường: Bức xạ phát ra trải dài theo một đường thẳng – Nguồn sáng sơ cấp: Là nguồn sáng có khả năng biến đổi các dạng năng lượng khác thành các bức xạ ánh sáng trong vùng khả kiến – Nguồn sáng thứ cấp: Là nguồn sáng có khả năng phát trở lại ánh sáng tới, sau khi nhận ánh sáng này, giữ lại một phần do hiện tượng hấp thụ hoặc xuyên thấu và làm đổi hướng truyền đi do hiện tượng phản xạ hay khúc xạ. | 0,5 |
|  | b. | Quang phổ: Quang phổ hay còn gọi là Phổ ánh sáng là tập hợp các bức xạ điện từ có tần số khác nhau được sắp xếp theo chiều dài bước sóng. Các giải tần của các bức xạ điện từ ứng với bước sóng l như sau: + l = 0,01 A0 = 0,01.10-10 m: Tia g (Tia Gamma) + 0,01 A0 < l < 100 A0 : Vùng tia X (Tia Roentgen) + 100 A0 < l < 0,38 mm : Vùng ánh sáng tử ngoại + 0,38 mm < l < 0,78 mm: Ánh sáng khả kiến (ánh sáng mắt người nhìn thấy) + 0,78 mm < l < 1 mm : Vùng ánh sáng hồng ngoại + 1 mm < l < 1 m : Sóng vi ba (bức xạ vi sóng) + 1 m < l < 10 m : Sóng vô tuyến (radio) bước sóng ngắn + 10 m < l < 3 Km : Sóng vô tuyến (radio) bước sóng tr.bình + 3 Km < l : Sóng vô tuyến (radio) bước sóng dài | 0,25 0,5 |
|  | c. | Ánh sáng khả kiến: Là những bức xạ điện từ có bước sóng trong khoảng từ 0,38 mm đến 0,78 mm (hay trong khoảng từ 380 nm đến 780 nm) mà mắt người bình thường có thể nhìn thấy được. | 0,25 |
|  | d. | Màu và sắc ánh sáng: Là một dạng thuộc tính của bức xạ điện từ trong vùng ánh sáng khả kiến được cơ quan thị giác con người (và phần lớn các loài động vật) cảm thụ lại, nó phụ thuộc vào cấu thành của phổ ánh sáng phát ra và được mắt người phân tích theo từng dải của phổ ứng với từng độ dài khoảng bước sóng như sau: Tím: ứng với bước sóng l từ 0,380 I 0,442 mm Chàm: ứng với bước sóng l từ 0,442 I 0,465 mm Xanh dương: ứng với bước sóng l từ 0,465 I 0,490 mm Xanh lục: ứng với bước sóng l từ 0,490 I 0,570 mm Vàng: ứng với bước sóng l từ 0,570 I 0,593 mm Cam: ứng với bước sóng l từ 0,593 I 0,632 mm Đỏ: ứng với bước sóng l từ 0,632 I 0,780 mm | 0,5 0,5 |
|  | e. | Màu và Sắc ánh sáng có tính không đồng nhất và được chia thành 2 nhóm: - Màu vô sắc: Gồm Đen, Trắng và Xám (trung gian giữa Đen và Trắng), các màu này không có trong phổ ánh sáng. - Màu hữu sắc: Gồm tất cả các màu có trong phổ ánh sáng. Ánh sáng đơn sắc: là ánh sáng chỉ gồm một màu ứng với một phổ nằm trong phạm vi hẹp của một bước sóng nhất định. | 0,5 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  | a). | Quang thông của bức xạ từ mặt trời đến trái đất | 1,0 |
|  |  | Xem quang thông do mặt trời bức xạ đến trái đất rơi vào một bề mặt đi qua tâm trái đất và vuông góc với hướng mặt trời – trái đất, khi đó quang thông từ mặt trời đến bề mặt STD là: | 0,5 0,5 |
|  | b). | Cường độ của ánh sáng từ mặt trời | 1,0 |
|  |  | - Góc nhìn trái đất từ mặt trời - Cường độ ánh sáng bức xạ từ mặt trời | 0,5 0,5 |
|  | c). | Độ chói của ánh sáng mặt trời được quan sát từ trái đất | 1,0 |
|  |  | Đối với người quan sát từ trái đất thì độ chói của ánh sáng mặt trời được xem như bức xạ từ nguồn sáng tròn có diện tích đến trái đất theo phương thẳng đứng được nhìn từ trái đất. Do đó α=0 => cosα=1 vậy độ chói là: | 0,5 0,5 |
| 3 |  |  | 3,5 |
|  |  | Quang thông của bóng đèn Do đèn huỳnh quang có tính khuếch tán ánh sáng hoàn toàn nên cường độ ánh sáng phát ra của đèn là | 0,25 0,5 |
|  |  |  | 0,75 |
|  |  |  | 0,5 0,5 |
|  |  | Độ rọi tại M thẳng góc với A | 0,5 |
|  |  | Độ rọi tại N cách M một khoảng 1,4 m | 0,5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng

Học phần: 			Kỹ thuật chiếu sáng

Khối lớp: 16CĐLT-Đ		Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 2

Câu 1: (3,5 điểm)

Trình bày các đại lượng cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng.

Câu 2: (3,0 điểm)

Một đèn tròn, kích thước nhỏ có thông số điện áp và công suất là 220 V, 100 W, phát quang đều theo mọi hướng với quang thông 2540 lm, được treo tại vị trí O có độ cao 1,5 m tính từ bề mặt làm việc (Hình 1).

a). Xác định độ rọi tại một điểm A trên bề mặt làm việc thẳng góc với điểm O treo đèn.

b). Xác định độ rọi tại một điểm B trên bề mặt làm việc và cách A một khoảng 0,7 m theo phương ngang.

c). Tính độ chói trên trang giấy có hệ số phản xạ ánh sáng là 75%, đặt tại B.

d). Giả sử đặt bóng đèn nói trên vào một quả cầu thủy tinh mờ đường kính 0,3 m, có hệ số khúc xạ ánh sáng là 85%. Hãy tính độ chói của hệ quả cầu – bóng đèn.

α

O

h=1,5m

Mặt làm việc

B

A

l=0,7m

Hình 1

Câu 3: (3,5 điểm)

Một bóng huỳnh quang có chiều dài AB bằng 1,2 m, công suất 40 W, hiệu suất phát quang chuẩn η = 50 lm/W, được treo theo phương ngang ở độ cao 1,6 m tính từ bề mặt làm việc (Hình 2). Chọn M, N là 2 điểm trên bề mặt làm việc, với M thẳng góc với đầu A của đèn, N cách M một khoảng bằng 1,4 m theo phương ngang.

Hãy xác định độ rọi tại các điểm M và N, biết rằng phương AB của đèn được bố trí nằm ngang, song song với bề mặt làm việc.

Hình 2

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng

Học phần: 			Kỹ thuật chiếu sáng

Khối lớp: 16CĐLT-Đ		Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Đề số 2

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Các đại lượng cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng | 3,5 |
|  | a). | Quang thông: Là năng lượng bức xạ ánh sáng hữu ích phát ra từ một nguồn sáng. Năng lượng này ứng với các bước sóng khác nhau sẽ có những tác động khác nhau lên sự cảm nhận của mắt người và được xác định bằng một hàm độ nhạy: Với: ɸ: quang thông, đơn vị là lumen (lm) P(l): hàm phân bố năng lượng bức xạ, đơn vị là Watt (W) v(l): hàm độ nhạy tương đối k: là hệ số chuyển đổi đơn vị, nếu ɸ tính bằng lm và P tính bằng W thì k = 638 lm/W Quang thông còn là tích độ rọi của bức xạ ánh sáng lên bề mặt nhận sáng với diện tích bề mặt nhận sáng Với: E: độ rọi của năng lượng bức xạ trên bề mặt nhận sáng, đơn vị là Watt (W) S: Diện tích bề mặt nhận sáng (bề mặt được chiếu sáng), đơn vị là (m2) | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b). | Hiệu suất phát quang: Là tỷ số quang thông của nguồn sáng và công suất nguồn sáng tiêu thụ | 0,25 |
|  | c). | Cường độ sáng: Là mật độ quang thông trong không gian do nguồn bức xạ, nói cách khác là lượng quang thông bức xạ theo một hướng xác định Với: Ω là góc khối hay góc đặc từ một điểm trong không gian nhìn toàn bộ diện tích S phần nhận sáng cách đó một khoảng R Góc khối lớn nhất khi nhìn toàn bộ mặt cầu | 0,25 0,25 0,25 |
|  | d). | Độ rọi: Là mật độ phân bố quang thông trên bề mặt nhận sáng, hay nói cách khác độ rọi là độ sáng của ánh sáng trên bề mặt được chiếu sáng Hoặc: Với: α là góc xiên từ nguồn sáng đến bề mặt S so với phương thẳng góc | 0,25 0,25 |
|  | e). | Độ chói (Huy độ): Độ chói (Huy độ) của bề mặt nhận sáng S theo một hướng quan sát α là tỷ số giữa cường độ sáng I theo hướng α và diện tích nhìn S từ hướng đó. Hoặc: Độ chói (Huy độ) theo một hướng α cho trước của nguồn sáng là tỷ số giữa cường độ sáng I theo hướng α và diện tích biểu kiến A của nguồn sáng đó. | 0,25 0,25 |
|  | f). | Độ trưng: Độ trưng (hay còn gọi là mật độ phát sáng) là mật độ quang thông trên diện tích phát sáng của nguồn sáng Khi nguồn sáng phát sáng đều (có huy độ giống nhau từ mọi hướng) thì độ trưng (mật độ phát sáng) là tỷ số giữa quang thông nguồn sáng phát ra với diện tích phát sáng của nguồn sáng | 0,25 0,25 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  |  | Do đèn phát quang đều theo mọi hướng nên góc khối là góc khối cực đại Cường độ ánh sáng của đèn | 0,25 0,25 |
|  | a). | Độ rọi tại điểm A Tại A thẳng góc với O nên α=αA = 0 => cosα= cosαA =1, do đó độ rọi | 0,5 |
|  | b). | Độ rọi tại điểm B Tại B, có | 0,5 0,5 |
|  | c). | Độ chói trên trang giấy tại B Áp dụng định luật Lambert: | 0,5 |
|  | d). | Độ chói của hệ quả cầu – bóng đèn Sau khi khúc xạ qua quả cầu thủy tinh mờ, cường độ sáng của đèn thay đổi độ chói | 0,5 |
| 3 |  |  | 3,5 |
|  |  | Quang thông của bóng đèn Do đèn huỳnh quang có tính khuếch tán ánh sáng hoàn toàn nên cường độ ánh sáng phát ra của đèn là | 0,25 0,25 |
|  |  |  | 0,75 |
|  |  |  | 0,5 0,5 |
|  |  | Độ rọi tại M thẳng góc với A Độ rọi tại điểm N’ cách M một khoảng 1,2 m (bằng chiều dài bóng đèn) cũng có giá trị bằng độ rọi tại M, tức: | 0,5 0,25 |
|  |  | Độ rọi tại N cách M một khoảng 1,4 m (tức cách N’ một khoảng 0,2 m) là | 0,5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng