# CUNG CẤP ĐIỆN

- Tên học phần  	: CUNG CẤP ĐIỆN

- Mã học phần	: 3102021015

- Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	: 30 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

  - Thực hành 	:   0 tiết

  - Tự học	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết: Đo lường và mạch điện (a)

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

  - Đạt được các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống, hiểu biết sâu sắc các kiến thức về tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống

  - Tính toán được các dạng tổn thất xảy ra trong hệ thống cung cấp điện (như tổn thất điện áp, công suất, điện năng), đưa ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả, kinh tế

  - Tính toán và chọn được các loại dây dẫn, cáp điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho các phụ tải công nghiệp, các công trình điện dân dụng

  - Tham gia tính toán thiết kế được một phần hoặc toàn bộ một số hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ theo những yêu cầu kinh tế - kỹ thuật nhất định

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

  - Cung cấp các khái niệm cơ bản nhất về hệ thống điện, hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống (gồm các loại nguồn, các loại phụ tải, hệ thống truyền tải và phân phối năng lượng điện)

  - Trình bày các phương pháp tính toán phụ tải, tính tổn thất công suất, tính tổn thất năng lượng điện trên các phần tử hệ thống

  - Hướng dẫn các phương pháp tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống

  - Đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong vận hành các phần tử hệ thống và trong tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: lý thuyết trên 70%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- ThS. Nguyễn Anh Tăng (chủ biên), Giáo trình cung cấp điện, Tài liệu lưu hành nội bộ Khoa Điện-Điện Tử  - CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012

  - Tài liệu tham khảo

- TS. Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010

- TS. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010

- TS. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối điện, NXBKHKT, 2002

- TS. Phan Đăng Khải, Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện, NXBKHKT, 2009

- Tài liệu điện tử tham khảo trên các website: www.webdien.com, www.bkeps.com

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp:lý thuyết trên 70%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Tiểu luận: không

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 2 | Chương 2: Tính toán phụ tải điện | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 3 | Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện | 8 | 8 |  | 16 |  |
| 4 | Chương 4: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 5 | Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 6 | Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện | 8 | 8 |  | 16 |  |
| 7 | Chương 7: Tính toán trạm | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 8 | Chương 8: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện | 2 | 2 |  | 4 |  |
|  | Tổng | 30 | 30 |  | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện

  - Khái niệm chung về hệ thống điện, hệ thống cung cấp điện

  - Các dạng nguồn điện – Các phần tử lưới điện

  - Phân loại lưới cung cấp điện, phụ tải điện, hộ tiêu thụ điện

  - Những đặc trưng cơ bản của hệ thống cung cấp điện và những yêu cầu cơ bản trong thiết kế cung cấp điện

### Chương 2: Tính toán phụ tải điện

- Khái niệm phụ tải và đồ thị phụ tải

- Các chế độ làm việc của phụ tải

- Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải

- Các công thức tính toán phụ tải

- Phương pháp xác định phụ tải tính toán các khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn

### Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

- Ý nghĩa của việc tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

- Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải)

- Công thức tổng quát và phương pháp tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải

- Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều

- Công thức tổng quát và phương pháp chung để tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây và trong trạm biến áp

- Tính toán tổn thất công suất trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh nhiều phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều

- Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp

- Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên đường dây

- Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song)

- Chế độ vận hành kinh tế giảm tổn thất điện năng trạm biến áp - Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

### Chương 4: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất

- Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

- Các biện pháp nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

- Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng

- Xác định dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù tối ưu công suất bù trên hệ thống

### Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện

- Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch

- Mục đích, yêu cầu của tính toán ngắn mạch - Các phương pháp tính toán ngắn mạch

- Tính toán ngắn mạch lưới trung áp

- Tính toán ngắn mạch lưới hạ áp

### Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

- Khái niệm chung về nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử lưới điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử

- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Máy biến áp, Sứ cách điện)

- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Cầu chì-Dao cách ly)

- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Aptomat, Máy cắt)

- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện)

### Chương 7: Tính toán trạm

- Khái niệm và phân loại trạm điện (TPP, TBATG, TBAPP), cấu trúc trạm

- Tính toán, xác định vị trí, số lượng, dung lượng, sơ đồ nối dây trạm biến áp

- Đo lường, kiểm tra, vận hành kinh tế trạm biến áp

- Chống sét và nối đất cho trạm và đường dây tải điện

### Chương 8: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện

- Các đại lượng đặc trưng trong tính toán kinh tế - kỹ thuật đối với các phương án cung cấp điện

- Các hàm mục tiêu - chi phí trong  tính toán thiết kế cung cấp điện

- Các phương pháp so sánh kinh tế - kỹ thuật, các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương án cung cấp điện

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20

Trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo