# KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG

- Tên học phần  	: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG

- Mã học phần	: 3102023053

- Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	: 30 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

  - Thực hành 	:   0 tiết

  - Tự học	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết: Đo lường và mạch điện, Mạng cung cấp điện, Thực tập điện cơ bản

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

  - Có các kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật  chiếu sáng, các công thức tính toán chiếu sáng, các đại lượng quang học, các đặc tính của các thiết bị quang học và các dạng đèn chiếu sáng

  - Có các kiến thức về tính toán chiếu sáng, kiểm tra các loại thiết bị và đèn chiếu sáng, thiết kế được các hệ thống chiếu sáng theo các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng nhất định

  - Nắm vững và khai thác được một số phần mềm tính toán, kiểm tra, đánh giá về chất lượng chiếu sáng, tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng có mặt trên thị trường  hiện nay

  - Hiểu biết một cách cơ bản nhất về các tiêu chuẩn, quy định về chiếu sáng và bảo vệ môi trường do nhà nước Việt Nam và Quốc tế ban hành

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

  - Cung cấp các khái niệm chung về ánh sáng, nguồn sáng, các công thức, đại lượng quang học trong kỹ thuật chiếu sáng, các thiết bị quang học, các dạng đèn chiếu sáng cùng với các đặc tính và ứng dụng của chúng

  - Trình bày các phương pháp tính toán chiếu sáng đối với các hệ thống chiếu sáng khác nhau, phương pháp lựa chọn kiểm tra thiết bị chiếu sáng, giới thiệu một vài tính toán bằng phần mềm tính toán thiết kế chiếu sáng đang được sử dụng rộng rãi hiện nay

  - Giới thiệu về các tiêu chuẩn, quy định về chiếu sáng và bảo vệ môi trường của nhà nước Việt Nam cũng như Quốc tế

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: lý thuyết trên 70%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Dương Lan Hương, Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, NXBĐHQG Tp.HCM, 2011

  - Tài liệu tham khảo

- Lê Văn Doanh (dịch từ bản tiếng Pháp của P. Van de Planque), Kỹ thuật chiếu sáng, NXBKHKT, 1991

- Dương Lan Hương, Trương Quang Đăng Khoa, Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon, NXBĐHQG Tp.HCM, 2008

- ThS. Nguyễn Anh Tăng (chủ biên), Giáo trình cung cấp điện, Tài liệu lưu hành nội bộ của Khoa Điện - Điện Tử trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012

- Tài liệu điện tử tham khảo trên các website: www.webdien.com, www.bkeps.com

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp:lý thuyết trên 70%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Tiểu luận: không

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1: Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 2 | Chương 2: Màu sắc ánh sáng | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 3 | Chương 3: Bóng đèn và thiết bị khởi động | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 4 | Chương 4: Thiết bị chiếu sáng | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 5 | Chương 5: Chiếu sáng trong nhà | 6 | 6 |  | 12 |  |
| 6 | Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 7 | Chương 7: Tính toán mạng điện chiếu sáng | 4 | 4 |  | 8 |  |
|  | Tổng | 30 | 30 |  | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng

  - Khái niệm chung về chiếu sáng

  - Thông lượng bức xạ và phổ bức xạ

  - Vật thu năng lượng bức xạ

  - Thông lượng bức xạ hữu ích

  - Hệ đại lượng hữu ích đánh giá bức xạ cực tím

  - Mắt người – Bộ thu mẫu ánh sáng

  - Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng

  - Các nguồn phát sáng

  - Tiện nghi thị giác

  - Các thiết bị đo ánh sáng

### Chương 2: Màu sắc ánh sáng

- Khái niệm màu sắc của ánh sáng

- Nguồn ánh sáng trắng

- Hệ màu RGB

- Hệ XYZ

- Các đặc tính màu sắc

- Các tính toán về màu sắc trong hệ XYZ

### Chương 3: Bóng đèn và thiết bị khởi động

- Phân loại bóng đèn

- Đèn nung sáng

- Đèn phóng điện

- Đèn LED

- Đèn cảm ứng từ

- Các thiết bị khởi động

- Các mạch đèn huỳnh quang

- Các mạch đèn phóng điện cao áp

### Chương 4: Thiết bị chiếu sáng

- Các định nghĩa và phân loại thiết bị chiếu sáng

- Vai trò và nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng

- Vật liệu kỹ thuật chiếu sáng

- Các yêu tố chính để phân chia thiết bị chiếu sáng

- Hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng

### Chương 5: Chiếu sáng trong nhà

- Nguyên tắc chung về chiếu sáng trong nhà

- Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo

- Các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng

- Nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng

- Các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà

- Tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng

- Kiểm tra chất lượng chiếu sáng trong nhà

- Sử dụng năng lượng điện hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng

### Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời

- Khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời

- Chiếu sáng đường phố

- Chiếu sáng sân vận động thể thao

- Chiếu sáng công trình công cộng

### Chương 7: Tính toán mạng điện chiếu sáng

- Xác định phụ tải chiếu sáng

- Tính toán mạng điện chiếu sáng

- Ứng dụng của một vài phần mềm trong tính toán chiếu sáng

- Ký hiệu và các sơ đồ bản vẽ chiếu sáng

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày     tháng    năm 20

Trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo