# NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM

- Tên học phần  	: NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM

- Mã học phần	: 3102023047

- Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	: 30 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

  - Thực hành 	:   0 tiết

  - Tự học	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện và máy điện (a), Thực tập điện cơ bản (a)

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

  - Nắm bắt một cách đầy đủ và chính xác các kiến thức cơ bản về nhà máy điện và trạm biến áp cũng như vị trí, vai trò, các chế độ làm việc của chúng trong hệ thống điện

  - Đạt được các kiến thức nhất định về tính toán, lựa chọn công suất máy biến áp, tính toán, lựa chọn, kiểm tra các loại thiết bị phân phối điện và các phần tử hệ thống, kiến thức cơ bản về tự dùng và hệ thống tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp

  - Tính toán và lựa chọn được ở mức độ cơ bản nhất về công suất, sơ đồ đấu dây, tổ đấu dây máy biến áp điện lực, lựa chọn và kiểm tra được các loại thiết bị phân phối điện và các phần tử hệ thống như máy cắt, dao cách ly, kháng điện thanh dẫn, thanh góp

  - Hiểu biết đầy đủ về khái niệm tự dùng, hệ thống tự dùng, các tính toán và lựa chọn các thiết bị và nguồn điện tự dùng trong hệ thống điện cũng như về nguyên lý và vận hành của hệ thống SCADA

  - Hiểu biết tổng quát về hệ thống các nhà máy điện và trạm biến áp trong lưới điện quốc gia Việt Nam hiện nay

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

  - Cung cấp các khái niệm cơ bản nhất về nhà máy điện và trạm biến áp cũng như các chế độ làm việc, vị trí và vai trò của chúng trong hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối năng lượng điện

  - Trình bày các phương pháp tính toán, lựa chọn công suất, xác định sơ đồ đấu dây máy biến áp, tính toán, lựa chọn, kiểm tra các loại thiết bị phân phối điện và các phần tử hệ thống nói chung

  - Giới thiệu về hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) cho hệ thống điện

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: lý thuyết trên 70%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc, Trạm và Nhà máy điện, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, NXBĐHQG Tp.HCM, 2011

- PGS TS. Nguyễn Hữu Khái, Giáo trình Nhà máy điện và Trạm biến áp, NXBGDVN, 2011

  - Tài liệu tham khảo

- Ths. Đặng Tuấn Khanh, Tài liệu giảng dạy Nhà máy điện và Trạm biến áp, Bộ Môn Hệ Thống Điện trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2011

- TS. Đào Quang Thạch, TS Phạm Văn Hòa, Phần điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp, NXBKHKT, 2004

- Tài liệu giảng dạy của Khoa Điện Công Nghiệp, Nhà máy điện và Trạm biến áp, ĐH Công Nghiệp Tp.HCM, 2010

- Tài liệu điện tử tham khảo trên các website: www.webdien.com, www.bkeps.com

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp:lý thuyết trên 70%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Tiểu luận: không

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1: Khái quát về nhà máy điện và trạm biến áp - Các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 2 | Chương 2: Máy biến áp điện lực | 6 | 6 |  | 12 |  |
| 3 | Chương 3: Thiết bị điện cao áp và các thành phần dẫn điện | 6 | 6 |  | 12 |  |
| 4 | Chương 4: Sơ đồ nối điện và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp | 6 | 6 |  | 12 |  |
| 5 | Chương 5: Thiết bị phân phối điện | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 6 | Chương 6: Điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 7 | Chương 7: Đo lường, kiểm tra, điều khiển tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 8 | Chương 8: Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) | 2 | 2 |  | 4 |  |
|  | Tổng | 30 | 30 |  | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái quát về nhà máy điện và trạm biến áp - Các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện

  - Giới thiệu về các loại nhà máy điện và trạm biến áp

  - Vị trí, vai trò và các đặc điểm của nhà máy điện và trạm biến áp trong hệ thống điện

  - Quá trình sản xuất điện năng trong nhà máy điện

  - Các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện

  - Các ảnh hưởng của điểm trung tính lên các thông số điện hệ thống

  - Tình hình phát triển của hệ thống điện Việt Nam

### Chương 2: Máy biến áp điện lực

- Khái niệm máy biến áp điện lực

- Tính toán các chế độ nhiệt của máy biến áp

- Khả năng tải và quá tải của máy biến áp

- Các dạng máy biến áp điện lực và sơ đồ đấu dây

- Máy biến áp có cuộn phân chia

- Tính toán và chọn công suất máy biến áp điện lực làm việc trong hệ thống nhà máy điện và trạm

### Chương 3: Thiết bị điện cao áp và các thành phần dẫn điện

- Hồ quang điện

- Máy cắt – Dao cách ly

- Máy biến dòng điện – Máy biến điện áp – Kháng điện

- Tính toán, lựa chọn, bố trí và kiểm tra kháng điện

- Thanh dẫn – Thanh góp

- Dây dẫn và Cáp điện lực

### Chương 4: Sơ đồ nối điện và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp

- Khái niệm chung và yêu cầu của sơ đồ nối điện

- Sơ đồ cấu trúc của nhà máy điện và trạm biến áp

- Các dạng sơ đồ nối điện cơ bản của nhà máy điện và trạm biến áp – Các phương án tính toán kinh tế - kỹ thuật

- Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện của một số nhà máy điện và trạm biến áp ở Việt Nam

- Điện tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp

- Các sơ đồ tự dùng trong các nhà máy điện và trạm biến áp

- Vấn đề tự khởi động của các động cơ tự dùng

### Chương 5: Thiết bị phân phối điện

- Khái niệm chung

- Thiết bị phân phối điện trong nhà

- Thiết bị phân phối điện ngoài trời

### Chương 6: Điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp

- Khái quát về vai trò của điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp

- Các dạng nguồn điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp

- Acqui – Các chế độ làm việc – Sơ đồ làm việc

- Chọn tổ acqui làm việc

### Chương 7: Đo lường, kiểm tra, điều khiển tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp

- Nguyên tắc chung về đo lường, kiểm tra và điều khiển các thiết bị trong nhà máy điện và trạm biến áp

- Các dạng tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp

- Các sơ đồ phân bố dòng điện thao tác

- Sơ đồ kiểm tra và điều khiển từ xa (tín hiệu máy cắt)

### Chương 8: Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA)

- Khái niệm về hệ thống SCADA

- Cấu trúc của hệ thống SCADA

- SCADA trong vận hành hệ thống điện.

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20

Trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo