KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN 18C1 (TUẦN 1/T4)

Câu 1: (2.5 điểm)

Nêu tác hại của dòng điện đối vối cơ thể con người? Các nguyên nhân gây tai nạn điện và các quy tắc chung để phòng tránh tai nạn điện?

Câu 2: (2.5 điểm)

Phân tích và đưa ra biện pháp an toàn khi chạm vào hai dây pha của mạng điện xoay chiều 3 pha 380/220V, biết điện trở cơ thể người là 1.100Ω.

Câu 3: (2.5 điểm)

Trình bày các biện pháp cấp cứu người bị tai nạn bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt, ép tim (xoa bóp tim) ngoài lồng ngực và nêu cách phối hợp hai phương pháp ? Những điểm cần lưu ý khi thực hiện các phương pháp cấp cứu trên?

Câu 4: (2.5 điểm)

Trình bày cách tách nạn nhân ra khỏi phần mang điện khi bị điện giật? Nêu cách xử lý tình huống đối với nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách ra khỏi phần mang điện?