CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Trang bị điện

# Mã môn học: DDT464

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 58 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học khí cụ điện, máy điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng của thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản của mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong  thiết kế, phân tích mạch điện.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập cuối mỗi chương.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở |  | 2 |  |  |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra |  | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha | 25 | 24 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc |  | 18 |  |  |
|  | - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay |  | 4 |  |  |
|  | - Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha |  | 9 |  |  |
|  | - Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm |  | 3 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn |  | 6 |  |  |
|  | - Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn |  | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều | 12 | 12 |  | 1 |
|  | - Mạch khởi động động cơ điện một chiều |  | 5 |  |  |
|  | - Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều |  | 3 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều |  | 4 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều |  | 3 |  |  |
|  | Chương 4: Các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn | 19 | 18 |  |  |
|  | 4.1 Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ |  | 3 |  |  |
|  | 4.2 Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm |  | 2 |  |  |
|  | 4.3 Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần |  | 3 |  |  |
|  | 4.4 Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng |  | 3 |  |  |
|  | 4.5 Mạch điện điều khiển hệ thống băng tải (có ba động cơ) |  | 3 |  |  |
|  | 4.6 Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc tuần tự, luân phiên |  | 4 |  |  |
|  | Tổng | 60 | 58 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện

Nội dung:

  - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Khái niệm

- Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

  - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

- Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra

- Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 	Thời gian: 25 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha;

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

Nội dung:

  - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay

- Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

  - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn

    - Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian

    - Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

    - Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

Chương 3:  Điều khiển động cơ điện một chiều 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều;

- Trình bày được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.

Nội dung:

  - Mạch khởi động động cơ điện một chiều

    - Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều

    - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều

  - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

    - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông

    - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

  - Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều

Chương 4:  Các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn 	Thời gian: 19 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu được sơ đồ mạch trang bị điện cơ bản;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch trang bị điện cơ bản;

- Phân tích được hư hỏng của các mạch trang bị điện cơ bản.

Nội dung:

4.1 Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

4.2 Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm

4.3 Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần

4.4 Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng

4.5 Mạch điện điều khiển hệ thống băng tải (có ba động cơ)

4.6 Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc tuần tự, luân phiên

- Điều kiện thực hiện học phần:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng trang bị điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Giáo trình trang bị điện

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng của thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

  - Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn;

- Giải thích được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc, tự giác trong học tập để tiếp thu các kiến thức, hình thành kỹ năng về trang bị điện cơ bản

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rotor lồng sóc, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

- Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

- Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

- John M. Nadon, Bert J. Gelmine, EdwardD. McLaughlin – Industrial Electricity. 1994