ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: M ÁY ĐIỆN

Lớp :  16CĐ- ĐCN   Khoá : 16CĐ

Họ và tên giảng viên :    L Ê THẾ HUÂN

Năm học:    2017-2018

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.01 | Thời gian thực hiện:.3 tiết Tên chương: Chương 1: Máy Biến Áp .............................................................................. Thực hiện ngày...6&8&10...tháng.9..năm.2017.. |
| --- | --- |

Tên bài: 		ĐẠI CƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

Giúp sinh viên hiểu biết cơ bản về máy biến áp, cụ thể:

+ Định nghĩa và ý nghĩa các thông số cơ bản máy biến áp.

+  Cấu tạo và ứng dụng trong thực tế.

+  Nguyên lý làm việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

_ Nhận biết và hiểu được cơ bản về máy biến áp: Ý nghĩa, cấu tạo, ứng dụng và giải thích được nguyên lý làm việc.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV trả lời | 5’ |
| 2 I II III IV | Giảng bài mới Định nghĩa và các thông số định mức cơ bản của máy biến áp 1) Định nghĩa 2) Các thông số định mức cơ bản của máy biến áp . 3) Ứng dụng Cấu tạo máy biến áp 1) Lõi thép 2) Dây quấn 3) Các bộ phận khác Nguyên lý làm việc của máy biến áp Sơ đồ thay thế máy biến áp 1) Các phương trình điện áp và sức từ động 2) Sơ đồ thay thế | GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại kiến thức cơ bản về từ trường. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.3 tháng 9.năm.17. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.02 | Thời gian thực hiện:.3 tiết Tên chương: Chương 1: Máy Biến Áp .............................................................................. Thực hiện ngày..13&15&17..tháng.9..năm.2017... |
| --- | --- |

Tên bài: 	CHẾ ĐỘ CÓ TẢI MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

+ Giải thích sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

+ Tính tổn hao và hiệu suất máy biến áp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được nguyên nhân sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

+ Tính được tổn hao và hiệu suất máy biến áp

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV trả lời | 5’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Hệ số tải của máy biến áp Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải_ Đường đặc tính ngoài 1) Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải 2) Đường đặc tính ngoài Tổn hao và hiệu suất máy biến áp_giản đồ năng lượng máy biến áp | GV: Thuyết trình, phát vấn. GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.10.tháng 9.năm.17.. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.03 | Thời gian thực hiện:3 tiết Tên chương: Chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày.20&22&24..tháng.9...năm..2017... |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

Mục tiêu của bài:

Giúp người học hiểu biết cơ bản về :

+ Ý nghĩa tổ nối dây máy biến áp 3 pha và vẽ sơ đồ vec tơ tổ nối dây.

+ Ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Vẽ được sơ đồ vec tơ tổ nối dây, từ đó xác định được tổ nối dây.

+ Hiểu được cơ bản về ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV trả lời | 5’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Khái quát máy biến áp 3 pha 1) Phân loại - Các kiểu nối dây 3) Hệ số biến áp Tổ nối dây máy biến áp 3 pha - Định nghĩa 2) Xác định tổ nối dây Điều kiện để các máy biến áp làm việc song song 1) Với máy biến áp 1 pha 2) Với máy biến áp 3 pha | GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Hướng dẫn vẽ sơ đồ vec tơ điện áp để xác định tổ nối dây. Chú ý thứ tự pha khi vẽ sơ đồ vec tơ điện áp 3 pha Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.17 tháng 9.năm.17.. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.4 | Thời gian thực hiện:.3 tiết Tên chương: Chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày..27&29&1/10..tháng.9..năm.2017.. |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT

Mục tiêu của bài:

Giúp người học hiểu biết cơ bản về máy biến áp đặc biệt, cụ thể :

+ Cấu tạo máy biến áp đặc biệt (so sánh với máy biến áp điện lực dạng cách ly).

+ Nguyên tắc hoạt động và ứng dụng máy biến áp đặc biệt.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Biết được cấu tạo máy biến áp đặc biệt  .

+ Hiểu được cơ bản về nguyên tắc hoạt động và ứng dụng máy biến áp đặc biệt

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Máy biến áp tự ngẫu Máy biến áp đo lường - Máy biến điện áp 2) Máy biến dòng Máy biến áp hàn hồ quang | GV: Thuyết trình, phát vấn. Đặt vấn đề: truyền tải năng lượng qua máy biến áp tự ngẫu. Nhấn mạnh vể mặt kinh tế và mặt an toàn so với máy biến áp cách ly. Chú ý máy tự ngẫu chỉ thật sự kinh tế hơn khi U1 và U2 không chênh lệch nhiều GV: Thuyết trình, phát vấn. Đặt vấn đề: khó khăn trong việc đo U,I có giá trị lớn từ đó thấy được ưu điểm cùa các máy biến áp đo lường. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt nội dung bài giảng | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | . GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.25 tháng 9..năm.17. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 5 | Thời gian thực hiện:.3 tiết Tên chương: Chương 2: Máy Điện Không Đồng Bộ Thực hiện ngày..4&6&8..tháng.10..năm.2017... |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Giúp người học hiểu biết một số kiến thức cơ bản về máy điện không đồng bộ, cụ thể :

+ Cấu tạo máy điện không đồng bộ và những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

+ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ.

+ Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Biết được cấu tạo máy điện không đồng bộ.

+ Hiểu được ý nghĩa những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

+ Giải thích được nguyên tắc tạo từ trường quay và nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III IV | Giảng bài mới Khái niệm chung Cấu tạo - Stato (phần tĩnh) 2) Roto (phần động) Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ - Từ trường đập mạch - Từ trường quay 3 pha Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn. GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt bài giảng | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày..3.tháng 10.năm.17. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.6 | Thời gian thực hiện:.3 tiết Tên chương: Chương 2: Máy Điện Không Đồng Bộ Thực hiện ngày..11&13&15..tháng.10..năm..2017.. |
| --- | --- |

Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

+ Giải thích khái quát những phương trình điện từ liên quan đến mô hình toán của ĐC KĐB.

+ Trình bày biểu thức tính momen quay động cơ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được ý nghĩa mô hình toán ĐC KĐB.

+ Hiểu được ý nghĩa biểu thức tính momen quay.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..2’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Mô hình toán của ĐC KĐB 1) Phương trình điện áp dây quấn stato 2) Phương trình điện áp dây quấn roto 3) Phương trình sức từ động Sơ đồ mạch điện thay thế Momen quay động cơ | GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. _ Giải thích ý nghĩa các thông số của biểu thức tính momen quay. _ Nhấn mạnh ý nghĩa đặc tuyến cơ và các điểm đặc biệt trên đặc tuyến. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày9 tháng 10..năm.17.. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.7 | Thời gian thực hiện:.4 tiết Tên chương: Chương 2: Máy Điện Không Đồng Bộ Thực hiện ngày..18&20&22...tháng..10.năm.2017.. |
| --- | --- |

Tên bài: 	MỞ MÁY_ ĐIỂU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày các phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được các phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II | Giảng bài mới Mở máy động cơ không đồng bộ 1) Khái quát 2) Các phương pháp mở máy gián tiếp ĐC roto lồng sóc a) Nối tiếp điện kháng hoặc điện trở b) Dùng máy biến áp tự ngẫu c) Đổi nối Y_Δ 3) Phương pháp mở máy ĐC roto dây quấn 4) Động cơ có đặc tính mở máy tốt Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 1) Điều chỉnh U 2) Điều chỉnh f 3) Thay đổi p 4) Điều chỉnh R phụ nối tiếp mạch roto dây quấn Bài tập | GV: Thuyết trình, phát vấn. Nhấn mạnh sự thay đổi Imm và Mmm trong mỗi phương pháp mở máy gián tiếp. Lưu ý: Mmm> Mcbđ và điều kiện áp dụng đổi nối Y_ Đặt vấn đề: lựa chọn phương pháp mở máy thích hợp. Nhấn mạnh ưu điểm phương pháp mở máy ĐC roto dây quấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 161’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.14.tháng .10.năm.17.. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:..8 | Thời gian thực hiện:.4 tiết Tên chương: Chương 2: Máy Điện Không Đồng Bộ Thực hiện ngày.25&27&29..tháng.10..năm.2017.... |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mục tiêu của bài:

Giúp ngườihọc hiểu biết một số kiến thức cơ bản về động cơ điện không đồng bộ một pha, cụ thể :

+ Kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

+ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong động cơ điện không đồng bộ một pha.

+ Sử dụng động cơ không đồng bộ ba pha vào nguồn điện một pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Biết được kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

+ Hiểu được nguyên tắc tạo từ trường quay  .

+Hiểu được cách sử dụng ĐC ba pha vào nguồn 1pha, tính và chọn được thông số tụ điện phù hợp cho mỗi trường hợp.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III IV | Giảng bài mới Đại cương Nguyên tắc hoạt động Các loại ĐC KĐB một pha 1) Động cơ mở máy bẳng R 2) Động cơ sử dụng tụ điện a) Dùng Cmm b) Dùng Clv c) Dùng Cmm và Clv 3) Động cơ có vòng ngắn mạch Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng nguồn một pha 1) Khái quát 2) Sơ đồ mạch điện 3) Tính Clv, Cmm, Uc. | GV: Thuyết trình, phát vấn. GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Lưu ý: đặc tính mở máy, cos và hiệu suất của mỗi loại. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 161’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.23.tháng 10..năm.17. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số 9 | Thời gian thực hiện: 3 tiết. Tên chương:...Máy điện đồng bộ .............................................................................. Thực hiện ngày..1&3&5...tháng.11..năm.2017.. |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Giúp người học hiểu biết một số kiến thức cơ bản về máy điện đồng bộ, cụ thể :

+ Cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ .

+ Nguyên lý làm việc máy phát đồng bộ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Biết được cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ.

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III IV V | Giảng bài mới Đại cương 1) Phân loại 2) Cấu tạo a) Stato b) Roto Các giá trị định mức Nguyên lý làm việc máy phát điện đồng bộ Từ trường trong máy phát đồng bộ 1) Phản ứng phần ứng 2) Ảnh hưởng từ trường phần ứng a) Trường hợp tải thuần R b) Trường hợp tải thuần L c) Trường hợp tải thuần C d) Trường hợp tải bất kỳ Quan hệ điện từ | GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ....................................... | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.28.tháng 10..năm.17.. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.10 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương:..Máy điện ĐB .............................................................................. Thực hiện ngày....8&10&12..tháng.11.năm.2017.. |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC SONG SONG

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày một số phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ .

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được một số phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II | Giảng bài mới Ý nghĩa của việc hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ 1) Lợi ích khi các máy phát làm việc song song 2) Điều kiện để hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ Một số phương pháp hòa đồng bộ 1) Hòa đồng bộ kiểu ánh sáng a) Kiểu nối tối b) Kiểu ánh sang quay 2) Phương pháp tự đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.5..tháng 11.năm.17. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.11 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương:.Máy điện ĐB..... .............................................................................. Thực hiện ngày.15&17&19...tháng..11..năm.2017... |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐỘNG CƠ VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đồng bộ.

+ Trình bày nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của máy bù đồng bộ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đồng bộ

+ Hiểu được nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của máy bù đồng bộ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II | Giảng bài mới Động cơ đồng bộ 1) Cấu tạo 2) Nguyên lý làm việc 3) Mở máy động cơ 4) Phương trình điện áp và đồ thị vec tơ 5) Điều chỉnh cos động cơ đồng bộ Máy bù đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn. Nhấn mạnh: _ ĐC ĐB không tự mở máy. _ Điều chỉnh dòng kích từ Q thay đổi cos thay đổi. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.12.tháng 11.năm.17. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.12 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương:..... MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU.. .............................................................................. Thực hiện ngày..22&24&26...tháng.11..năm.2017... |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết một số kiến thức cơ bản về máy điện không đồng bộ, cụ thể :

+ Cấu tạo máy điện một chiều

+ Nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Biết được cấu tạo máy điện một chiều.

+ Giải thích được nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III IV | Giảng bài mới Khái niệm chung Cấu tạo - Stato (phần tĩnh) 2) Roto (phần động) Nguyên lý làm việc của máy phát một chiều 1) Nguyên lý làm việc 2) Phân loại Nguyên lý làm việc động cơ một chiều 1) Nguyên lý làm việc 2) Phân loại | GV: Thuyết trình, phát vấn. GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 5' |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.19.tháng 11.năm.17. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.13 | Thời gian thực hiện:.3 tiết Tên chương:.... MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU.. .............................................................................. Thực hiện ngày..29&1&3/12..tháng..11.năm.2017... |
| --- | --- |

Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

+ Giải thích sự hình thành, hậu quả và biện pháp khắc phục phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều.

+ Trình bày biểu thức tính sđđ phần ứng.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được bản chất phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục.

+ Hiểu được ý nghĩa biểu thức tính sđđ phần ứng.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Từ trường và phản ứng phần ứng máy điện một chiều 1) Từ trường phần ứng 2) Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều a) Khái quát b) Hậu quả c) Biện pháp khắc phục Tia lửa điện và biện pháp khắc phục 1) Nguyên nhân 2) Biện pháp khắc phục Sức điện động phần ứng | GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.26..tháng 11.năm.17.. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện:.3 tiết Tên chương:... MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU... .............................................................................. Thực hiện ngày.6&8&10..tháng.12..năm.2017. |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày đặc điểm các loại máy phát điện một chiều và ứng dụng mỗi loại .

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Phân biệt được các loại máy phát điện môt chiều.

+ Hiểu được đặc tính làm việc của mỗi loại máy phát điện và ứng dụng.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III IV V | Giảng bài mới Phân loại 1) Máy phát kích từ độc lập 2) Máy phát kích từ song song 3) Máy phát kích từ nối tiếp 4) Máy phát kích từ hỗn hợp Máy phát kích từ độc lập Máy phát kích từ song song Máy phát kích từ nối tiếp Máy phát kích từ hỗn hợp | GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 123’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.4.tháng 12.năm..17 Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.15 | Thời gian thực hiện:4 tiết Tên chương:.. MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU... .............................................................................. Thực hiện ngày.13&15&17..tháng.12..năm.2017... |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày đặc điểm các loại động cơ điện một chiều.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ.

+ Hiểu được đặc tính làm việc của mỗi loại động cơ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:. 2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt câu hỏi | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III IV V VI VII | Giảng bài mới Phân loại 1) Động cơ kích từ độc lập 2) Động cơ kích từ song song 3) Động cơ kích từ nối tiếp 4) Động cơ kích từ hỗn hợp Mở máy động cơ 1) Khái quát 2) Các phương pháp mở máy Điều chỉnh tốc độ 1) Khái quát 2) Các phương pháp điều chỉnh Động cơ kích từ song song 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ kích từ nối tiếp 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ kích từ hỗn hợp 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ vạn năng | GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 163’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | GV tóm tắt nội dung bài giảng. | SV: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện, Nguyễn Thế Kiệt, CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày10.tháng 12..năm.17.. Giảng viên |