| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 01/10 – 06/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. I. 1. 2. 3. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cầu chì. Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn Bài tập ứng dụng | # GV diễn giảng, trình bày về cầu chì. GV hướng dẫn | SV lắng nghe, ghi chép SV giải bài tập | 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018 Giảng viên (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 08/10 – 13/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle điện từ Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn Rơle dòng điện Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn | # GV diễn giảng, trình bày về Rơle điện từ. # GV diễn giảng, trình bày về Rơle dòng điện. | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 15’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018 Giảng viên (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |

| Giáo án số:07 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 15/10 – 20/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. IV. 1. 2. 3. V. 1. 2. 3. 4. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle điện áp Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn Rơle nhiệt Phân loại Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn | GV diễn giảng, trình bày về Rơle điện áp. GV diễn giảng, trình bày về Rơle điện áp. | SV lắng nghe, ghi chép GV diễn giảng, trình bày về Rơle điện áp. | 15’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018 Giảng viên (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |

| Giáo án số:08 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 22/10 – 27/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. VI. 1. 2. 3. 4. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Thiết bị chống dòng rò Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn | # GV diễn giảng, trình bày về cầu chì. GV hướng dẫn | SV lắng nghe, ghi chép SV giải bài tập | 20’ 20’ 20’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018 Giảng viên (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |