| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 26/11 – 01/12/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. I. 1. 2. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha | GV diễn giảng mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha | SV lắng nghe | 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 03/12 – 08/12/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. II. 1. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | GV diễn giảng Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | SV lắng nghe, ghi chép | 75’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |

| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:15 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 10/12 – 15/12/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. II. 2. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | GV diễn giảng mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | SV lắng nghe, ghi chép | 75’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |

| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |