| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày 08/10 – 13/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên. |  | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2 I. II. III 1. 2. 3. 4. IV 1. 2. 3. 4. V 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện Cấu trúc mạch điện Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện Dòng điện Điện áp Công suất Điện năng Phần tử nguồn Nguồn áp độc lập Nguồn dòng độc lập Nguồn áp phụ thuộc Nguồn dòng phụ thuộc Phần tử tải của mạch điện Điện trở – Định luật Ohm Điện cảm – Hiện tượng tự cảm Tụ điện – Hiện tượng nạp điện |  | GV thuyết trình về khái niệm mạch điện. GV thuyết trình GV thuyết trình GV thuyết trình về khái niệm phần tử nguồn và tải. GV thuyết trình |  |  | SV lắng nghe SV ghi nhận SV lắng nghe SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận SV ghi chép | 20’ 10’ 20’ 40’ 30’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính |  | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5 phút |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 1 |  |  |  | 3 phút |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |  |  |  |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày 15/10 – 20/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2 VI 1. 2. VII 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Các định luật cơ bản của mạch điện Định luật Kirchhoff 1 Định luật Kirchhoff 2 Các phương pháp biến đổi tương đương Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp Điện trở đấu song song và cầu phân dòng Biến đổi điện trở từ dạng Y sang và nguợc lại |  | GV trình bày định luật cơ bản của mạch điện. GV diễn giảng |  | SV lắng nghe. SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi chép | 25’ 25’ 30’ 20’ 20’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5phút |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 1 |  |  | 3 phút |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |  |  |