| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện : 18 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 08/10 – 13/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. I. 1. 2. 3. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin Biểu thức tức thời So sánh góc pha- độ lệch pha Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp Tổng hợp hai tín hiệu hình sin | # GV diễn giảng về dòng điện xoay chiều hình sin |  |  | SV lắng nghe SV ghi chép | 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện : 18 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 15/10 – 20/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. II. 1. 2. 3. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch điện hình sin đơn giản Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung Mạch điện hình sin với các phần tử R, L, C ghép nối tiếp Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử R, L, C mắc nối tiếp | # GV diễn giảng về mạch điện xoay chiều hình sin GV diễn giảng về mạch điện xoay chiều cơ bản |  |  | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 35’ 35’ 35’ 35’ 25’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện : 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 22/10 – 27/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. III. IV V. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Nguyên lý bảo toàn công suất Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song Điều chỉnh hệ số công suất của phụ tải | GV diễn giảng về nguyên lý bảo toàn công suất GV diễn giảng GV diễn giảng |  |  | SV lắng nghe SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 55’ 50’ 60’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện : 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 08/10 – 13/10/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. VI. 1. 2. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức Tổng trở phức Công suất phức Bài tập | # GV diễn giảng GV hướng dẫn |  |  | SV lắng nghe, ghi chép SV làm bài | 50’ 40’ 90’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |

| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện : 18 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 05/11 – 15/11/2018 |
| --- | --- |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. VII 1. 2. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức Truyền công suất cực đại Bài tập | # GV diễn giảng # GV diễn giảng GV hướng dẫn |  |  | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép SV làm bài. | 35’ 40’ 90’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Quách Minh Thử |  |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |