ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

Lớp : 17C 1 –ĐĐT 1,2   Khoá :17

Họ và tên giảng viên : Nguyễn Minh Đức Cường

Năm học: 2018 - 2019

Quyển số:.......

|  | Giáo án số:01; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN Thực hiện ngày 03 – 08 tháng 09 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được các kiến thức về kỹ thuật lắp đặt điện. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Xem video; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc xem video thi công lắp đặt điện công trình; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện - Các kí hiệu thường sử dụng trong kỹ thuật lắp đặt điện - Các công thức thường sử dụng để tính toán - Các quy chuẩn vật tư, thiết bị dùng trong kỹ thuật lắp đặt điện; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 20 phút 20 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, TCVN. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường. Giáo án số:02; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG Thực hiện ngày 10 – 15 tháng 09 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được kỹ thuật lắp đặt đường dây trên không và dự trù vật tư lắp đặt Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Ví trí dây điện đi trong các công trình; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về vị trí đi dây trong thực tế; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Các định nghĩa. - Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt đường dây trên không. - Dự trù vật tư lắp đặt; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 30 phút 30 phú. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, TCVN.. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2108 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường. Giáo án số:03; Thời gian thực hiện:3 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG Thực hiện ngày 17 – 29 tháng 09 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:Trình bày được kỹ thuật lắp đặt và chọn đồ nghề lắp đặt Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn, bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Chỉ tiêu kỹ thuật khi thi công; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại yêu cầu kỹ thuật khi thi công; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Đồ nghề thi công lắp đặt. - Kỹ thuật lắp đặt đường dây. - Vận hành đường dây; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 4 phút 45 phút 25 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, TCVN. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường. Giáo án số:04; Thời gian thực hiện:1 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN Thực hiện ngày 24 – 29 tháng 09 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày thông số và phạm vi áp dụng của cáp điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Dây và cáp điện; Dẫn nhập vào bài học bằng cách đặt câu hỏi làm thế nào để phân biệt dây điện và cáp điện; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Đặc tính của cáp điện. - Cách điện của cáp điện. - Bảo vệ cáp điện.; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Hình ảnh minh họa; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 10 phút 5 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, TCVN. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường. Giáo án số:05; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN Thực hiện ngày 1 – 6 tháng 10 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán lựa chọn tiết diện cáp và trình bày được các khái niệm chung về lắp đặt cáp Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Chọn cáp theo dòng điện; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại từ công suất ra dòng và từ dòng ra cáp; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Tính toán và chọn cáp theo điều kiện phát nóng cho phép. - Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt cáp.; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính toán Cho ví dụ và hướng dẫn tính toán; Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên; 34 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường. Giáo án số:06; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN Thực hiện ngày 8 - 13 tháng 10 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày các phương pháp lắp đặt cáp trong mạng điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Vị trí lắp đặt cáp trong thực tế; Dẫn nhập vào bài học thông qua các hình ảnh về vị trí cáp; Quan sát và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Lắp cáp trên không. - Lắp cáp trên tường. - Lắp cáp trong tường - Lắp cáp trong đất; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giả; Quan sát và lắng nghe; 10 phút 20 phút 20 phút 14 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường. Giáo án số:07; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN Thực hiện ngày 15 – 20 tháng 10 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày các phương pháp đưa cáp vào vận hành. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Nhắc lại phương pháp lắp cáp; Dẫn nhập vào bài học thông qua phương pháp lắp cáp và tiết diện cáp; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới 1.Đưa cáp vào vận hành - Các hư hỏng và biện pháp khắc phục; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi; 32 phút 32 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, TCVN. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường. Giáo án số:08; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN DÂN DỤNG Thực hiện ngày 22 - 27 tháng 10 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được khái quát về mạng điện dân dụng Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Mạng điện sinh hoạt đang sử dụng; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về điện áp của mạng điện nhà; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Khái quát điện dân dụng - Phụ tải điện dân dụng; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi; 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, TCVN.. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường. |
| --- | --- |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN DÂN DỤNG Thực hiện ngày 29/10 – 03 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được các loại sơ đồ điện trong mạng điện dân dụng

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Xem sơ đồ thi công công trình điện | Dẫn nhập vào bài học thông qua bản vẽ thi công công trình điện | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Sơ đồ nguyên lý - Sơ đồ đơn tuyến - Sơ đồ đi dây | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 20 phút 24 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường |
| Giáo án số:10 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN DÂN DỤNG Thực hiện ngày 05 – 10 tháng 11 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Đọc hiểu các bản vẽ thi công công trình thực tế

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Bản vẽ nhà ở, bản vẽ chung cư | Dẫn nhập vào bài học thông qua giới thiệu các bản vẽ | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Đọc bản vẽ nhà riêng lẽ cấp 4, cấp 3, cấp 2. - Đọc bản vẽ biệt thự. - Đọc bản vẽ chung cư cao tầng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 34 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện,TCVN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường |
| Giáo án số:11 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN DÂN DỤNG Thực hiện ngày 12 – 17 tháng 10 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Đọc hiểu một số sơ đồ thiết bị điện  dân dụng

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hoạt động của tủ lạnh, máy lạnh, thiết bị nhiệt. | Dẫn nhập vào bài học thông qua câu hỏi về sự hoạt động của một số thiết bị điện dân dụng | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Sơ đồ quạt điện, máy bơm. - Sơ đồ tủ lạnh, máy lạnh - Sơ đồ thiết bị nhiệt | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 24 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 11 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường |
| Giáo án số:12 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP. Thực hiện ngày 19 – 24 tháng 11 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày khái quát mạng điện công nghiệp

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đăt điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu mạng điện xí nghiệp | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại điện áp mạng điện xí nghiệp | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Khái quát mạng điện công nghiệp. - Yêu cầu lắp đặt điện công nghiệp | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Lắng nghe | 30 phút 34 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường |
| Giáo án số:13 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Thực hiện ngày 26/11 – 2 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phân tích các mạch điện công nghiệp

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Sơ đồ điện 3 pha 380V | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ điện 3 pha 380V | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Phân tích sơ đồ nguyên lý - Phân tích sơ đồ thực hành | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Đọc và phân tích sơ đồ theo sự hướng dẫn của giảng viên | 34 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường |
| Giáo án số:14 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Thực hiện ngày 3 – 08 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: lựa chọn khả năng lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt điện công nghiệp

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Phương pháp lắp đặt điện công nghiệp | Dẫn nhập vào bài học bằng việc nhắc lạị các sơ đồ điện 380V | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Phân tích lựa chọn khả năng lắp đặt - Hướng dẫn lắp đặt điện công nghiệp | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi Phân tích theo sự hướng dẫn của giảng viên | 64 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 12 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường |
| Giáo án số:15 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Thực hiện ngày 10 – 15 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: thiết kế và lắp đặt mạng điện công nghiệp

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Quy trình lắp đặt điện | Dẫn nhập vào bài học thông qua quy trình lắp đặt điện | Xem video và trả lời câu hỏi của gv | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Phương pháp lắp đặt cáp điện công nghiệp. - Thiết kế điện công nghiệp | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 34 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2018 Giảng viên Nguyễn Minh Đức Cường |