ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG

Lớp : 16CĐ –ĐCN 1,2,3 Khoá :16CĐ

Họ và tên giảng viên : Nguyễn Minh Đức Cường

Năm học:2018 - 2019

Quyển số:.......

|  | Giáo án số:01; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực hiện ngày 03 – 08 tháng 09 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Giaûi thích ñöôïc phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän. Thöïc hieän quy ñoåi ñöôïc momen caûn, löïc caûn, momen quaùn tính veà truïc ñoäng cô. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyeàn ñoäng ñieän, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Xem video; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc xem video các băng tải sản xuất trong nhà máy.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I.Khaùi nieäm chung veà heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän: Ñònh nghóa Caáu truùc Phaân loaïi heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän II. khái niệm đặc tính cơ của động cơ điện và của máy sản xuất. III. phương trình chuyển động của hệ truyền động điện. IV. quy đổi momen về trục động cơ; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 20 phút 20 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG. Giáo án số:02; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện ngày 10 – 15 tháng 09 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: giải thích đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ song song và kích từ độc lập Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Biến đổi cơ năng thành điện năng; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về máy điện; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập 1. Thành lập phương trình đặc tính cơ. 2. Đặc tính cơ tự nhiên 3. Đặc tính cơ nhân tạo; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 20 phút 20 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG. Giáo án số:03; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện ngày 17 – 22 tháng 09 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:Trình bày các tham số ảnh hưởng đặc tính cơ Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn, bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Tốc độ động cơ có thể thay đổi bằng cách nào; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại phương trình đặc tính cơ và từ đó thay đổi tốc độ; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới II. Các tham số ảnh hưởng đến đặc tính cơ - Điện áp phần ứng. - Điện trở thêm vào phần ứng. - Thay đổi từ thông; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 4 phút 25 phút 20 phút 25 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG. Giáo án số:04; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện ngày 24 – 29 tháng 09 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày và tính toán các tham số của các quá trình hãm động cơ Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Dừng nhanh động cơ; Dẫn nhập vào bài học bằng cách đặt câu hỏi làm thế nào để dừng nhanh động cơ mà không có quán tính.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới III.Các trạng thái hãm của động cơ 1.Hãm tái sinh 2.Hãm động năng 3.Hãm ngược; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính toán Cho ví dụ tính điện trở hãm; Quan sát và lắng nghe Vẽ sơ đồ Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát Lắng nghe; 14 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG. Giáo án số:05; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện ngày 01 – 06 tháng 10 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thành lập đặc tính cơ của động cơ kích từ nối tiếp và động cơ không đồng bộ. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Gợi ý động cơ DC có phần ứng và phần kích từ ghép nối tiếp; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các loại động cơ DC; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Động cơ DC kích từ nối tiếp II.Động cơ không đồng bộ. 1.Sơ đồthay thế 2. Phương trình đặc tính cơ; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính toán Cho ví dụ và hướng dẫn tính toán; Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên; 4 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG. Giáo án số:06; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực hiện ngày 8 - 13 tháng 10 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hệ truyền động điện cũng như những vấn đề liên quan đến điều chỉnh tốc độ Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Tại sao các băng tải lại chuyển động với tốc độ khác nhau; Dẫn nhập vào bài học thông qua các video về sự hoạt động của băng tải; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Khái quát - Những vấn đề chung khi điều chỉnh tốc độ. - Các tiêu chí đánh giá chất lượng điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giả; Quan sát và lắng nghe; 4 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG. Giáo án số:07; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực hiện ngày 15 – 20 tháng 10 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ DC Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Nhắc lại phương trình đặc tính cơ; Dẫn nhập vào bài học thông qua phương trình đặc tính cơ; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới 1.Điều chỉnh phần ứng 2.Điều chỉnh kích từ; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi; 4 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG. Giáo án số:08; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực hiện ngày 22 – 27 tháng 10 năm 2018. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Sự phát triển của điện tử công suất; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về linh kiện điện tử công suất; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Thay đổi điện áp - Điều chỉnh tần số - Thay đổi số đôi cực - Thêm điện trở vào stator - Thêm điện trở vào rotor; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi; 4 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG. |
| --- | --- |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực hiện ngày 29 / 10 – 03 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện và các đặc tính của hệ truyền động điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Xem video các hệ truyền động | Dẫn nhập vào bài học thông qua hình ảnh thật tế của các hệ truyền động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Hệ máy phát – động cơ. - Hệ chỉnh lưu – động cơ. - Hệ xung áp – động cơ. | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 4 phút 30 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:10 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện ngày 05 – 10 tháng 11 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày quá trình phát nóng – nguội lạnh của động cơ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Động cơ điện hoạt động sẽ phát nóng | Dẫn nhập vào bài học bằng câu hỏi về sự phát nóng khi động cơ hoạt động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới 1.Phát nóng 2. Nguội lạnh 3. Nhiệt sai | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 34 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:11 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện ngày 12 – 17 tháng 11 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: các chế độ làm việc của động cơ điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hoạt động của băng tải, cần trục, thang máy | Dẫn nhập vào bài học thông qua câu hỏi về sự hoạt động của một số cơ cấu truyền động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Chế độ dài hạn - Chế độ ngắn hạn - Chế độ ngắn hạn lặp lại | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 4 phút 30 phút 40 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:12 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện ngày 19 – 24 tháng 11 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phân tích, vẽ đồ thị phụ tải điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Các loại công suất điện | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các loại công suất điện thay đổi theo thời gian | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Đồ thị phụ tải không đổi. - Đồ thị phụ tải thay đổi - Phụ tải công suất biến đổi theo giây | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Lắng nghe | 20 phút 20 phút 24 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:13 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG Thực hiện ngày 26/ 11 – 01 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phân tích các mạch ứng dụng của tời, thang máy, cần trục

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vận chuyển người hay hàng hóa | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ vận chuyển người lên tòa nhà cao tầng | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Phân tích sơ đồ truyền động của tời. - Phân tích sơ đồ truyền động của thang máy. - Phân tích sơ đồ truyền động của cần trục | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Đọc và phân tích sơ đồ theo sự hướng dẫn của giảng viên | 64 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:14 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG Thực hiện ngày 03 – 08 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phân tích sơ đồ truyền động điện của máy dệt và máy nghiền xi măng

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Nhắc lại chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay | Dẫn nhập vào bài học bằng việc nhắc lại chuyển động đã học trong chương 1. | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Phân tích sơ đồ truyền động của máy dệt. - Phân tích sơ đồ truyền động của máy nghiền xi măng. | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi Phân tích sơ đồ theo sự hướng dẫn của giảng viên | 64 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:15 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG Thực hiện ngày 10 – 15 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phân tích sơ đồ truyền động điện của máy xay bột giấy và máy cán thép

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình truyền động điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Quá trình sản xuất thép | Dẫn nhập vào bài học thông qua video chế tạo sắt thép | Xem video và trả lời câu hỏi của gv | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới - Phân tích sơ đồ máy xay bột giấy. - Phân tích sơ đồ máy cán thép | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 64 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |