ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG

Lớp : 16CĐ –ĐCN 1,2   Khoá :16CĐ

Họ và tên giảng viên : Nguyễn Minh Đức Cường

Năm học: 2018 - 2019

Quyển số:.......

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: Chiếu sáng trong nhà Thực hiện ngày 29/ 10 – 03 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học được trang bị kiến thức về các nguyên tắc chung về chiếu sáng trong nhà, các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo, các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Xem video các hệ truyền động | Dẫn nhập vào bài học thông qua hình ảnh thật tế của các hệ truyền động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Nguyên tắc chung về chiếu sáng trong nhà 1. Các nguyên tắc chiếu sáng trong nhà 2. Các tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà 3.Các tham số và tham chiếu TCVN về thiết kế chiếu sáng trong nhà. II. Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo 1.Các nguyên tắc chiếu sáng nhân tạo III. Các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng - Về thiết kế - Về bố trí lắp đặt - Về phân bố ánh sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 20 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2018 Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:10 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ Thực hiện ngày 05 – 10 tháng 11 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng, các phương pháp tính toán chiếu sáng, tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Động cơ điện hoạt động sẽ phát nóng | Dẫn nhập vào bài học bằng câu hỏi về sự phát nóng khi động cơ hoạt động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Chiếu sáng nhà ở nơi công cộng 1. Nguyên tắc chung. 2. Chọn thiết kế tối ưu. 3. Chọn thiết bị chiếu sáng phù hợp thỏa yêu cầu kinh tế - kỹ thuật II. Chiếu sáng nhà máy, khu công nghiệp 1. Nguyên tắc chung. 2. Chọn thiết kế tối ưu. 3. Chọn thiết bị chiếu sáng phù hợp thỏa yêu cầu kinh tế - kỹ thuật | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 30 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018 Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:11 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ Thực hiện ngày 12 – 17 tháng 11 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng, các phương pháp tính toán chiếu sáng, tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hoạt động của băng tải, cần trục, thang máy | Dẫn nhập vào bài học thông qua câu hỏi về sự hoạt động của một số cơ cấu truyền động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng trong nhà 1. Khái niệm và nguyên tắc chung 2. Các yêu cầu của phân bố các thiết bị chiếu sáng trong nhà. II. Các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà 1.Sơ đồ phân bố hệ thống các thiết bị chiếu sáng trong nhà 2. Các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà III. Tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng 1.Tính toán phân bố quang thông trong một công trình chiếu sáng 2.Tính toán phân bố độ rọi trong một công trình chiếu sáng 3.Tính toán phân bố độ chói trong một công trình chiếu sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 20 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2018 Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:12 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Thực hiện ngày 19 – 24 tháng 11 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức và  khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng đường phố.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Các loại công suất điện | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các loại công suất điện thay đổi theo thời gian | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời - Khái niệm chung - Nguồn cung cấp điện cho chiếu sáng ngoài trời. - Bố trí các thiết bị chiếu sáng ngoài trời II. Các tính toán kỹ thuật chochiếu sáng ngoài trời 1. Tính toán các hệ số dự trữ năng lượng chiếu sáng 2. Tính toán hệ số suy giảm ánh sáng khi chiếu sáng ngoài trời 3. Tính toán khoảng cách chiếu sáng ngoài trời hiệu quả III. Chi phí cho chiếu sáng ngoài trời 1.Chi phí cho chiếu sáng đèn đường nội bộ 2. Chi phí cho chiếu sáng khuôn viên 3.Chi phí cho chiếu sáng quãng trường 4. Chi phí cho chiếu sáng đèn đường giao thông | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Lắng nghe | 20 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2018 Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:13 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Thực hiện ngày 26/ 11 – 01 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về chiếu sáng sân vận động thể thao, chiếu sáng quãng trường công viên, chiếu sáng công trình công cộng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hiện tượng quá tải của động cơ | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại nguyên nhân dẫn đến quá tải động cơ điện | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 3 phút |
| 2 | Giảng bài mới - I. Chiếu sáng đường phố 1.Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng đường phố 2. Các tính toán ứng dụng II. Chiếu sáng quảng trường và công viên 1. Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng quãng trường 2. Các tính toán ứng dụng III. Chiếu sáng sân vận động thể thao 1. Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng sân vận động 2. Các tính toán ứng dụng IV. Chiếu sáng công trình công cộng 1. Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng công trình công cộng 2. Các tính toán ứng dụng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên | 65 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2018 Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:14 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 03 – 08 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về xác định phụ tải chiếu sáng, tính toán mạng điện chiếu sáng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Điều gì sẽ xảy ra nếu động cơ làm việc non tải | Dẫn nhập vào bài học bằng việc phân tích động cơ làm việc non tải | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Xác định phụ tải chiếu sáng II. Tính toán thiết kế mạng điện chiếu sáng 1. Tính toán độ sụt áp cho phép 2. Xác định thiết diện dây dẫn theo độ sụt áp, theo điều kiên phát nóng và theo độ bền cơ học III. Ứng dụng của một vài phần mềm trong tính toán chiếu sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi | 15 phút 25 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2018 Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |
| Giáo án số:15 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 10 – 15 tháng 12 năm 2018 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày các kiến thức cơ bản nhất về các phần mềm tính toán chiếu sáng Dialux, Relux cùng với các tiêu chuẩn, các quy định về các thông số trong lĩnh vực chiếu sáng do nhà nước Việt Nam quy định hoặc các tiêu chuẩn chiếu sáng Quốc tế .

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Kinh tế - kỹ thuật | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ minh họa yếu tố kinh tế quan trọng trong hiệu quả công việc | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới I Phần mềm tính toán và thiết kế chiếu sáng Dialux II. Phần mềm tính toán và thiết kế chiếu sáng Relux | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Giải bài tập | 30 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2018 Giảng viên NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG |