ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: M ÁY ĐIỆN

Lớp :  18T4- ĐCN1   Khoá : 18T4-ĐCN

Họ và tên giảng viên :    LÊ THẾ HUÂN

Năm học:    2018-2019

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.01 | Thời gian thực hiện:.4 tiết Tên chương:.Máy Biến áp .............................................................................. Thực hiện ngày 23, 30 tháng 08 năm..2018. |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết cơ bản về máy biến áp, cụ thể:

+ Định nghĩa và ý nghĩa các thông số cơ bản máy biến áp.

+  Cấu tạo và ứng dụng trong thực tế.

+  Nguyên lý làm việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Có kiến thức cơ bản về từ trường.

+ Nhận biết và hiểu được cơ bản về máy biến áp: Ý nghĩa, cấu tạo, ứng dụng và giải thích được nguyên lý làm việc.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Định nghĩa và các thông số định mức cơ bản của máy biến áp 1) Định nghĩa 2) Các thông số định mức cơ bản của máy biến áp 3) Ứng dụng Cấu tạo máy biến áp 1) Lõi thép 2) Dây quấn 3) Các bộ phận khác Nguyên lý làm việc của máy biến áp | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Lưu ý dung lượng máy biến áp tính bằng công suất toàn phần. GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Nhắc lại kiến thức cảm ứng điện từ. _ Nhấn mạnh giá trị điện áp định mức của cuộn dây tỉ lệ thuận số vòng dây, tần số nguồn điện không đổi. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 161’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT ....................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20.tháng 8..năm 2018. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.02 | Thời gian thực hiện:4 tiết Tên chương:..Máy Biến Áp .............................................................................. Thực hiện ngày 30 tháng 09 & 6 tháng 9.năm.2018. |
| --- | --- |

Tên bài: 	THÍ NGHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM  VIỆ C CÓ TẢI MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

+ Giải thích thí nghiệm, sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

+ Tính tổn hao và hiệu suất máy biến áp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Hiểu được ý nghĩa việc thực hiện TN MBA

+ Hiểu được nguyên nhân sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

+ Tính được tổn hao và hiệu suất máy biến áp

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III VI | Giảng bài mới Thí nghiệm máy biến áp 1) Thí nghiệm không tải 2) Thí nghiệm ngắn mạch Hệ số tải của máy biến áp Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải_ Đường đặc tính ngoài 1) Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải 2) Đường đặc tính ngoài Tổn hao và hiệu suất máy biến áp | GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh ý nghĩa việc thí nghiệm. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: non tải, tải định mức, quá tải GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Sự thay đổi U2 do _ Giá trị tải _ Tính chất tải. Biện pháp khắc phục: liên hệ thực tế (kèm diễn giải bằng công thức) Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Nhấn mạnh hiệu suất cực đại phụ thuộc vào hệ số tải và HSCS. _ Ví dụ tính toán. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 161’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT. |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.28.tháng 8.năm.18. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.03 | Thời gian thực hiện:.4 tiết Tên chương:.Máy Biến Áp .............................................................................. Thực hiện ngày 6,13.tháng.09.năm 2018 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP 3 PHA & MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết cơ bản về máy biến áp đặc biệt, cụ thể :

+ Cấu tạo máy biến áp 3 pha, máy biến áp đặc biệt.

+ Nguyên tắc hoạt động và ứng dụng máy biến áp đặc biệt.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Hiểu được cơ bản về ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song

+ Biết được cấu tạo máy biến áp đặc biệt  .

+ Hiểu được cơ bản về nguyên tắc hoạt động và ứng dụng máy biến áp đặc biệt

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II | Giảng bài mới Máy biến áp 3 pha 1) Phân loại 2) Các kiểu nối dây 3) Hệ số biến áp 4) Tổ nối dây máy biến áp 3 pha 5) Điều kiện để các máy biến áp làm việc song song Máy biến áp đặc biệt 1) Máy biến áp tự ngẫu 2) Máy biến áp đo lường 3) Máy biến áp hàn hồ quang | GV: Thuyết trình, phát vấn So sánh 2 loại: mạch từ chung và mạch từ riêng. Chú ý cách tính hệ số máy biến áp 3 pha. Nhấn mạnh ý nghĩa các điều kiện. _ Ví dụ cách đấu 2 máy 1 pha làm việc song song Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn So sánh máy tự ngẫu với máy cách ly Nhấn mạnh qui tắc an toàn khi sử dung MBA đặc biệt. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 161’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.4.tháng 9.năm..18. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện:..5 tiết Tên chương:Máy Điện KĐB .............................................................................. Thực hiện ngày 20, 27.tháng.9. năm..2018 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết một số kiến thức cơ bản về máy điện không đồng bộ, cụ thể :

+ Cấu tạo máy điện không đồng bộ và những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

+ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ.

+ Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Biết được cấu tạo máy điện không đồng bộ.

+ Hiểu được ý nghĩa những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

+ Giải thích được nguyên tắc tạo từ trường quay và nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III VI | Giảng bài mới Khái niệm chung Cấu tạo - Stato (phần tĩnh) 2) Roto (phần động) Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ 1) Từ trường đập mạch 2) Từ trường quay 3 pha Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại: chuyển động tương đối của một vật và hiện tượng cảm ứng điện từ. Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi n>n1 và n = n1. Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ đảo chiều thứ tự 2 trong 3 pha. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 201’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 15’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17.tháng 9..năm..18. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện:.4 tiết Tên chương:..Máy Điện KĐB .............................................................................. Thực hiện ngày.27.tháng 9 & 4 tháng 10.năm.2018. |
| --- | --- |

Tên bài:	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Hiểu được ý nghĩa mô hình toán ĐC KĐB.

+ Hiểu được ý nghĩa biểu thức tính momen quay.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III VI | Giảng bài mới Mô hình toán của ĐC KĐB 1) Phương trình điện áp dây quấn stato 2) Phương trình điện áp dây quấn roto 3) Phương trình sức từ động Sơ đồ mạch điện thay thế Momen quay và đặc tính cơ động cơ Tổn hao và hiệu suất | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Dựa vào công thức đã thiết lập ở mục I dựng sơ đồ mạch điện. Ứng dụng: GV giả thiết một số trường hợp hư hỏng của ĐC vận dụng sơ đồ giải thích nguyên nhân hư hỏng. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh ý nghĩa đặc tuyến cơ và các điểm đặc biệt trên đặc tuyến Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 161’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.24.tháng 9..năm.18.. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện:.4 tiết Tên chương:..Máy Điện KĐB .............................................................................. Thực hiện ngày 11&18..tháng. 10...năm..2018 |
| --- | --- |

Tên bài:	 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết một số kiến thức cơ bản về động cơ điện không đồng bộ một pha, cụ thể

+ Kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

+ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong động cơ điện không đồng bộ một pha.

+ Sử dụng động cơ không đồng bộ ba pha vào nguồn điện một pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Biết được kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

+ Hiểu được nguyên tắc tạo từ trường quay  .

+ Hiểu được cách sử dụng ĐC ba pha vào nguồn 1pha, tính và chọn được thông số tụ điện phù hợp cho mỗi trường hợp.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III VI | Giảng bài mới Đại cương Nguyên tắc hoạt động Các loại ĐC KĐB một pha 1) Động cơ mở máy bẳng R 2) Động cơ sử dụng tụ điện a) Dùng Cmm b) Dùng Clv c) Dùng Cmm và Clv 3) Động cơ có vòng ngắn mạch Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng nguồn một pha 1) Khái quát 2) Sơ đồ mạch điện 3) Tính Clv, Cmm, Uc. | GV: Thuyết trình, phát vấn Lưu ý: kích thước của ĐC 1pha so với ĐC 3 pha cùng công suất Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Lưu ý: đặc tính mở máy, cos và hiệu suất của mỗi loại. Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh P và sơ đồ mạch điện ứng với mỗi trường hợp. Ví dụ tính toán Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 161’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.8.tháng 10.năm..18. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.07 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Tên chương:..Máy Điện Đồng Bộ. .............................................................................. Thực hiện ngày..18,25/10 và 01/11.năm.2018 |
| --- | --- |

Tên bài: 	:      MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Biết được cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ.

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III VI V VI | Giảng bài mới Đại cương 1) Phân loại 2) Cấu tạo a) Stato b) Roto Các giá trị định mức Nguyên lý làm việc máy phát điện đồng bộ Từ trường trong máy phát đồng bộ 1) Phản ứng phần ứng 2) Ảnh hưởng từ trường phần ứng a) Trường hợp tải thuần R b) Trường hợp tải thuần L c) Trường hợp tải thuần C d) Trường hợp tải bất kỳ Quan hệ điện từ Đặc tuyến máy phát | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: _ Cách tạo ra nguồn điện 3 pha. _ n thấp làm sao để f cao. _ Nguồn kích từ đối với máy có công suất lớn và máy có công suất nhỏ Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: ảnh hưởng của phản ứng phần ứng đối với điện áp ở đầu cực máy phát biện pháp khắc phục (mạch AVR) Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 206’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.14..tháng 10.năm.18. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.08 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương Máy Điện Đồng Bộ .............................................................................. Thực hiện ngày 01,08/11..năm.2018 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐỘNG CƠ VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đồng bộ

+ Hiểu được nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của máy bù đồng bộ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II | Giảng bài mới Động cơ đồng bộ 1) Cấu tạo 2) Nguyên lý làm việc 3) Mở máy động cơ 4) Phương trình điện áp và đồ thị vec tơ 5) Điều chỉnh cos động cơ đồng bộ 6) Đặc tuyến hình V Máy bù đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn Liên hệ: kiến thức máy phát đồng bộ Nhấn mạnh: _ ĐC ĐB không tự mở máy. _ Điều chỉnh dòng kích từ Q thay đổi cos thay đổi. Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Điều chỉnh cos lưới điện | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 161’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.20.tháng 10..năm.18.. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.09 | Thời gian thực hiện:..2 tiết Tên chương:.Máy Điện Một Chiều .............................................................................. Thực hiện ngày 8,15 tháng.11..năm.2018 |
| --- | --- |

Tên bài:

Mục tiêu của bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Biết được cấu tạo máy điện không đồng bộ.

+ Giải thích được nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III VI | Giảng bài mới Khái niệm chung Cấu tạo - Stato (phần tĩnh) 2) Roto (phần động) Nguyên lý làm việc của máy phát một chiều Nguyên lý làm việc động cơ một chiều | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh sđđ 2 đầu khung dây là sđđ xoay chiều nhưng do cổ góp và chổi điện nắn điện thành một chiều. Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại: định luật lực điện từ. Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi đảo chiều từ thông cực từ hoặc dòng điện phần ứng. Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 80’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11.năm..18. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:..10 | Thời gian thực hiện:..2 tiết Tên chương:...Máy Điện Một Chiều .............................................................................. Thực hiện ngày 15.tháng..11..năm..2018.. |
| --- | --- |

Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Hiểu được bản chất phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục.

+ Hiểu được ý nghĩa biểu thức tính sđđ phần ứng.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi |  | 3’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Từ trường và phản ứng phần ứng máy điện một chiều 1) Từ trường phần ứng 2) Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều a) Khái quát b) Hậu quả c) Biện pháp khắc phục Tia lửa điện và biện pháp khắc phục 1) Nguyên nhân 2) Biện pháp khắc phục Sức điện động phần ứng | GV: Thuyết trình, phát vấn Giải thích: đường trung tính hình học, đường trung tính vật lý, trục cực từ. Nhấn mạnh : hậu quả của phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục Lưu ý: vị trí chổi than trên cổ góp ảnh hưởng đến Eư , tia lửa điện. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: biện pháp khắc phục Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Giải thích ý nghĩa các thông số của biểu thức tính sđđ. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 80’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. .tháng 11..năm..17 Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.11 | Thời gian thực hiện 2 tiết Tên chương:....Máy Điện Một Chiều .............................................................................. Thực hiện ngày.22..tháng..11..năm..2018 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Phân biệt được các loại máy phát điện môt chiều.

+ Hiểu được đặc tính làm việc của mỗi loại máy phát điện và ứng dụng.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III VI V | Giảng bài mới Phân loại 1) Máy phát kích từ độc lập 2) Máy phát kích từ song song 3) Máy phát kích từ nối tiếp 4) Máy phát kích từ hỗn hợp Máy phát kích từ độc lập Máy phát kích từ song song Máy phát kích từ nối tiếp Máy phát kích từ hỗn hợp | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: _Đặc tính tải. _ Ứng dụng mỗi loại. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 80’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày25..tháng 11..năm.17. Giảng viên |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.12 | Thời gian thực hiện:..3 tiết Tên chương:...Máy Điện Một Chiều .............................................................................. Thực hiện ngày 22, 29 tháng.11 năm..2018.......... |
| --- | --- |

Tên bài:

Mục tiêu của bài: 	ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

+ Hiểu được phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ.

+ Hiểu được đặc tính làm việc của mỗi loại động cơ.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chi ếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ | GV đặt câu hỏi | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III VI V | Giảng bài mới Phân loại 1) Động cơ kích từ độc lập 2) Động cơ kích từ song song 3) Động cơ kích từ nối tiếp 4) Động cơ kích từ hỗn hợp Động cơ kích từ song song 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ kích từ nối tiếp 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ kích từ hỗn hợp 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ vạn năng | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: tại sao ĐC vạn năng sử dụng được nguồn AC và nguồn DC | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 116’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ GT Máy điện ( hệ TC ) của Khoa Điện Trường CĐLTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày2..tháng 11.năm.17. Giảng viên |