| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Trang Bị Điện

Lớp:  14TC – Đ	Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha?

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện máy phay 6P81 (hình 2).

- Hãy trình bày nguyên lý làm việc của động cơ trục chính M2 theo yêu cầu: nhấp máy thuận, chạy thuận, dừng hãm.

- Phân tích trường hợp hư hỏng sau: Động cơ trục chính M2 điều khiển nhấp máy thuận, quay thuận hoạt động bình thường; nhưng điều khiển nhấp máy ngược và quay ngược động cơ không hoạt động?

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện điều khiển nhiệt độ lò điện trở (hình 3). Giải thích nguyên lý điều chỉnh và ổn định nhiệt độ cho lò?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	 TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Châu Văn Bảo	 Quách Minh Thử	Nguyễn Văn Yên

Hình 1: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn khởi động qua hai cấp điện trở tác động bằng rơle thời gian, dừng hãm ngược

Ghi chú:

EM (Emercency) là nút dừng khẩn cấp

OL (Over Load)  là rơle nhiệt

Start là nút khởi động

Stop là nút dừng

F (Fuse) là cầu chì

Hình 3- Sơ đồ mạch điện điều khiển nhiệt độ lò điện trở bằng bộ điều áp xoay chiều dùng triac

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   	NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Trang Bị Điện

Lớp:  14TC – Đ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha? | 2.5 |
|  | a | Vẽ mạch điện | 1.0 |
|  | b | Nguyên lý làm việc | 1.5 |
|  |  | Điều khiển động cơ M quay chiều thuận: Đóng CB ba pha, nhấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm thường đóng của nút nhấn StartT(15, 17) mở ra, tiếp điểm thường hở của nút nhấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ KT(13, N) dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KT, N), tiếp điểm KT(17, 19) mở ra để ngăn công tắc tơ KN(19, N) không có điện, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại duy trì điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ KT khi thả nút nhấn StartT(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha vào động cơ M, động cơ M quay theo chiều thuận | 0.5 |
|  |  | Điều khiển động cơ M quay ngược: Giả sử trước đó động cơ đang quay chiều thuận, cần quay chiều ngược phải nhấn nút StartN(9, 11) khi đó tiếp điểm thường đóng của nút nhấn StartN(9, 11) hở ra, cuộn dây công tắc tơ KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT( C1, C2) mở ra, cắt nguồn ba pha đặt vào động cơ M; đồng thời tiếp điểm KT(17, 19) đóng lại kết hợp với tiếp điểm thường hở StartN(7, 15) tiếp xúc, cuộn dây công tắc tơ KN(19, N) có điện, dòng điện chạy theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, KN, N), tiếp điểm KN(11, 13) mở ra để ngăn công tắc tơ KT(13, N) không có điện, tiếp điểm KN(7, 15) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ KN(19, N) khi thả nút nhấn StartN(9, 11) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại, hai trong ba pha của nguồn đưa vào động cơ đảo thứ tự, động cơ M quay chiều ngược. | 0.5 |
|  |  | Dừng động cơ M: Giả sử động cơ M đang quay chiều thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, tiếp điểm KT(17, 19) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động. | 0.25 |
|  |  | Bảo vệ mạch điện và động cơ: Mạch bảo vệ động cơ ba pha đảo chiều quay trực tiếp giống mạch bảo vệ động cơ ba pha đảo chiều quay gián tiếp. Tuy nhiên trên mạch điều khiển ngoài hai tiếp điểm khóa chéo KT(17, 19) và KN(11, 13) còn có hai tiếp điểm StartT(15, 17) và StartN(9, 11); hai tiếp điểm này cũng giúp khóa hai công tắc tơ KT và KN không có điện cùng một thời điểm lúc tác động nút nhấn StartT hay StartN. | 0.25 |
| 2 |  | Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện? | 2.5 |
|  | a. | Điều khiển khởi động: Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua công tắc tơ KT(11, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, KT, N), tiếp điểm KT(15, 17) hở ra ngăn không cho công tắc tơ KN(17, N) có điện, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây công tắc tơ KT khi thả nút Start(7, 9) ra, tiếp điểm KT(5, 19) đóng lại cuộn dây công tắc tơ KH(19, N) có điện, tiếp điểm KT(5, 21) đóng lại cuộn dây rơle thời gian Rth1(21, N) có điện; đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại cấp điện ba pha vào bộ dây stator của động cơ, phần rotor các tiếp điểm động lực KH(A6, B6), KH(B6, C6) đóng lại, loại cấp điện trở phụ RH ra khỏi mạch, động cơ bắt đầu khởi động qua hai cấp điện trở, khi tốc độ động cơ lớn hơn 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm RKT(13,15) đóng lại, sau thời gian tiếp điểm Rth1(5, 25) đóng lại cuộn dây công tắc tơ K1 có điện, tiếp điểm K1(3, 17) đóng lại rơle thời gian Rth2(23, N) có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại loại cấp điện trở phụ R1, sau thời gian tiếp điểm rơle thời gian Rth2(25, 27) đóng lại cuộn dây công tắc tơ K2 có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R2 kết thúc quá trình khởi động. | 1.25 |
|  | b. | Điều khiển dừng hãm ngược: Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ KT(11, N) mất điện, tác động các tiếp điểm KT(7, 9), KT(5, 19), KT(5,21) hở ra làm các công tắc tơ KH(19, N), K1(25, N), K2(27, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth1(21, N), Rth2(23, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) và các tiếp điểm động lực K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4), KH(A6, B6), KH(B6, C6) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, đồng thời tiếp điểm Stop(5, 13) tiếp xúc, tiếp điểm RKT(13, 15) và KT(15, 17) đã đóng trước đó tác động cuộn dây công tắc tơ KN(17, N) có điện, dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 13, 15,17, KN, N), tiếp điểm KN(5, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây công tắc tơ KN khi thả nút Stop ra, đồng thời trên mạch động lực ba tiếp điểm chính KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ đảo, moment tạo ra trên rotor động cơ ngược với chiều quay trước đó, tốc độ động cơ giảm, khi tốc độ động cơ nhỏ hơn 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm RKT(9, 11) mở ra, cuộn dây công tắc tơ KN(11, N) mất điện, tiếp điểm KN(3, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) mở ra, kết thúc quá trình hãm. | 1.25 |
| 3 |  | Cho sơ đồ mạch điện máy phay 6P81 (hình 2). - Hãy trình bày nguyên lý làm việc của động cơ trục chính M2 theo yêu cầu: nhấp máy thuận, chạy thuận, dừng hãm. - Phân tích trường hợp hư hỏng sau: Động cơ trục chính M2 điều khiển nhấp máy thuận, quay thuận hoạt động bình thường; nhưng điều khiển nhấp máy ngược và quay ngược động cơ không hoạt động? | 2.5 |
|  | a | Nhấp máy thuận: Gạt tay gạt B4 về bên phải (2), đóng CB ba pha B1, nhấn nút KHT(9, 10), tiếp điểm của nút nhấn KHT(8, 11) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) và cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P1, 2), đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính của công tắc tơ P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại cấp nguồn điện ba pha cho động cơ M2 quay nhẹ theo chiều thuận. Tuy nhiên khi cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) có điện, tác động tiếp điểm Pb(23, 24) đóng lại nhưng cuộn dây ly hợp điện từ M không có điện, tiếp điểm Pb(10, 11) hở ra làm cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) mất điện, tác động các tiếp điểm chínhP1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M2, đồng thời khi đó tiếp điểm P1(8, 9) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) mất điện và bắt đầu tính thời gian, tiếp điểm P1(24, 25) đóng lại kết hợp với tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng trước đó cấp điện một chiều cho cuộn dây ly hợp điện từ M để hãm cổ trục động cơ M2, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm của rơle thời gian Pb(23, 24) hở ra ngắt điện qua bộ ly hợp điện từ, kết thúc quá trình hãm, quá trình nhấp máy thuận kết thúc. | 0.5 |
|  |  | Vận hành động cơ trục chính M2 chạy thuận: Gạt B4 về vị trí phải (2) để chọn chiều quay thuận cho động cơ trục chính M2, đóng CB ba pha B1.Nhấn nút KHn1(8, 9), tiếp điểm nút ấn KHn1(8, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) khi thả nút ấn KHn1 ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện và quay theo chiều thuận. | 1.0 |
|  |  | Dừng các động cơ M2: Động cơ M2 đang hoạt động, muốn dừng ta nhấn nút KHC(7, 8) các cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) mất điện, các tiếp điểm của công tắc tơ P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra do đó các động cơ M2 được ngắt ra khỏi nguồn điện. Đồng thời tiếp điểm P1(8, 9) hở ra, tiếp điếm P1(24, 25) đóng lại và tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng lại trước đó làm cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, bóp cổ trục động cơ M2, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Pb(23, 24) hở ra làm cuộn dây ly hợp điện từ M mất điện, kết thúc quá trình hãm động cơ M2. | 0.5 |
|  | b | Phân tích hư hỏng: - Tiếp điểm bộ khống chế B4 ở vị trí (1) không tiếp xúc. - Thay bộ khống chế B4 | 0.5 |
| 4 |  | Cho sơ đồ mạch điều khiển và khống chế nhiệt độ cho lò điện trở (cung cấp ở hình 3). Giải thích nguyên lý điều chỉnh và ổn định nhiệt độ cho lò? | 2.5 |
|  | a | Nguyeân lyù ñieàu chænh nhiệt độ cho lò: | 1.25 |
|  |  | Nguyeân lyù ñieàu chænh nhieät ñoä loø ñieän trôû thöïc hieän baèng caùch: ñieàu chænh trò soá ñieän aùp nguoàn caáp cho daây ñieän trôû baèng caùch thay ñoåi goùc môû cuûa triac TC. Trò soá goùc môû cuûa triac ñöôïc xaùc ñònh baèng toác ñoä naïp cuûa tuï C2. Toác ñoä naïp cuûa tuï C2 phuï thuoäc vaøo doøng colectô cuûa transistorrr TR3 (Ic) Doøng Ic cuûa transistorr TR3 xaùc ñònh theo bieåu thöùc [A] Trong ñoù: UBE – ñieän aùp ñaët leân cöïc B vaø E cuûa TR3 [ V ] Trong ñoù: [ ] UCC – ñieän aùp nguoàn caáp baèng ñieän aùp oån aùp cuûa diod Zener Ñ2 RRN – laø trò soá cuûa nhieät ñieän trôû RN (coù 0) | 0.5 |
|  |  | Ñieän aùp treân tuï C2 baèng: [V] Tuï C2 ñöôïc naïp cho ñeán khi trò soá ñieän aùp treân tuï UC2 Ung (Ung – laø ñieän aùp ngöôõng cuûa transistorr TR1). Transistorrr TR1 laø transistorr moät tieáp giaùp (UJT) coù ñieän ngöôõng. Ung = UEB1 = 0,68UCC Khi ñieän aùp treân tuï C2: UC2 Ung – transistorr TR1 thoâng, tuï C2 ñöôïc phoùng qua cuoän daây sô caáp cuûa bieán aùp xung W1, cuoän thöù caáp cuûa bieán aùp W2 seõ xuaát hieän xung ñieàu khieån ñaët leân cöïc ñieàu khieån cuûa triac TC. | 0.25 |
|  |  | Nhö vaäy, goùc cuûa triac TC phuï thuoäc vaøo ñieän aùp UBE vaø ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc sau: [rad] UBE phuï thuoäc vaøo: RRN, RVR1, RRV2 vaø RRV3 Trong ñoù chieát aùp: VR3, VR2 laø chieát aùp chænh ñònh ñeå choïn ñieåm laøm vieäc hôïp lyù Chieát aùp VR1 ñeå ñaët nhieät ñoä. | 0.5 |
|  | b | Nguyeân lyù oån ñònh nhieät ñoä cho loø: Giaû söû nhieät ñoä trong loø vì moät lyù do naøo ñoù giaûm xuoáng beù hôn nhieät ñoä ñaët (t0 t0 ñaët), trò soá ñieän trôû cuûa nhieät ñieän trôû taêng (RRN taêng) laøm cho UBE cuûa transistorr TR3 taêng leân (theá B aâm hôn) daãn ñeán IC taêng, toác ñoä naïp cuûa tuï C2 nhanh hôn cuoái cuøng goùc môû cuûa TC giaûm, ñieän aùp caáp cho daây ñieän trôû taêng vaø nhieät ñoä cuûa loø seõ taêng ñeán giaù trò nhieät ñoä ñaët. | 0.75 |
|  | c | Đồ thị điện áp: | 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Văn Yên

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Trang Bị Điện

Lớp:  14TC – Đ	Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (3,0 đ)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ không đồng bộ ba pha (thời gian tác động từ chế độ sao sang tam giác là 5 giây)

Câu 2 (2,0 đ)

Cho sơ đồ mạch điện điều khiển thang máy (hình 1a, 1b). Trình bày nguyên lý hoạt động của thang máy theo yêu cầu sau: Thang máy đang ở tầng 1, một hành khách từ tầng 3 gọi buồng thang.

Câu 3 (3,0 đ)

Cho sơ đồ mạch điện máy khoan đứng 2H125 (hình 2).

Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện theo yêu cầu sau: Động cơ trục chính M1 nhấp máy thuận, quay thuận, dừng hãm.

Phân tích trường hợp hư hỏng khi nhấn nút KH3 thì cuộn dây công tắc tơ P1 có điện nhưng cuộn dây công tắc tơ P3 không có điện?

Câu 4 (2,0 đ)

Cho sơ đồ mạch động lực lò điện trở dùng bộ điều áp xoay chiều ba pha (hình 3). Trình bày chức năng của các thiết bị, linh kiện có trong mạch điện?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	 TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Châu Văn Bảo	 Quách Minh Thử	Nguyễn Văn Yên

Hình 1a: Sơ đồ mạch động lực thang máy

Hình 1b: Sơ đồ mạch điều khiển thang máy

Hình 2: Mạch điện máy khoan đứng 2h125

Hình 3- Sơ đồ mạch động lực lò điện trở dùng bộ điều áp xoay chiều 3 pha

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Trang Bị Điện

Lớp:  14TC – Đ	Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ không đồng bộ ba pha (thời gian tác động từ chế độ sao sang tam giác là 5 giây) | 3.0 |
|  | a | - Hình vẽ | 1.0 |
|  | b | Nguyên lý làm việc: | 2.0 |
|  |  | Khởi động động cơ ba pha ở chế độ Y: đóng CB ba pha, nhấn Start(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua công tắc tơ K(9, N) và qua cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K và Rth, N) và dòng điện qua cuộn dây cotactor KY theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KY, N), tiếp điểm KY(15, 17) hở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây công tắc tơ K(9, N), KY(13, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) đóng lại động cơ khởi động ở chế độ Y. | 0.75 |
|  |  | Sau thời gian chỉnh định giả sử 5s, tiếp điểm Rth(9, 11) tác động mở ra làm cuộn dây công tắc tơ KY(13, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) mở ra kết thúc quá trình khởi động chế độ Y; tiếp điểm KY(13, 15) đóng lại, đồng thời khi đó tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 15) đóng lại, cuộn dây công tắc tơ K(17, N) có điện, dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, K, N), tiếp điểm K(11, 13) mở ra, trên mạch động lực ba tiếp điểm K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) đóng lại, động cơ làm việc ở chế độ . | 0.75 |
|  |  | Động cơ M đang làm việc cần dừng nhấn nút Stop(5, 7), tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra cuộn dây các công tắc tơ K, K và cuộn dây rơle thời gian Rth mất điện, tiếp điểm K(7, 9), Rth(9, 15) mở ra, tiếp điểm K(11, 13), Rth(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) mở ra, động cơ M mất điện, ngưng hoạt động. | 0.5 |
| 2 |  | Cho sơ đồ mạch điện điều khiển thang máy (cho ở hình 1a, 1b). Trình bày nguyên lý hoạt động của thang máy theo yêu cầu sau: Thang máy đang ở tầng 1, một hành khách từ tầng 3 gọi buồng thang | 2.0 |
|  | a. | Điều khiển thang máy làm việc bằng các nút bấm gọi tầng chỉ thực hiện khi 2HC kín Hành khách đang ở cửa tầng 3 bấm nút bấm gọi tầng 3 GT rơle tầng RT3 có điện. Các tiếp điểm của RT3 đóng lại cấp nguồn cho cuộn dây của công tắc tơ tốc độ cao C. | 0.25 |
|  |  | Các tiếp điểm của công tắc tơ tốc độ cao C đóng lại cấp nguồn cho cầu chỉnh lưu CL là nguồn một chiều cấp cho hai nam châm NC1 và NC2. Nam châm NC1 sẽ đóng tiếp điểm 1PK , cuộn dây công tắc tơ N có điện. | 0.25 |
|  |  | Cuộn dây stator của động cơ được cấp nguồn qua các tiếp điểm C và N, buồng thang đi lên. Nam châm NC2 sẽ kéo con đội làm cho hãm cuối HC mở ra | 0.25 |
|  |  | Khi nhả nút bấm 3 GT, cuộn dây công tắc tơ N được duy trì nguồn cấp cấp qua hai tiếp điểm T (thường kín) và N (đã đóng lại). Đồng thời cuộn dây của rơle RT3 vẫn được tiếp tục duy trì nguồn cung cấp qua công tắc chuyển đổi tầng 3CĐT và các tiếp điểm 1PK ÷ 5PK | 0.5 |
|  |  | Khi buồng thang gần đến tầng 3, buồng thang tác động vào công tắc chuyển đổi tầng 3CĐT, làm cho rơle tầng RT3 và công tắc tơ tốc độ cao C mất điện. Cuộn dây công tắc tơ tốc độ thấp T có điện qua tiếp điểm thường hở N (đã đóng kín) và tiếp điểm thường kín C | 0.25 |
|  |  | Cuộn dây stator của động cơ được đấu vào nguồn cấp qua các tiếp điểm N và T. Buồng thang tiếp tục đi lên với tốc độ thấp hơn. Đồng thời cắt nguồn cấp cho mạch cầu chỉnh lưu CL, hai nam châm NC1 và NC2 mất điện làm cho hãm cuối HC kín lại, vẫn duy trì nguồn cấp cho công tắc tơ N | 0.25 |
|  |  | Khi buồng thang đến ngang với sàn tầng 3, cần đóng mở cửa đặt ở cửa tầng sẽ tác động làm hãm cuối HC hở ra. Cuộn dây công tắc tơ N mất điện, động cơ truyền động dừng lại và phanh hãm điện từ NHC sẽ hãm dừng buồng thang | 0.25 |
| 3 |  | Cho sơ đồ mạch điện máy khoan đứng 2H125 (hình 2). - Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện theo yêu cầu sau: Động cơ trục chính M1 nhấp máy thuận, quay thuận, dừng hãm. - Phân tích trường hợp hư hỏng khi nhấn nút KH3 thì cuộn dây công tắc tơ P1 có điện nhưng cuộn dây công tắc tơ P3 không có điện? | 3.0 |
|  |  | Nhấp máy thuận : | 0.75 |
|  |  | Đóng CB ba pha B1, gạt B3 sang vị trí II, tiếp điểm bộ khống chế B3(16, 14) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P2(15, 7), dòng điện đi theo đường (3, 9, 12, 16, 14, 15, P2, 7, 1), tác động các tiếp điểm P2(18, 19) hở ra ngăn không cho cuộn dây công tắc tơ P3 có điện, tiếp điểm P2(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện một chiều (thông qua diode D và cuộn kháng L) vào bộ dây stator động cơ, dòng điện đi từ (A1, A4, A5, A6, A7 vào pha A của động cơ và ra pha B, pha C của động cơ sau đó ra C6 và B3, B1). Do dòng điện một chiều tăng từ giá trị 0A đến Idcđm, trong khoảng thời gian dòng điện tăng tạo ra từ thông biến thiên chạy trong lõi thép stator của động cơ và xuyên qua lõi thép rotor làm trong các thanh dẫn rotor xuất hiện sức điện động và hình thành dòng điện Iư rotor, dòng điện này đặt trong từ trường một chiều làm xuất hiện lực điện từ trên các thanh dẫn rotor làm trục động cơ M1 xoay nhẹ theo chiều thuận rồi dừng ngay (khi Idcđm không đổi, eư = 0, Iư = 0, Fđt = 0), hệ thống bánh răng chưa ăn khớp sẽ ăn khớp.. | 0.5 |
|  |  | Khi quá trình nhấp máy thuận kết thúc, ta gạt B3 về vị trí 0, cuộn dây công tắc tơ P2 mất điện, tiếp điểm P2(18, 19) đóng lại và các tiếp điểm động lực P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) hở ra ngắt nguồn điện một chiều ra khỏi động cơ M1, kết thúc quá trình nhấp máy thuận | 0.25 |
|  |  | Động cơ Đ1 chạy thuận; Đóng CB ba pha B1, ấn nút KH2(9, 10) một lực đủ lớn, tiếp điểm nút ấn KH2(17, 18) hở ra, tiếp điểm KH2(9, 10) tiếp xúc do đó có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P1(10, 7), dòng điện đi theo đường (3, 9, 10, P1, 7, 1), tác động các tiếp điểm P1(12, 16), P1(22, C6) hở ra, tiếp điểm P1(12,13), P1(12, 17), P1(11, 10) đóng lại, khi tiếp điểm P1(12, 13) đóng lại có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P2(15, 7) theo đường (3, 9, 12, 13, 14, 15, P2, 7, 1), tiếp điểm P2(18, 19) hở ra ngăn không cho công tắc tơ P3 có điện, lúc này các tiếp điểm P2(9, 11) và P1(10, 11) đóng lại duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ P1. Trên mạch động lực các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ trục chính M1 quay thuận | 0.75 |
|  |  | Dừng hãm: Động cơ trục chính M1 đang quay chiều thuận, dừng và hãm động cơ trục chính M1 ta ấn và giữ nút KH1(3, 9) làm tiếp điểm KH1(3, 9) hở ra làm cuộn dây công tắc tơ P1, P2 mất điện tác động các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M1, trên mạch điều khiển các tiếp điểm P1(11, 10), P1(12, 13) P1(12, 17) hở ra, các tiếp điểm P1(12, 16), P1(22, C6) đóng lại. Đồng thời khi đó tiếp điểm nút ấn KH1(3, 14) tiếp xúc, có dòng chạy qua cuộn dây công tắc tơ P2(15, 7) theo đường (3, 14, 15, P2, 7, 1), tiếp điểm P2(18, 19) hở ra, tiếp điểm P2(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện một chiều (thông qua diode D và cuộn kháng L) vào bộ dây stator động cơ, dòng điện đi từ (A1, A4, A5, A6, A7 vào pha A của động cơ và ra pha B, pha C của động cơ, sau đó ra C6 và B3, B1), thực hiện quá trình hãm động năng động cơ M1. Khi tốc độ rotor bằng 0 ta buông nút nhấn KH1 ra công tắc tơ P2 mất điện, kết thúc quá trình hãm động năng. | 0.75 |
|  |  | Phân tích hư hỏng: Nhấn nút KH3 cuộn dây công tắc tơ P1 có điện, cuộn dây công tắc tơ P3 không có điện là do những nguyên nhân: cuộn dây công tắc tơ P3 đứt, tiếp điểm P1(12, 17) không tiếp xúc, tiếp điểm KH2 (17, 18) hoặc tiếp điểm P2(18, 19) không tiếp xúc. | 0.75 |
| 4 |  | Cho sơ đồ mạch động lực lò điện trở dùng bộ điều áp xoay chiều ba pha (hình 2). Giới thiệu chức năng của các thiết bị, linh kiện có trong mạch điện? | 2.0 |
|  | a | Mạch động lực gồm các phần tử chính sau: | 1.0 |
|  |  | Cuộn kháng xoay chiều CK1 CK3 dùng để hạn chế dòng ngắn mạch và hạn chế tốc độ tăng trưởng dòng bảo vệ các thyristor. | 0.25 |
|  |  | Bộ điều áp xoay chiều ba pha điều khiển hoàn toàn dùng thyristor 1T 6T (có thể thay bằng bộ điều áp xoay chiều ba pha bán điều khiển, ví dụ thay các thyristor 4T, 6T, 2T bằng 3 diode). | 0.25 |
|  |  | RdđA, RdđB và RdđC là dây điện trở của lò đấu theo hình sao (Y), dây điện trở của lò cũng có thể nối theo hình tam giác (∆) tùy thuộc vào kích thước dây điện trở khi tính chọn. | 0.25 |
|  |  | Mạch (R1- C1), (R2 – C2), (R3 – C3) dùng để hạn chế tốc độ tăng trưởng điện áp để bảo vệ các thyristor. | 0.25 |
|  | b | Khối bảo vệ quá dòng gồm các khâu sau: | 1.0 |
|  |  | Ba biến dòng TI1 TI3: gia công tín hiệu tỷ lệ với dòng tiêu thụ của lò. Cầu chỉnh lưu CL: chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều đưa vào khuếch đại thuật toán. | 0.25 |
|  |  | Chiết áp VR1: đặt điện áp tỉ lệ với dòng điện tiêu thụ của lò. Chiết áp VR2: đặt điện áp tỉ lệ với dòng điện tiêu chuẩn của lò. | 0.25 |
|  |  | Khuếch đại thuật toán IC: so sánh dòng điện tiêu thụ của lò với dòng điện tiêu chuẩn của lò. | 0.25 |
|  |  | Transistorr TR1 TR2, , rơle liên động RLĐ đưa tín hiệu dòng quá tải vào mạch điều khiển để thực hiện việc bảo vệ. | 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Văn Yên