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I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC 

1/ Vị trí, điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần 
Môn học thực tập Sửa chữa điện là học phần quan trọng và tổng hợp, do đó được giảng dạy khi học sinh đã hoàn tất các môn kiến thức  cơ sở như: Khí cụ Điện, Máy Điện. Các môn kiến thức ngành như: Cung Cấp Điện, Truyền động điện, … Ngoài ra học sinh đã hoàn tất thực tập Cung cấp điện, Thực tập sửa chữa Máy điện.

Môn học thực tập Sửa chữa điện được giảng dạy vào học kỳ III song song với các môn học: Điện tử công suất, Trang bị điện…. 

2/  Mục tiêu:
Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

Lắp ráp được mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha:

· Mạch khởi động và dừng động cơ.

· Mạch khởi động, đảo chiều quay, 
· Mạch khởi động động cơ qua điện trở phụ, máy biến áp tự ngẩu, khởi động đổi nối Y/Δ
· Mạch dừng hãm động năng, dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ.
· Mạch điều khiển nhiều động cơ không đồng bộ làm việc theo trình tự.

Sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ. 

Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc. 

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN PHẦN, BÀI TẬP
	SỐ TIẾT 

	Bài 1
	Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa các loại khí cụ điện
	6

	Bài 2
	Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, dừng động cơ KĐB (không đồng bộ) ba pha điều khiển một nơi
	6

	Bài 3
	Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, dừng động cơ KĐB ba pha điều khiển nhiều nơi
	6

	Bài 4
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha dừng hãm động năng
	6

	Bài 5
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ
	6

	Bài 6
	Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha điều khiển một nơi
	6

	Bài 7
	Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha điều khiển nhiều nơi
	6

	Bài 8
	Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha dừng hãm động năng
	6

	Bài 9
	Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ
	6

	Bài 10
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động qua máy biến áp tự ngẫu
	6

	Bài 11
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(
	6

	Bài 12
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(, có chọn chiều quay
	6

	Bài 13
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(, có chọn chiều quay, dừng hãm động năng
	6

	Bài 14
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(, có chọn chiều quay, dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ
	6

	Bài 15
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển nhiều động cơ KĐB ba pha làm việc theo trình tự.
	12

	Bài 16
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha hai cấp tốc độ
	12

	Bài 17
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha hai cấp tốc độ có đảo chiều quay, dừng hãm động năng
	6

	Bài 18
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha hai cấp tốc độ có đảo chiều quay, dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ 
	6

	
	TỔNG CỘNG
	120


III. NỘI DUNG CHI TIẾT:
Bài 1:  
THÁO LẮP  - KIỂM TRA - SỬA CHỮA CÁC LOẠI KHÍ CỤ ĐIỆN

MỤC TIÊU


Tháo và lắp được các loại khí cụ điện


Kiểm tra và sửa chữa được các hư hỏng của khí cụ điện
I. CÔNG TẮC, NÚT NHẤN
1. Quan sát bên ngoài

2. Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong

3. Xác định các hư hỏng để sửa chữa

II. CÁC LOẠI RƠLE
1. Quan sát bên ngoài

2. Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong

3. Xác định các hư hỏng để sửa chữa

III. CÔNG TẮC TƠ
1. Quan sát bên ngoài
2. Tháo lắp quan sát các bộ phận bên trong
3. Xác định các hư hỏng để sửa chữa
Bài 2: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG,
DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐIỀU KHIỂN MỘT NƠI

MỤC TIÊU 

Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điện khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển một nơi.
I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ
1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA
1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN
1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét
Bài 3: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG,

DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐIỀU KHIỂN NHIỀU NƠI

MỤC TIÊU 

Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điện khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển nhiều nơi.
I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét
Bài 4: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB 
BA PHA DỪNG HÃM ĐỘNG NĂNG
MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha dừng hãm động năng
I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét
Bài 5: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN
ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA DỪNG HÃM BẰNG BỘ LY HỢP ĐIỆN TỪ
MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét
Bài 6: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG
VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐIỀU KHIỂN MỘT NƠI
MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha điều khiển một nơi 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét
Bài 7: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO
CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐIỀU KHIỂN NHIỀU NƠI

MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha điều khiển nhiều nơi 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét
Bài 8: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO
CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA DỪNG HÃM ĐỘNG NĂNG
MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha dừng hãm động năng 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 9: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO 


CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA DỪNG HÃM BẰNG


 BỘ LY HỢP ĐIỆN TỪ
MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 10: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 


KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG QUA MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU 
MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 11 : 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 


KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG ĐỔI NỐI (/(
MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(
I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 12: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ


 KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG ĐỔI NỐI (/(, CÓ CHỌN CHIỀU QUAY

MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(, có chọn chiều quay 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 13 : 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 
KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG ĐỔI NỐI (/(, CÓ CHỌN CHIỀU QUAY, DỪNG HÃM ĐỘNG NĂNG

MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(, có chọn chiều quay, dừng hãm động năng 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 14: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 
KĐB BA PHA KHỞI ĐỘNG ĐỔI NỐI (/(, CÓ CHỌN CHIỀU QUAY, DỪNG HÃM BẰNG BỘ LY HỢP ĐIỆN TỪ
MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(, có chọn chiều quay, dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét
Bài 15: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN NHIỀU ĐỘNG CƠ 
KĐB BA PHA LÀM VIỆC THEO TRÌNH TỰ.
MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển nhiều động cơ KĐB ba pha làm việc theo trình tự.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 16: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 


KĐB BA PHA HAI CẤP TỐC ĐỘ
MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha hai cấp tốc độ.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 17: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 


KĐB BA PHA HAI CẤP TỐC ĐỘ CÓ ĐẢO CHIỀU QUAY, 


DỪNG HÃM ĐỘNG NĂNG
MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 2 cấp tốc độ, có đảo chiều quay, dừng hãm động năng.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét

Bài 18: 
LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ


 KĐB BA PHA HAI CẤP TỐC ĐỘ CÓ ĐẢO CHIỀU QUAY, 


DỪNG HÃM BẰNG BỘ LY HỢP ĐIỆN TỪ
MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha hai cấp tốc độ có đảo chiều quay, dừng hãm bằng bộ ly hợp điện từ
I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

3. Gá các thiết bị lên bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA

1. Lắp và kiểm tra mạch động lực 

2. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 

3. Vận hành

4. Nhận xét 

III. 
ĐÁNH PAN VÀ SỬA PAN

1. Đánh pan và sửa pan trên mạch điều khiển 

2. Đánh pan và sửa pan trên mạch động lực 

3. Nhận xét
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
Học phần thực tập sửa chữa điện là học phần quan trọng của chương trình đào tạo ngành ĐiệnCông Nghiệp và dân dụng, được giảng dạy vào học kỳ III, quá trình thực hiện cần chú ý những nội dung sau: 

· Lắp ráp vận hành, sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ ba pha, cần chú trọng hướng dẫn học sinh phải lắp ráp được các mạch điện điều khiển cơ bảng như: mạch khởi động, đảo chiều, hãm động năng, đổi nối Y/(, mạch dùng rơle trung gian, rơle thời gian, mạch có phần tử liên động và bảo vệ. 

· Sau khi học sinh đạt những kỹ năng nói trên chuyển sang phần nâng cao là kiểm tra, phán đoán, xác định nguyên nhân hư hỏng, sửa các pan trong các mạch điện điều khiển tổng hợp.

· Giảng dạy các bài thực hành phải có mô hình, vật thật, các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây. Sau mỗi bài tập, giáo viên ghi đánh giá trình độ hiểu biết, kỹ năng tay nghề của sinh viên tren bài báo cáo.

Chú ý:

· Rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh ngành Điện công nghiệp và dân dụng điều quan trọng nhất là có đủ các thiết bị tối thiểu để phục vụ cho từng bài thực tập như: Các loại khí cụ điện, máy điện sử dụng trong các mạch điện điều khiển, các tủ điện.

· Giáo trình trong đó có hướng dẫn quy trình thực hiện từng bài cụ thể, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây, mô hình vật thật, máy chiếu sử dụng trong lúc hướng dẫn thực tập đầu giờ… Kết thúc các phần chính phải có bài tập tổng hợp củng cố kỹ năng, đánh giá tay nghề học sinh. Nếu có điều kiện sau khi kết thúc môn học cho sinh viên tham quan các xưởng cơ khí trong trường hoặc các xí nghiệp công ty.

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 


Nguyễn Ngọc Cẩn ( Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại ( Nhà xuất bảng Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2001.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 
Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng ( Khí cụ điện ( Nhà xuất bảng Khoa học Kỹ thuật 1995.

2. 
Bùi Văn Yên – Sửa chữa máy điện công nghiệp – Nhà xuất bảng Hải Phòng 1998.

3. 
Nguyễn Ngọc Cẩn ( Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại ( Nhà xuất bảng Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2001.

4.  Electrical control systems in industry – By Charles S. Siskind – Associate professor of electrical engineering, Purdue University.

5.   Installation guide – According to IEC International Standards.
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