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Năm học: 2016  –  2017
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:

Số tiết thực hành:  90 tiết

Số tiết lý thuyết:    0 

	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng…

Đến ngày tháng…
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết
thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)
	Ghi chú

	37
	15/05/2017
	
	5
	1.6 Đấu dây tủ điện công nghiệp đơn giản: 

· Khởi động trực tiếp động cơ  không đồng bộ ba pha không đảo chiều: E38
	

	
	19/05/2017
	
	5
	· Khởi động trực tiếp động cơ  không đồng bộ ba pha có đảo chiều: E39
	

	
	20/05/2017
	
	5
	· Khởi động trực tiếp động cơ  không đồng bộ ba pha có đảo chiều: E39
	

	38
	22/05/2017
	
	5
	· Khởi động sao tam giac động cơ  không đồng bộ ba pha không đảo chiều: E40
	

	
	26/05/2017
	
	5
	· Khởi động sao tam giac động cơ  không đồng bộ ba pha không đảo chiều: E40 (tiếp theo)
	

	
	27/05/2017
	
	5
	· Khởi động trực tiếp động cơ  không đồng bộ ba pha có đảo chiều hạn chế hành trình: E41
	

	39
	29/05/2017
	
	· 5
	· Khởi động trực tiếp động cơ  không đồng bộ ba pha có đảo chiều hạn chế hành trình: E41 (tiếp theo)
	

	
	02/06/2017


	
	5
	2.3 Nghiệm thu và bảo dưỡng:
· Bộ khởi động trực tiếp có đảo chiều điều khiển bằng nút nhấn và công tắc hành trình: E99
	

	
	03/06/2017
	
	5
	· Bộ khởi động động cơ TeSys U không đảo chiều: E103
	

	40
	05/06/2017
	
	5
	· Bộ khởi động động cơ TeSys U không đảo chiều: E103 (tiếp theo)
	

	
	09/06/2017
	
	5
	· Bộ khởi động động cơ TeSys U 2 có đảo chiều: E100
	

	
	10/06/2017
	
	5
	· Bộ khởi động động cơ TeSys U 2 có đảo chiều: E100 (tiếp theo)
	

	41
	12/06/2017
	
	5
	· Khởi động động cơ sao – tam giác có đảo chiều: E101
	

	
	16/06/2017
	
	5
	· Khởi động động cơ sao – tam giác có đảo chiều: E101 (tiếp theo)
	

	
	17/06/2017
	
	5
	· Biến tần: E104
	

	42
	19/06/2017
	
	5
	· Biến tần: E104 (tiếp theo)
	

	
	23/06/2017
	
	5
	Bảo dưỡng: E74
	

	
	24/06/2017
	
	5
	Thiết bị chạy nghiệm thu: E75
	

	Tổng số tiết
	
	90
	
	






Ngày          tháng         năm  2017

PHÒNG QL KHOA HỌC – 
TRƯỞNG KHOA
GIẢNG VIÊN


          HỢP TÁC QUỐC TẾ





Quách Minh Thử
