# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN 1

Mã số mô đun: 2302023254

Thời gian  mô đun:  	270 giờ;

(Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 117 giờ; Kiểm tra: 5 giờ; Tự học: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Máy điện, Cung cấp điện, Truyền động điện

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên lý làm việc các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

- Trình bày được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...)

*Về kỹ năng:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

- Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều.

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...

- Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

* Về thái độ:

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

- Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| TT | Tên chương mục | Thời gian lên lớp (Giờ) |  |  |  | Số giờ tự học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |  |
| 1 | Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Tự động khống chế truyền động điện | 87 | 20 | 65 | 2 | 40 |
| 4 | Trang bị điện máy cắt kim loại | 77 | 26 | 49 | 2 | 47 |
|  | Cộng: | 180 | 58 | 117 | 5 | 90 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

# Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện

# Thời gian: 2 giờ  (LT:2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)

Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện.

- Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:

- Đặc điểm của hệ thống trang bị điện

- Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp

# Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử

# Thời gian: 17 giờ (LT:10 giờ; TH: 3 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 3 giờ)

Mục tiêu:

- Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện

- Mô tả được cấu tạo và giải thích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

- Sửa chữa được hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

Nội dung :

| 1.1 Các phần tử bảo vệ | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |
| 1.1.1Cầu chảy |  |
| 1.1.2 Rơ le nhiệt |  |
| 1.2 Các phần tử điều khiển | Thời gian: 3 giờ |
| 1.2.1 Công tắc |  |
| 1.2.2 Nút ấn |  |
| 1.2.3 Cầu dao |  |
| 1.2.4 Bộ khống chế | (Tự học: 1 giờ) |
| 1.2.5 Công tắc tơ – Khởi động từ |  |
| 1.2.7 Áp tô mát |  |
| 1.3. Rơ le | Thời gian: 4 giờ |
| 1.3.1 Rơ le điện từ |  |
| 1.3.2 Rơ le trung gian |  |
| 1.3.3 Rơ le dòng điện |  |
| 1.3.4 Rơ le điện áp |  |
| 1.3.5 Rơ le thời gian |  |
| 1.3.6 Rơ le kiểm tra tốc độ |  |
| 1.4 Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm | Thời gian: 1 giờ |
| 1.4.1 Công tắc hành trình không tiếp điểm (các loại cảm biến vị trí) |  |
| 1.4.2 Thiết bị đóng cắt không tiếp điểm | (Tự học: 2 giờ) |
| 1.5 Các phần tử điện từ | (Tự học: 3 giờ) |
| 1.5.1 Nam châm điện nâng – hạ |  |
| 1.5.2 Bàn nam châm điện |  |
| 1.5.3 Ly hợp điện từ |  |

# Bài 2: Tự động khống chế truyền động  điện

# Thời gian: 127 giờ (LT:20 giờ; TH: 65 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 40 giờ)

Mục tiêu:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

Nội dung:

| 2.1 Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). | Thời gian: 1 giờ |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Các yêu cầu của TĐKC. | Thời gian: 2 giờ |  |
| 2.3 Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC | Thời gian: 12 giờ |  |
| 2.3.1 Phương pháp thể hiện mạch động lực |  |  |
| 2.3.2 Phương pháp thể hiện mạch điều khiển |  |  |
| 2.3.3 Bảng ký hiệu các phần tử trong sơ đồ TĐKC |  |  |
| 2.4 Các nguyên tắc điều khiển | Thời gian: 35 giờ |  |
| 2.4.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian |  |  |
| 2.4.2 Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ |  |  |
| 2.4.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện |  |  |
| 2.4.4 Nguyên tắc điều khiển theo vị trí |  |  |
| 2.5 Các sơ đồ điều khiển điển hình | Thời gian: 60 giờ |  |
| 2.5.1 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc |  |  |
| 2.5.2 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn | (Tự học: 15 giờ) |  |
| 2.5.3 Sơ đồ điều khiển động cơ một chiều | (Tự học: 15 giờ) |  |
| 2.6 Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ. | Thời gian: 17 giờ |  |
| 2.6.1 Bảo vệ quá dòng. |  |  |
| 2.6.2 Bảo vệ điện áp. |  |  |
| 2.6.3 Bảo vệ thiếu và mất từ trường. | (Tự học: 5 giờ) |  |
| 2.6.4 Liên động bảo vệ | (Tự học: 5 giờ) |  |

Bài 3: Trang bị điện máy cắt kim loại

Thời gian: 124 giờ (LT:26 giờ; TH: 49 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 47giờ)

Mục tiêu :

- Phân tích được sơ đồ điện của các máy cắt kim loại.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung:

3.1 Khái niệm chung về máy cắt gọt kim loại.	 Thời gian 2 giờ

3.1.1 Khái niệm, phân loại

3.1.2 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.2 Trang bị điện nhóm máy tiện.	Thời gian 25 giờ

3.2.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.2.2 Trang bị điện máy tiện 1A64                                         	(Tự học 10 giờ)

3.3 Trang bị điện nhóm máy phay.	Thời gian 25 giờ

3.3.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.3.2 Trang bị điện máy phay ME-1000, ME-250          	 (Tự học 10 giờ)

3.4 Trang bị điện nhóm máy doa.	                        Thời gian 25 giờ

3.4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.4.2 Trang bị điện máy doa 2450, 2620                               	 (Tự học 10 giờ)

3.5 Trang bị điện nhóm máy khoan.	 Thời gian 22 giờ

3.5.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.5.2 Trang bị điện máy khoan cần 3A55                              	(Tự học 7 giờ)

3.6 Trang bị điện máy mài 	Thời gian 25 giờ

3.6.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.6.2 Trang bị điện máy mài 3A12, 3A161                            	 (Tự học 10 giờ)

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành:

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001