CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Truyền động điện

Mã số môn học: 3301011303

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1639/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Mã số môn học: 3301011303

Thời gian môn học: 90 giờ;

(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 3 giờ; Tự học: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Trước khi học môn học này sinh viên phải hoàn thành: Vẽ kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện- điện tử, Điện cơ bản

- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm, kiến thức cơ bản của truyền động điện như: Cơ học truyền động điện, các đặc tính cơ của động cơ điện một chiều, xoay chiều, cách điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều, xoay chiều.

* Về kỹ năng:

- Vận hành và hiệu chỉnh  được các thông số của động cơ điện.

- Đọc được các sơ đồ điều khiển động cơ

- Chọn được công suất động cơ cho phù hợp với công việc

* Về thái độ:

- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật. Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp theo nhóm trong quá trình sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| STT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* | Số giờ tự học |
| 1 | ### Khái quát về truyền động điện | 02 | 02 |  |  |  |
| 2 | Các bộ biến đổi | 15 | 03 | 05 |  | 07 |
| 3 | Các phần tử điều khiển | 15 | 02 | 04 |  | 09 |
| 4 | Đặc tính cơ bản của động cơ điện | 12 | 03 | 03 |  | 06 |
| 5 | Các mạch điều khiển động cơ điện thường gặp | 44 | 04 | 16 | 01 | 23 |
|  | Kiểm tra kết thúc môn học | 02 |  |  | 02 |  |
|  | Cộng | 90 | 14 | 28 | 03 | 45 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái quát về truyền động điện                                Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc hệ thống truyền động điện.

- Liệt kê được các chế độ làm việc của máy điện.

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

1. Cấu trúc hệ thống truyền động điện.

2. Các chế độ làm việc của máy điện trong hệ thống truyền động điện.

Bài 2: Các bộ biến đổi

Thời gian 15 giờ (LT: 3 giờ; TH: 5 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 7 giờ)

Mục tiêu:

- Vai trò Bộ biến đổi điện trong hệ thống truyền động điện

- Chức năng cuả một số bộ biến đổi

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

1. Bộ biến đổi mức điện áp (hay dòng điện) xoay chiều

2. Bộ biến đổi loại dòng điện: xoay chiều thành một chiều

3. Bộ biến đổi dòng điện: xoay chiều – xoay chiều                   Tự học: 7 giờ

4. Bộ biến đổi dòng điện một chiều

Bài 3: Các phần tử điều khiển

Thời gian 15 giờ (LT: 2 giờ; TH: 4 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 9 giờ)

Mục tiêu:

- Sinh viên biết vai trò các phần tử điều khiển trong hệ thống truyền động điện.

- Cách nối mạch cho một số bộ biến đổi.

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

1. Các phần tử bảo vệ

2. Các phần tử điều khiển có tiếp điểm

3. Các rơ le

4. Thiết bị đóng- cắt không tiếp điểm                                     Tự học: 3 giờ

5. Công tắc hành trình không tiếp điểm                                  Tự học: 3 giờ

6. Các phần tử điện từ                                                             Tự học: 3 giờ

Bài 4: Đặc tính cơ bản của động cơ điện

Thời gian 12 giờ (LT: 3 giờ; TH: 3 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 6 giờ)

Mục tiêu:

- Sinh viên biết đặc tính cơ của động cơ điện

- Cách vận hành động cơ điện.

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

1. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập hoăc song song

2. Ảnh hưởng cuả các thông số điện tới đặc tính cơ

3. Vận hành động cơ điện một chiều kích từ độc lập

4. Đặc tính cơ của động cơ điện xoay chiều 3 pha KĐB.         Tự học: 3 giờ

5. Ảnh hưởng cuả các thông số điện tới đặc tính cơ

6. Vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ

7. Truyền động điện cho động cơ bước                                    Tự học: 3 giờ

8. Nguyên lý làm việc cuả động cơ Servo

Bài 5:Các mạch điều khiển động cơ điện thường gặp

Thời gian 44 giờ (LT: 4 giờ; TH: 16 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 23 giờ)

Mục tiêu:

- Cách vận hành và hiệu chỉnh các thông số cuả động cơ điện

- Đọc và hiểu các sơ đồ điều khiển động cơ

- Cách chọn công suất động cơ cho phù hợp với công việc

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

1. Điều khiển động cơ KĐB rôto lồng sóc quay một chiều, mở trực tiếp

2. Điều khiển động cơ KĐB rôto lồng sóc quay một chiều, mở máy giảm áp nhờ đổi nối sao – tam giác

3. Điều khiển động cơ KĐB rôto lồng sóc, mở máy qua một cấp điện trở phụ mắc ở mạch stator                                                                                         Tự học: 4 giờ

4. Điều khiển động cơ KĐB rôto lồng sóc quay một chiều, mở máy trực tiếp, hãm động năng

5. Điều khiển động cơ KĐB rôto lồng sóc hai cấp tốc độ, quay một chiều

6. Điều khiển động cơ KĐB rôto lồng sóc bốn cấp tốc độ, quay một chiều

Tự học: 5 giờ

7. Điều khiển động cơ truyền động lên – xuống cuả máy nâng         Tự học: 4 giờ

8. Điều khiển động cơ KĐB rôto lồng sóc  2 cấp tốc độ, quay 2 chiều với 2 tốc độ khác nhau

9. Điều khiển động cơ KĐB rôto lồng sóc dùng biến tần

10. Điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập có điều chỉnh tốc độ vô cấp bằng điện áp phần ứng                                                                           Tự học: 5 giờ

11. Điều khiển động cơ máy CNC (một chiều hay xoay chiều)      Tự học: 5 giờ

Kiểm tra kết thúc môn học                                                               Thời gian: 2 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1.Vật liệu:

Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.

2.Dụng cụ, thiết bị:

- Các phần tử chính cho thí nghiệm:

+ Bộ nguồn DC 24 V

+ Đồng hồ đo điện

- Các bộ biến đổi dòng điện, các phần tử bảo vệ: các loại rơ le, cầu chì, rơ le nhiệt, công tắc, nút ấn, Bộ khống chế, công tắc tơ, khởi động từ, công tắc hành trình không tiếp điểm, ly hợp điện từ .

- Đồng hồ VOM

- Các loại động cơ

3. Học liệu:

- Máy chiếu, máy tính cá nhân

- Giáo trình truyền động điện

- Sổ tay linh kiện điện tử

- Các sơ đồ ứng dụng mẩu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1.  Kiến thức:

Sinh viên biết các khái niệm, kiến thức cơ bản của truyền động điện như: Cơ học truyền động điện, các đặc tính cơ của động cơ điện một chiều, xoay chiều, cách điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều, xoay chiều.

2. Kỹ năng:

- Cách vận hành và hiệu chỉnh các thông số cuả động cơ điện

- Đọc và hiểu các sơ đồ điều khiển động cơ

- Sữa chữa hư hỏng thông thường mạch điều khiển động cơ

3.  Thái độ:

Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Các bài thí nghiệm cần thực hiện theo thứ tự của hệ thống, có thể thêm vào các bài tập ứng dụng.

- Trong phần thực hành, giáo viên cần phải ôn lại các kiến thức có liên quan và trình bày kỹ lưỡng các bước tiến hành. Sau mỗi bài tập phải thu lại các báo cáo để đánh giá trình độ hiểu biết của sinh viên. Giảng dạy các bài thực hành cần có mô hình, vật thật, các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

- Từ bài 2 khi giảng dạy cần áp dụng phương pháp giảng dạy trực quan, có thể kết hợp cho sinh viên quan sát các ví dụ ứng dụng tại các phòng thí nghiệm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Cần chú ý các đặc tính cơ bản của động cơ điện và phương pháp truyền động của mỗi loại động cơ.

4. Tài liệu tham khảo:

-  Cơ sở truyền động điện: tập I, II - ĐHSPKT

-  Vũ Quang Hồi - Vụ THCN &DN, Kỹ thuật điều khiển động cơ điện,

NXB Giáo dục 2002

-  Lê Văn Doanh , Điều khiển máy điện, NXB KH & KT 1999

-  Nguyễn Dư Xứng, Điện tử công suất ứng dụng trong điều khiển động cơ