CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vẽ kỹ thuật điện

Mã số môn học: 2301091297

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số môn học: 3301011297

Thời gian môn học:  30 giờ;

(Lý thuyết: 14giờ; Thực hành: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; Tự học: 0 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở, trước khi học các môn học chuyên môn

- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

* Về kiến thức:

- Phân biệt được các ký hiệu trong sơ đồ điện;

- Trình bày bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn Việt Nam;

* Về kỹ năng:

- Vẽ, đọc thành thạo các bản vẽ mặt bằng, bản vẽ nguyên lý, lắp ráp;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ và phương pháp vẽ cơ bản;

* Về thái độ:

- Nghiêm túc trong học tập;

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương mục | Thời gian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ Bài tập | Kiểm tra* (LT hoặc TH) | Số giờ tự học |
| I | Khái niệm chung về bản vẽ điện | 2 | 2 |  | 0 |  |
|  | Qui ước trình bày bản vẽ |  |  |  |  |  |
|  | Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện |  |  |  |  |  |
| II | Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện | 8 | 5 | 2 | 1 |  |
|  | Các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng |  | 1 |  |  |  |
|  | Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp |  | 1 |  |  |  |
|  | Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện. |  | 1 |  |  |  |
|  | Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử |  | 1 |  |  |  |
|  | Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện |  | 0,5 |  |  |  |
| III | Vẽ sơ đồ điện | 20 | 7 | 12 | 1 |  |
|  | Mở đầu |  | 1 |  |  |  |
|  | Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Vẽ sơ đồ nối dây. |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Vẽ sơ đồ đơn tuyến |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư. |  | 1 |  |  |  |
|  | Cộng | 30 | 14 | 14 | 2 |  |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung về bản vẽ điện

Thời gian: 2 giờ (LT: 2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)

Mục tiêu:

- Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ vẽ kỹ thuật theo nội dung bài đã học.

- Trình bày đúng hình thức bản vẽ điện như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết ... theo nội dung bài đã học.

- Nghiêm túc thực hiện qui tắc bản vẽ.

Nội dung:

1. Qui ước trình bày bản vẽ         	             Thời gian: 1giờ

1.1. Vật liệu dụng cụ vẽ

1.2. Khổ giấy

1.3. Khung tên

1.4. Chữ viết trong bản vẽ

1.5. Đường nét

1.6. Cách ghi kích thước.

1.7. Cách gấp bản vẽ.

2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện		              Thời gian:1giờ

2.1.  Tiêu chuẩn Việt Nam

2.2.  Tiêu chuẩn Quốc tế.

Chương 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện

Thời gian: 8 giờ (LT: 5 giờ; TH: 2 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)

Mục tiêu:

- Vẽ các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử...theo qui ước đã học.

- Phân biệt các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã học.

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình thiết kế bản vẽ.

Nội dung:

1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng 	Thời gian: 0,5giờ

2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng                   	  Thời gian: 1 giờ

2.1. Nguồn điện

2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện

2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ

2.4. Các loại thiết bị đo lường.

3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp	              Thời gian:1giờ

3.1. Các loại máy điện

3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển

4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện 	Thời gian:1giờ

4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ

4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây

5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử  	                     Thời gian:1giờ

5.1. Các linh kiện thụ động

5.2. Các linh kiện tích cực

5.3. Các phần tử logíc

6. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện	Thời gian: 0,5 giờ

7. Bài tập chương 2	  Thời gian: 2 giờ

Chương 3: Vẽ sơ đồ điện

Thời gian: 20 giờ (LT: 7 giờ; TH: 12 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)

Mục tiêu:

- Vẽ các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC).

- Vẽ và phân tích các bản vẽ điện chiếu sáng, bản vẽ lắp đặt điện, cung cấp điện, sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

- Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

- Đề ra phương án kiểm tra đúng với thiết kế.

- Chủ động và sáng tạo trong học tập.

Nội dung:

1. Mở đầu	 Thời gian: 1 giờ

1.1. Khái niệm

1.2. Ví dụ

2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí	Thời gian: 2 giờ

2.1. Khái niệm

2.2. Ví dụ

3. Vẽ sơ đồ nối dây	 Thời gian: 2 giờ

3.1. Khái niệm

3.2. Nguyên tắc thực hiện

3.3. Ví dụ

4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến	Thời gian: 1 giờ

4.1. Khái niệm

4.2. Ví dụ

5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư	      Thời gian: 1 giờ

6. Bài tập chương 3	            Thời gian: 12 giờ

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1.Vật liệu:

- Giấy vẽ các loại.

- Một số bản vẽ mẫu.

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Dụng cụ vẽ các loại.

- Bàn vẽ mẫu.

- Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ, một xưởng công nghiệp.

- Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

- Một số khí cụ điện: Cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

3. Nguồn lực khác:

Phòng học chuyên môn hoá vẽ kỹ thuật

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.Kiến thức:

- Đánh giá kết quả tiếp thu khái niệm chung về bản vẽ điện và các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện

- Giải thích sơ đồ bản vẽ điện

2. Kỹ năng:

Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ các bản vẽ điện được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

+ Độ chính xác của bản vẽ

+ Độ sạch sẽ của bản vẽ.

+ Thời gian thực hiện vẽ

3. Thái độ:

Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: tỉ mỉ, cẩn thận, ngăn nắp trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

- Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng.

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở phòng học lý thuyết nhưng phải có mặt bàn tương đối rộng, hệ thống chiếu sáng tốt.

- Học sinh cần được học độc lập trên từng bàn riêng biệt để dễ cho việc thực hành bài tập, thao tác vẽ.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các loại ký hiệu, các loại sơ đồ và ý nghĩa để học sinh, sinh viên ghi nhớ sau khi học tập.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998.