CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Khí cụ điện

Mã số mô đun: MĐ 12

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  KHÍ CỤ ĐIỆN

Mã số mô đun: 	MĐ 12

Thời gian mô đun: 	45 giờ ;	            (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 30 giờ)

I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun  này học sau các môn học và mô đun : An toàn lao động; Mạch điện, có thể học song song với môn Vật liệu điện.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

- Rèn luyện tính nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

  - Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

| Số TT | Tên chương mục | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành Bài tập | Kiểm tra* (LT hoặc TH) |
| 1. | Bài mở đầu | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Khí cụ điện đóng cắt | 17 | 4 | 12 | 1 |
| 3. | Khí cụ điện bảo vệ | 13 | 5 | 7 | 1 |
| 4. | Khí cụ điện điều khiển | 13 | 4 | 8 | 1 |
|  | Cộng: | 45 | 15 | 27 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

  - Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Khái niệm và công dụng của khí cụ điện      Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Phân loại được các loại khí cụ điện

- Hiểu được cách tiếp xúc điện, cách tạo hồ quang điện và dập tắt hồ quang điện

- Rèn luyện tính nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:

| - Khái niệm về khí cụ điện. |  |
| --- | --- |
| 1.2. Sự phát nóng của khí cụ điện |  |
| 1.3. Tiếp xúc điện |  |
| 1.4. Hồ quang và các phương pháp dập tắt hồ quang. |  |
| 1.5. Lực điện động |  |
| 1.6. Công dụng của khí cụ điện. |  |
| - Công dụng và phân loại khí cụ điện. |  |
| 2.1. Công dụng của khí cụ điện. |  |
| 2.2. Phân loại khí cụ điện. |  |

Bài 1: Khí cụ điện đóng cắt 				Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện đóng cắt đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

Nội dung:

| 1. Cầu dao. |  |
| --- | --- |
| 1.1. Cấu tạo. |  |
| 1.2. Nguyên lý hoạt động. |  |
| 1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |
| 1.4. Sửa chữa cầu dao. |  |
| 2. Các loại công tắc và nút điều khiển. |  |
| 2.1. Công tắc. |  |
| 2.2. Công tắc hộp. |  |
| 2.3. Công tắc vạn năng. |  |
| 2.4. Công tắc hành trình.Tính chọn công tắc và nút điều khiển. |  |
| 2.5. Nút điều khiển. |  |
| 2.6. Sửa chữa công tắc và nút điều khiển. |  |
| 3. Dao cách ly. |  |
| 3.1. Cấu tạo. |  |
| 3.2. Nguyên lý hoạt động. |  |
| 3.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |
| 3.4. Sửa chữa dao cách ly. |  |
| 4. Máy cắt điện |  |
| 4.1. Cấu tạo máy cắt dầu. |  |
| 4.2. Nguyên lý hoạt động. |  |
| 4.3. Giới thiệu một số máy cắt điện. |  |
| 5. Áp-tô-mát. |  |
| 5.1. Cấu tạo. |  |
| 5.2. Nguyên lý hoạt động. |  |
| 5.3. Tính chọn áp-tô-mát. |  |

Bài 2: Khí cụ điện bảo vệ				Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

Nội dung:

| 1. Nam châm điện. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Cấu tạo. |  |  |
| 1.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại. |  |  |
| 1.3. ứng dụng nam châm điện. |  |  |
| 1.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |  |
| 1.5. Sửa chữa nam châm điện. |  |  |
| 2. Rơle điện từ. |  |  |
| 2.1. Cấu tạo. |  |  |
| 2.2. Nguyên lý hoạt động. |  |  |
| 2.3. Ứng dụng rơle điện từ. |  |  |
| 2.4. Rơle dòng điện. |  |  |
| 2.5. Rơle điện áp. |  |  |
| 3. Rơle nhiệt. |  |  |
| 3.1. Cấu tạo. |  |  |
| 3.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại. |  |  |
| 3.3. Tính chọn rơle nhiệt. |  |  |
| 3.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |  |
| 3.5. Sửa chữa rơle nhiệt. |  |  |
| 4. Cầu chì. |  |  |
| 4.1. Cấu tạo. |  |  |
| 4.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại. |  |  |
| 4.3. Tính chọn cầu chì. |  |  |
| 4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |  |
| 4.5. Sửa chữa cầu chì. |  |  |
| 5. Thiết bị chống rò. |  |  |
| 5.1. Cấu tạo. |  |  |
| 5.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại. |  |  |
| 5.3. Tính chọn thiết bị chống rò. |  |  |
| 5.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |  |
| 5.5. Giới thiệu một số thiết bị chống rò thường sử dụng. |  |  |
| 6. Biến áp đo lường. |  |  |
| 6.1. Biến điện áp (BU). |  |  |
| 6.2. Biến dòng điện (BI). |  |  |

Bài 3: Khí cụ điện điều khiển				Thời gian : 13 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng thành thạo được các loại khí cụ điện điều khiển nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

Nội dung:

| - Công-tắc-tơ. |  |
| --- | --- |
| 1.1. Cấu tạo. |  |
| 1.2. Nguyên lý hoạt động. |  |
| 1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |
| 1.4. Sửa chữa khí cụ điện điều khiển. |  |
| - Khởi động từ. |  |
| 2.1. Cấu tạo. |  |
| 2.2. Độ bền điện và bền cơ của các tiếp điểm. |  |
| 2.3. Lựa chọn và lắp đặt. |  |
| 2.4. Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng. |  |
| - Rơle trung gian và rơle tốc độ. |  |
| 3.1. Rơle trung gian. |  |
| 3.2. Rơle tốc độ. |  |
| 3.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |
| - Rơle thời gian. |  |
| 4.1. Cấu tạo rơle thời gian điện từ . |  |
| 4.2. Nguyên lý hoạt động. |  |
| 4.3. Giới thiệu một số rơle thời gian điện tử. |  |
| 4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |
| - Bộ khống chế. |  |
| 5.1. Công dụng và phân loại. |  |
| 5.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bộ khống chế hình trống. |  |
| 5.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bộ khống chế hình cam. |  |
| 5.4. Các thông số kỹ thuật của bộ khống chế. |  |
| 5.5. Tính chọn bộ khống chế. |  |
| 5.6. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. |  |
| 5.7. Sửa chữa bộ khống chế. |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Bảng gắn các loại khí cụ điện.

+ Dây dẫn điện.

+ Đầu cốt các cỡ.

+ Các trạm nối dây.

+ Giấy, ghen cách điện, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại...

+ Hóa chất dùng để tẩm sấy máy biến áp (chất keo đóng rắn, vẹc-ni cánh điện)

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Máy cắt bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay, máy nén khí.

+ VOM, M, Tera, Ampare kìm.

+ Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ.

+ Bộ mô hình dàn trải các loại khí cụ điện hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động).

+ Các loại khí cụ điện như trên (vật thực, hoạt động được):

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

+ Video, và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

- Lắp đặt, sử dụng các khí cụ điện.

- Tháo lắp, kiểm tra thông số của các khí cụ điện.

- Xác định các hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

  - Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

  - Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

    - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

    - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

    - Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại khí cụ điện, thao tác lắp đặt, vận hành, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học sinh.

    - Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của từng nhóm khí cụ điện.

  - Những trọng tâm cần chú ý:

    - Công dụng, nguyên lý của từng loại khí cụ điện.

    - Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại khí cụ điện.

    - Tính chọn một số khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...) trong trường hợp đơn giản.

    - Lắp đặt, vận hành các khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...).

  - Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện  Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, năm 2000.

[2]  Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật,2000.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục, 2004.

[4] Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật , 2004

[5] K.B. Raina, s.k.bhattcharya (Phạm Văn Niên dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật, 1996

[6] Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB  KHKT, 2000