	TT
	Tên thiết bị
	Mã hàng
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Biến tần ABB 3P 380V - 1.5 Kw
	ACS355-03E-05A6-4
	Cái
	15

	2
	Soft Starter ABB 3P 380V - 1.5Kw
	1SFA896103R7000
	Cái
	15

	3
	Bộ điện trở thắng Lomake gồm 4 loại:
	
	
	

	
	280 W - 70 Ohm
	LM-PWR 280W 70RJ  
	Cái
	15

	
	400 W - 200 Ohm
	LM-PWR 400W 200RJ
	Cái
	15

	
	750 W - 80 Ohm
	LM-PWR 7500W 80RJ
	Cái
	15

	
	1200 W - 33 Ohm
	LM-PWR 1200W 33RJ
	Cái
	15


