ĐÁP ÁN  MÃ ĐỀ 3

HỌC PHẦN:  TRANG BỊ ĐIỆN

HỌC KỲ:  I    	NĂM HỌC:  2014  - 2015

KHÓA:         13TC – Đ1, 2

Ngày thi: ____/____/2014

- Trắc nghiệm (6 điểm; mỗi câu đúng 0,2 điểm)

| 1 | b | 11 | d | 21 | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | a | 12 | b | 22 | d |
| 3 | b | 13 | d | 23 | c |
| 4 | d | 14 | b | 24 | a |
| 5 | c | 15 | a | 25 | d |
| 6 | b | 16 | a | 26 | d |
| 7 | a | 17 | b | 27 | b |
| 8 | b | 18 | a | 28 | a |
| 9 | c | 19 | c | 29 | a |
| 10 | d | 20 | b | 30 | c |

- Điền vào sơ đồ cây (3 điểm)

- Điền thông tin thích hợp vào sơ đồ cây hình 3.3b: (0,5 điểm)

Hình 3.3b Sơ đồ cây điều khiển động cơ M quay ngược

- Điền thông tin thích hợp vào sơ đồ cây hình 4.8b: (1,5 điểm)

Hình 4.8b Sơ đồ cây mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ

- Điền thông tin thích hợp vào sơ đồ cây hình 5.20b: (1,0 điểm)

Hình 5.20b Sơ đồ cây điều khiển động cơ trục chính M1 quay ngược

- Điền vào bảng phân tích hỏng hóc (1 điểm; mỗi ô thông tin trong bảng hỏng hóc  đúng 0,2 điểm)

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy tiện 16E20 ở hình 5.20a. Hãy điền các thông tin còn thiếu vào bảng phân tích hỏng hóc dưới đây?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đo R(27, 3) = 0 Ω |  |  |
|  | - Ấn S4 đo R(21, 22) = 0 Ω - Ấn S9 đo R(21, 22) = 0 Ω - Đo R(21, 25) = 0 Ω |  | Cuộn dây contactor K2(25, 3) bị đứt |  |
|  |  | - Đo R(25, 3) = 500 Ω - Ấn Contactor K2, đo R(21, 22) = R(A10, C11) = R(B10, C11) = R(C10, A11) = 0 Ω |  | Thay tiếp điểm K1(21, 25) |