ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********	*******

PHIẾU TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

HỌC PHẦN:  ______________________________

HỌC KỲ:  ______    	NĂM HỌC:  20___ - 20___

Lớp:  __________	Ngày thi: ____/____/20___

(HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU, KHÔNG GHI VÀO ĐỀ, NỘP LẠI ĐỀ)

| Họ và tên SV:………………………………. Ngày sinh: ……………………… Số báo danh: …………………… | Chữ ký Giám thị I | Chữ ký giám thị II | Số phách |
| --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Chữ ký Giám khảo I | Chữ ký giám khảo II | ĐIỄM BÀI THI |  | Số phách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (bằng số) | (bằng chữ) |  |

MÃ SỐ ĐỀ: 02

Lưu ý: Thí sinh chọn 1 phương án trả lời phù hợp nhất vào mỗi câu hỏi, số lượng câu trả lời tương ứng với số câu hỏi của đề. Cách chọn câu hỏi:

CHỌN 	BỎ CHỌN 	CHỌN LẠI

- Trắc nghiệm (6 điểm; mỗi câu đúng 0,2 điểm)

01.      		11.      		21.

02.      		12.    		22.

03.      		13.    		23.

04.      		14.    		24.

05.      		15.    		25.

06.      		16.    		26.

07.      		17.    		27.

08.      		18.    		28.

09.    		19.    		29.

10.    		20.    		30.

- Điền vào sơ đồ cây (3 điểm)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Điền thông tin thích hợp vào sơ đồ cây hình 2.5b: (0,75 điểm)

Hình 2.5b Sơ đồ cây điều khiển động cơ kđb ba pha quay thuận

- Điền thông tin thích hợp vào sơ đồ cây hình 3.7b: (1,5 điểm)

Hình 3.7b Sơ đồ cây điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều dùng SCR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Điền thông tin thích hợp vào sơ đồ cây hình 5.10b: (0,75 điểm)

Hình 5.10b Sơ đồ cây điều khiển động cơ trục chính M1 quay ngược

- Điền vào bảng phân tích hỏng hóc (1 điểm; mỗi thông tin đúng 0,25 điểm)

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay 6P81 ở hình 5.15a. Hãy điền các thông tin còn thiếu vào bảng hỏng hóc dưới đây

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nhấn KHn1 động cơ M2 hoạt động bình thường; nhưng nhấn KHn2 cầu chì F2, F3 đứt | - Ấn KHn2, đo R(9, 12) = 0 Ω |  | Cuộn dây contactor P2(9, 2) bị chập vòng dây |  |
| - Nhấn KHn1 Động cơ M2 hoạt động bình thường; nhưng nhấn KHn2 động cơ M3 không hoạt động | - Ấn contactor P2 đo R(A11, A21) = R(B11, B21) = C(C11, C21) = 0Ω - Đo điện trở bộ dây stator M3, Rab = Rbc = Rac = 3 Ω |  |  | Vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm KHn2 hay thay nút nhấn KHn2 |
|  |  |  | Cuộn dây contactor P2(9, 2) bị đứt | Thay cuộn dây contactor P2, thay contactor P2 |