CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Tính toán và sửa chữa máy điện

# Mã học phần: DDT128

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Tính toán và sửa chữa máy điện được bố trí học sau các học phần máy điện.

- Tính chất: Là học phần chuyên ngành, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày các kiến thức cơ bản về máy điện quay và máy biến áp.

- Tính toán dây quấn của máy điện quay và máy biến áp.

- Kỹ năng:

- Tính toán được dây quấn của máy điện quay và máy biến áp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha | 18 | 18 |  | 1 |
| 2 | Chương 2: Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 1 pha | 15 | 15 |  |  |
| 3 | Chương 3: Tính toán máy biến áp | 12 | 12 |  | 1 |
|  | Tổng | 45 | 43 |  | 02 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha  	Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Vẽ Sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha

- Trình bày được trình tự tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha.

Nội dung:

- Dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha có q là số nguyên

- Dây quấn đồng tâm tập trung 1 lớp

- Dây quấn đồng khuôn tập trung 1 lớp

- Dây quấn đồng tâm phân tán 1 lớp

- Dây quấn đồng khuôn phân tán 1 lớp

- Dây quấn xếp 2 lớp (xếp kép)

- Dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha có q là phân số

- Dây quấn 1 lớp theo phương pháp Clement

- Dây quấn xếp 2 lớp (xếp kép) theo phương pháp Clement

- Dây quấn xếp 2 lớp (xếp kép) theo phương pháp Pyδo

- Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu.

- Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ 2/1)

- Sơ đồ đấu dây

- Sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ

- Trình tự tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ 2/1)

Chương 2:  Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 1 pha 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Vẽ Sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha

- Trình bày được trình tự tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha.

Nội dung:

- Xây dựng sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu thông thường

- Dây quấn 1 lớp

- Dây quấn xếp 2 lớp

- Xây dựng sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu dây quấn Sin

- Phương pháp xác định số vòng dây của mỗi phần tử trong nhóm bối dây của dây quấn Sin

- Phương pháp Siskind

- Phương pháp Viennott

- Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 1 pha mất số liệu

- Động quấn động cơ không đồng bộ 1 pha mở máy bằng pha phụ

- Động quấn động cơ không đồng bộ 1 pha mở máy bằng tụ điện

Chương 3:  Tính toán máy biến áp 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự tính toán máy biến áp.

Nội dung:

- Máy biến áp cách ly

- Máy biến áp tự ngẩu

- Điều kiện thực hiện học phần:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô máy điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

Tính toán dây quấn của máy điện quay và máy biến áp

- Kỹ năng:

- Tính toán được dây quấn của máy điện quay và máy biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tính toán dây quấn của máy điện quay và máy biến áp

# 4. Tài liệu tham khảo:

    - Lý thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện. Ths. Nguyễn Trọng Thắng. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh – 2008.

    - . Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy Điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.

    - . Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công Nghệ Chế Tạo và Tính Toán Sửa Chữa Máy Điện I,II – NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM 2010.

    - . Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy Điện I,II – NXB Giáo Dục 2005

    - . Vũ Gia Hanh (Chủ biên), Nguyễn Văn Sáu, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà – Máy Điện I,II – NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2003.