| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

| Cho mạch điện như hình 1 - Tìm điện áp v1 và v2 - Tính dòng điện I - Tính công suất P trên điện trở 4 | Hình 1 |
| --- | --- |

Câu 2: (3 điểm)

| Cho mạch điện như hình 2, biết điện áp nguồn vs(t) = 120sin(100t) V. - Tìm dòng điện ix(t) - Tính các công suất S, P, Q của mạch điện. | Hình 2 |
| --- | --- |

Câu 3: (4 điểm)

| Cho mạch điện ba pha như hình 3, biết nguồn 3 pha cân bằng thứ tự thuận có điện áp dây hiệu dụng phức là: Vab=380300 V. - Tính các dòng điện dây - Tính dòng điện qua dây trung tính - Tính công suất: S, P, Q và cos của phụ tải 3 pha. | Hình 3 |
| --- | --- |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  | a | Áp dụng ĐL K1: | 0,5 |
|  |  | (1) | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  | b | I = 2/10 A= 0,2 A | 0,5 |
|  | c | P4 = (v2)2/4 = 7,11 W | 0,5 |
| 2 |  |  | 3 |
|  | a | Phức hóa mạch, và giải bằng PP điện thế nút V1= 12000 V | 0,5 |
|  |  | 110+1j20+130-j20V1=12010 Suy ra V1=93,8615,71 V Ix = V1/(30 - j20) = 2,649,40 A Suy ra ix(t) = 2,6sin (100t + 49,40) A | 0,5 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | I = (VS-V1)/10 = 3,9-40,60 A S=1/2.VS.I*= 234,29 40,60 A = 177,88 + j152,48 VA P = 177,88 W, Q = 152,48 VAR | 0,5 0,5 0,25 |
| 3 | a | Các điện áp pha: Van = 21900 ; Vbn = 219-1200 ; Vcn = 219-2400 V | 0,25 |
|  |  | Các dòng dây phức IaA = Van/(8+j6) = 22-36,870 A IbB = Vbn/j20 = 111500 A IcC = Vcn/10 = 221200 A | 0,5 0,5 0,5 |
|  | b | InN = IaA + IbB + IcC = 11,6104,50 A | 0,5 |
|  | c | SA = Van. I*aA = 21900 . 2236,870 = 3854 + j2890 VA SB = Vbn. I*bB = 219-1200. 11-1500 = j2409 VA SC = Vcn. I*cC = 219-2400. 22-1200 = 4818 VA S = SA+SB+SC = 8672 +j5299 VA =1016231,40 VA | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | P = 8672 W Q = 5299 VAR Cos(31,40) = 0,85 | 0,25 0,25 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)