CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Máy điện

# Mã môn học: DDT407

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học máy điện được bố trí học sau các môn học chung và các môn học cơ sở.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Máy biến áp | 12 | 12 |  |  |
|  | - Khái niệm chung | ?? | ?? |  | 1 |
|  | - Cấu tạo |  |  |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy biến áp |  |  |  |  |
|  | - Mạch điện tương đương của máy biến áp |  |  |  |  |
|  | - Chế độ không tải |  |  |  |  |
|  | - Chế độ ngắn mạch |  |  |  |  |
|  | - Chế độ có tải |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp ba pha |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp làm việc song song |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp đặc biệt |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Máy điện không đồng bộ | 14 | 13 |  |  |
|  | - Khái niệm chung | ?? | ?? |  |  |
|  | - Cấu tạo |  |  |  |  |
|  | - Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha. |  |  |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ. |  |  |  |  |
|  | - Mạch điện tương đương của động cơ không đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Công suất của động cơ không đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Momen quay của động cơ không đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha |  |  |  |  |
|  | - Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Động cơ không đồng bộ một pha |  |  |  |  |
|  | - Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Máy điện đồng bộ | 9 | 9 |  | 1 |
|  | - Khái niệm chung | ?? | ?? |  |  |
|  | - Cấu tạo |  |  |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Công suất của máy phát điện đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Đặc tuyến ngoài và đặc tuyến điều chỉnh của máy phát điện đồng bộ |  |  |  |  |
|  | - Máy phát điện đồng bộ làm việc song song |  |  |  |  |
|  | - Động cơ đồng bộ |  |  |  |  |
| 4 | Chương 4: Máy điện một chiều | 10 | 9 |  |  |
|  | - Khái niệm chung | ?? | ?? |  |  |
|  | - Cấu tạo |  |  |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều |  |  |  |  |
|  | - Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều |  |  |  |  |
|  | - Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều |  |  |  |  |
|  | - Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều |  |  |  |  |
|  | - Máy phát điện một chiều |  |  |  |  |
|  | - Động cơ điện một chiều (tập trung) |  |  |  |  |
|  | Tổng | 60 |  |  |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Máy biến áp 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy biến áp.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy biến áp

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy biến áp

- Mạch điện tương đương của máy biến áp

- Chế độ không tải

- Chế độ ngắn mạch

- Chế độ có tải

- Máy biến áp ba pha

- Máy biến áp làm việc song song

- Máy biến áp đặc biệt

Chương 2: Máy điện không đồng bộ 	Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện không đồng bộ.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện không đồng bộ.

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha.

- Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.

- Mạch điện tương đương của động cơ không đồng bộ

- Công suất của động cơ không đồng bộ

- Momen quay của động cơ không đồng bộ

- Mở máy  động cơ không đồng bộ ba pha

- Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

- Động cơ không đồng bộ một pha

- Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ

Chương 3: Máy điện đồng bộ 	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện đồng bộ.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện đồng bộ.

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

- Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ

- Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ

- Công suất của máy phát điện đồng bộ

- Đặc tuyến ngoài và đặc tuyến điều chỉnh của máy phát điện đồng bộ

- Máy phát điện đồng bộ làm việc song song

- Động cơ đồng bộ

Chương 4: Máy điện một chiều 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện một chiều.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện một chiều.

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều

- Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều

- Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều

- Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều

- Máy phát điện một chiều

- Động cơ điện một chiều (tập trung)

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình máy điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện.

  - Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về máy biến áp

- Trung thực trong kiểm tra

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

- Các đặc tính, các đại lượng định mức, các tổn hao và năng lượng của máy điện

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.

- Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy điện I,II – NXB Giáo dục, 2005

- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện , NXB Giáo dục, 1995.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Trang bị điện

# Mã môn học: DDT409

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 58 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học  khí cụ điện, máy điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều.

- Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán, thiết kế.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện | 4 | 4 |  |  |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở |  | 2 |  |  |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra |  | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha | 37 | 36 |  | 1 |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc |  | 28 |  |  |
|  | - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay |  | 4 |  |  |
|  | - Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha |  | 8 |  |  |
|  | - Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm |  | 4 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ |  | 4 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ ba pha dùng bộ biến tần |  | 2 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự |  | 4 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn |  | 8 |  |  |
|  | - Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn |  | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều | 19 | 18 |  | 1 |
|  | - Mạch khởi động động cơ điện một chiều |  | 8 |  |  |
|  | - Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều |  | 4 |  |  |
|  | - Mạch khởi động động cơ điện một chiều qua ba cấp điện trở phụ |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều |  | 6 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều |  | 4 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | Tổng | 60 | 58 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện

Nội dung:

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Khái niệm

- Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

- Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra

- Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 	Thời gian: 26 giờ

Mục tiêu:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, dạng sơ đồ cây.

Nội dung:

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay

- Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

- Điều khiển động cơ ba pha dùng bộ biến tần

- Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

- Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn

- Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

Chương 3:  Điều khiển động cơ điện một chiều 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây

Nội dung:

- Mạch khởi động động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động động cơ điện một chiều qua ba cấp điện trở phụ

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng

- Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ điện một chiều

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: n

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng trang bị điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều.

  - Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về trang bị điện

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

- Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

- Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998