# 1- Tiệm cận Tắc OBM-D04NK Quy Nạp Cảm Biến Kim Loại cảm biến NPN Thường mở

2 - Cảm biến MHT15-P2317

-  3 -   Đầu báo khói GST C-9102

# THAY CHO PA465

- Mã sản phẩm

- C-9102

- Thương hiệu

- GST

| # 3 - Cảm biến tiệm cận AC loại vuông 30 Mã số : UP30S-10AA/AC Đặt mua - Cảm biến từ vuông , loại 2 dây. - Điện áp sử dụng: 220 VAC. - Dạng ngõ ra: NO / NC. - Khoảng cách phát hiện: 10 / 15 mm. - Kích thước: |  |
| --- | --- |

5 - Cảm biến chuyển động

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TẦM XA KM-P314