1- Tiệm cận Tắc OBM-D04NK Quy Nạp Cảm Biến Kim Loại cảm biến NPN Thường mở
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2 - Cảm biến MHT15-P2317
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 -  3 -   Đầu báo khói GST C-9102
 THAY CHO PA465
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3  - Cảm biến tiệm cận AC loại vuông 30
Mã số : UP30S-10AA/AC

Đặt mua
- Cảm biến từ vuông , loại 2 dây.
- Điện áp sử dụng: 220 VAC.
- Dạng ngõ ra: NO / NC.
- Khoảng cách phát hiện: 10 / 15 mm.
- Kích thước:
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