UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Thực tập Vẽ Điện - Điện tử

# Mã học phần: DDT122

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành điện – điện tử. Sinh viên cần phải có học qua điện tử căn bản, kỹ thuật số...

Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện tử công nghiệp

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý mạch điện tử

+ Vẽ được sơ đồ mạch in mạch điện tử trên máy tính

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ đấu dây mạch điện dân dụng và công nghiệp

+ Đọc sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

- Kỹ năng:

+ Vẽ sơ đồ mạch thành thạo, đúng tiêu chuẩn

+ Đọc được sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Bài 1: Tổng Quan Vẽ Điện- Điện tử Bài 2: Ký hiệu Và Qui ước các bản vẽ Điện – Điện Tử Bài 3: Vẽ sơ đồ mạch điện tử bằng phần mềm ORCAD Bài 4: Vẽ sơ đồ mạch điện bằng phần mềm AUTOCAD | 5 10 15 30 |  | 5 10 15 30 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng Quan Vẽ Điện- Điện tử		Thời gian: 5  giờ

- Mục tiêu:

Sinh viên nắm các yêu cầu về bản vẽ , kí hiệu dùng trong sơ đồ điện

- Nội dung:

  - Tổng quát

  - Những qui định chung đối với bản vẽ điện

Dụng cụ vật liệu vẽ

- Giấy vẽ

- Bút chì

- Thước vẽ

Tiêu chuẩn và cách trình bày bản vẽ

### Khổ giấy.

### Khung tên.

### Chữ viết trong bản vẽ.

### Đường nét

### Cách ghi kích thước.

### Cách gấp bản vẽ.

  - Ký hiệu điện dùng trong sơ đồ điện

Chương 2: Ký hiệu Và Qui ước các bản vẽ Điện – Điện Tử	Thời gian:10  giờ

- Mục tiêu:

Sinh viên hiểu và nhận dạng được ký hiệu và qui ước các bản vẽ điện – điện tử

- Nội dung:

# Ký hiệu điện – sơ đồ điện chiếu sáng

- Các phương thức phân phối điện

2.1.1.1 	Hệ thống 1 pha.

2.1.1.2 	Hệ thống 3 pha 4 dây.

    - Ký hiệu điện

2.1.2.1 	Phương pháp vẽ.

      - Phương pháp nối dây.

Sơ đồ điện

2.1.3.1	Sơ đồ nguyên lí.

2.1.3.2	Sơ đồ đơn tuyến.

      - Sơ đồ đấu dây.

2.1.4   Các sơ đồ mạch điện cơ bản

2.1.4.1 	Sơ đồ mạch điện đèn nung sáng.

2.1.4.2 	Sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang.

2.1.4.3	Sơ đồ chuông điện.

  - Ký hiệu.

    - Chuông điện.

    - Nút Nhấn

  - Sơ đồ chuông điện.

    - Mạch 1 chuông 1 nút nhấn.

    - Mạch 2 chuông 2 nút nhấn.

    - Mạch 1 chuông nhiều nút nhấn.

    - Mạch 1 nút nhấn nhiều chuông.

  - Sơ đồ quạt trần.

    - Ký hiệu Quạt trần

    - Hộp số quạt trần.

  - Sơ đồ quạt trần.

  - Ký hiệu điện- khí cụ điện- máy điện.

- Khí cụ điện – hiết bị điện đóng cắt

- Ký hiệu rơle – công tắc tơ – khởi động từ

- Ký hiệu của cuộn cảm, cuộn cản, máy biến áp

- Ký hiệu máy điện quay

- Sơ đồ mạch điều khiển – mạch  động lực trang bị điện

  - Ký hiệu điện- sơ đồ cung cấp điện

- Ký hiệu điện máy cắt điện dao cách ly.

- Ký hiệu điện thiết bị phóng điện và cầu chì

- Ký hiệu điện đường dây điện

  - Ký hiệu điện tử - sơ đồ mạch điện tử

    - Ký hiệu điện trở

    - Ký hiệu tụ điện

  - Ký hiệu linh kiện bán dẫn – sơ đồ điện tử

2.9.1 	Sơ đồ mạch chỉnh lưu – mạch lọc.

      - Chỉnh lưu bán kỳ.

      - Chỉnh lưu toàn kỳ.

    - Các mạch tham khảo.

  - Ký hiệu điện dùng trong sơ đồ mặt bằng

- Thiết bị điện.

- Bảng – bàn – tủ điện.

- Thiết bị khởi động – đổi nối.

- Thiết bị dùng điện

- Dụng cụ chiếu sáng.

- Chiếu sáng ngoài trời.

- Lưới điện.

- Các thành phần trong mặt bằng công trình xây dựng.

Chương 3: Vẽ sơ đồ mạch điện tử bằng phần mềm ORCAD	Thời gian:15  giờ

- Mục tiêu:

Sinh viên vẽ được sơ đồ nhuyên lý và sơ đồ mạch in mạch điện tử bằng phần mềm ORCAD

- Nội dung:

- Vẽ sơ đồ mạch điện tử bằng orcad trên máy tính

- Giới thiệu phần mềm orcad.

- Cài đặt ORCAD.

- Khởi tạo bản vẽ.

- Thực hiện bản vẽ mạch điện tử bằng phần mềm orcad trên máy tính.

- Các bước thực hiện bản vẽ.

- Sao lưu và truy xuất bản vẽ.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện tử ứng dụng.

- Vẽ sơ đồ mạch in mạch điện tử ứng dụng.

Chương 4:  Vẽ sơ đồ mạch điện  bằng phần mềm AUTOCAD	Thời gian: 30  giờ

- Mục tiêu:

Sinh viên vẽ được sơ đồ mạch điện bằng phần mềm autocad

- Nội dung:

- Giới thiệu phần mềm autocad.

4.1.1 Cài đặt AUTOCAD

4.1.2 Khởi tạo bản vẽ

- Thực hiện bản vẽ sơ đồ mạch điện và sơ đồ mặt bằng dùng phần mềm  autocad trên máy tính.

- Các bước thực hiện bản vẽ.

- Sao lưu và truy xuất bản vẽ.

- Vẽ sơ đồ mạch điện nhà và công trình

- Vẽ sơ đồ mặt bằng nhà

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# Phòng máy vi tính

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# Phần mềm Orcad 9.2

# Phần mềm Autocad 2007_2014

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý mạch điện tử

+ Vẽ được sơ đồ mạch in mạch điện tử trên máy tính

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ đấu dây mạch điện dân dụng và công nghiệp

+ Đọc sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

- Kỹ năng:

+ Vẽ sơ đồ mạch thành thạo, đúng tiêu chuẩn

+ Đọc được sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên ngành Điện tử dân dụng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, hướng dẫn trên sơ đồ, trên máy cho sinh viên thực tập

# - Đối với người học:

# Thực hiện đầy đủ các bài tập trong chương trình

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, 1998.

- Hoàng Văn Đặng, OrCad 9 Phần Mềm Thiết Kế Mạch in, Nhà xuất bản trẻ, 2000

- TS. Nguyễn Hửu Lộc, Sử Dụng AutoCAD 2006, Tập 1, Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

- Trương Ngọc Anh, Giáo trình Vẽ Kỹ Thuật (KĐĐ), Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – 2012

- Tiêu chuẩn nhà nước, Ký hiệu điện, Ký hiệu xây dựng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):