Bài 9

RÁP MẠCH CẢM BIẾN KHÓI

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Ráp được mạch cảm biến khói

- Yêu cầu:

    - Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

    - Làm được mạch in

    - Khi phát hiện khói quá mức cho phép, Rơ le tác động

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

- Thiết bị - vật liệu – dụng cụ thực hành:

    - Linh kiện theo sơ đồ  mạch

    - Còi báo động

    - Đồng hồ V,A

- Các bước tiến hành :

Bước 1:   Khảo sát  cảm biến khói  FDK 246:

Hình 9.1 Cảm biến khói FDK 246

Hình 9.2  Sơ đồ đấu dây cảm biến khói FDK 246

Bước 2:   Khảo sát sơ đồ mạch cảm biến khói sau:

Hình 9.1  Mạch cảm biến khói

Bước 3:   Vẽ  mạch in

Hình 9.2  Mạch in mạch cảm biến khói

Bước 4:   Kiểm tra linh kiện.

Bước 5:  Ráp linh kiện lên mạch in.

Bước 6:  Kiểm tra sự chắc chắn của các mối hàn, các điểm hàn có bị nối tắt không...

Bước 7:  Cấp nguồn12 VDC cho mạch, đấu còi báo động vào ngõ ra.  Khi không có khói, còi báo động không hoạt động. Khi phát hiện khói quá mức cho phép,  còi báo động hoạt động.

- Các hư hỏng ,nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Đèn chiếu sáng không hoạt động | Không có nguồn Đèn lắp ngược cực tính Đèn hư Mối hàn không tốt Mạch in sai | Cấp nguồn Kiểm tra và đảo lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và hàn lại Kiểm tra và sửa |
| Còi không hoạt động | Linh kiện hư Mối hàn không tốt Linh kiện hư Còi hư | Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và hàn lại Kiểm tra và sửa Kiểm tra và thay thế |
| Còi hoạt động không ngừng | Linh kiện hư Mạch in sai | Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và sửa |